|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-166/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-95/21 G  |
| Datum: | 7.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000615/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Žiri od km 20.400 do km 21.180 (1b faza)** |

**JN003197/2021-B01 - A-95/21; datum objave: 19.05.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   10:18**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

za postavko: "Dobava in montaža plastičnih fazonskih kosov z obbetoniranjem, ustreznega premera", prosimo za več informacij:.
1. kakšen material se zahteva: PVC, PE, poliester...?
2. kateri fazonski kosi so rpedvideni: spojka, koleno...?
3. nujno podati premere fazosnkih kosov

Glede na to, da je 80 kos te postavke, nujno potrebujemo premere teh fazonskih kosov. Prosimo za razdelitev postavke glede na premere fazonskih kosov.

Hvala.

**Odgovor:**

Naročnik bo objavil spremembo popisov del glede števila in premera fazonskih kosov. Glede na predvidene ureditve je predvidena ureditev:

* 9 x fi 400 mm (priklop meteornega kanala v RJ iz PE cevi DN 400)
* 75 x fi 200 mm (priklop na vtočni jašek / revizijski jašek, izvedba prečnih zvez iz PVC DN 200)
* 12 x fi 150 mm (priklop drenažne ali drenažno kanalizacijske cevi na vtočni jašek, izvedba drenaže / drenažne kanalizacije je predvidena iz cevi iz PVC DN 150 mm)