|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-166/2021-16 |  | oznaka naročila: | A-95/21 G |
| Datum: | 7.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000615/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Žiri od km 20.400 do km 21.180 (1b faza)** |

**JN003197/2021-B01 - A-95/21; datum objave: 19.05.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   10:52**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
  
Prosimo za popravek formul v zavihku "CR". Pri postavkah v vrsticah 11, 12 in 13 je zmnožek enotne cene in količine deljen z 2!  
Glej postavke 4.1 A 4,0 /Dobava in postavitev ravnega, vroče cinkanega kandelabra višine h = 10m, reducirani za vkop v temelj, priključna sponka PMM (1×varovalka, 5 kontaktov, 3×varovanje, vezava s kabel čevlji) ; 10 kpl  
ter postavka 4.1 A 4.0 / Dobava in postavitev ravnega, vroče cinkanega kandelabra višine h = 5m nad nivojem terena, reducirani za vkop v temelj, priključna sponka PMM (1×varovalka, 5 kontaktov, 3×varovanje, vezava s kabel čevlji) ; 21 kpl  
ter postavka 4.1 A 5.0 /Preveoz in postavitev temelja za kandelaber na lokaciji, postavitev temelja v suho gradbeno jamo, ki je predhodno utrjena z betonom.  
31,0 kpl  
  
Prosimo za popravek formul.

**Odgovor:**

Naročnik bo objavil spremembo popisov del s popravo formul.