|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-168/2021-17 |  | oznaka naročila: | A-83/21 G |
| Datum: | 10.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000630/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacije in rekonstrukcije šestih nadvozov: KR0054, KR0056, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 na G2-101/0232 Ljubelj-Tržič** |

**JN002341/2021-B01 - A-83/21; datum objave: 15.04.2021**

**Datum prejema: 10.05.2021   09:10**

**Vprašanje:**

Pri novogradnji nadvoza KR0065 so predvideni prednapeti montažni nosilci. Kakšna je predvidena količina armature za te nosilce? Ali je predvideno puščanje armaturne povezave s tlačno ploščo nad nosilci?

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani je priložena Priloga 8\_KR0065 grafika, na kateri je prikazana vsa armatura nosilcev.

Količina armature je podana v popisih, ločeno za do fi 12 in za fi 14 in več, za vseh 8 nosilcev.