|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-180/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-112/21 G  |
| Datum: | 11.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000702/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka** |

**JN003459/2021-B01 - A-112/21; datum objave: 27.05.2021**

**Datum prejema: 11.06.2021   09:25**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Prosimo da objavite načrte in detajle začasnih zagatnih sten in berlinske stene.

**Odgovor:**

Naročnik smatra, da posamezni opis postavke iz sklopa »ZAGATNE STENE« zadošča za kvalitetno pripravo ponudbe - posamezne cene /enoto.

Globina sidranja zagatnic ali berlinske stene je odvisna od vrste in kvalitete temeljnih tal. Detajli so predmet tehnološkega elaborata.

Obračun predmetnih postavk se bo vršil po dejanskih količinah potrjene gradbene knjige.