|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-181/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-107/21 S  |
| Datum: | 24.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000703/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava PZI ureditve R3-717/5614 Cankova-Gerlinci in R3-717/5616 Gerlinci-MP** |

**JN003548/2021-B01 - A-107/21, datum objave: 31.05.2021**

**Datum prejema: 24.06.2021   11:52**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni
Naselje Korovci se nahaja znotraj naselja strnjene pozidave (1.400 m) in nestrnjene pozidave (1.100 m), administrativno regulirano s krajevnimi tablami. Naročnika prosimo, da v zvezi s tem navede, ali se pločnik projektira samo znotraj strnjenega dela naselja, ali tudi na območju nestrnjenega dela naselja Korovci. Vprašanje je vezano tudi na dolžine in potrebno izdelavo (ali neizdelavo) načrta elektro inštalacij za cestno razsvetljavo in ostale komunalne vode.
Da bodo potencialni ponudniki na istem imenovalcu, prosimo naročnika za konkreten odgovor oz. pojasnilo.
Za odgovor se zahvaljujemo v naprej in vas lepo pozdravljamo.

**Odgovor:**

V naselju Korovci so pločniki predvideni tudi v delu nestrnjene pozidave kot je navedeno v projektni nalogi, torej od cca km 1+000 oz. 1+100 do cca km 3+500. Ponudnik / projektant prilagodi detajlno mejo pločnikov smiselno glede na potrebe občanov in zagotavljanja varnosti peščev, ki so udeleženi v prometu.