## Rekapitulacija
Objekt: Cesta R3-696 / 6904 od km 1,600 do km 3,610 Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | Cestno-prometni del | 52000 | EUR
2. | Pločnik v naselju | 0 | EUR
3. | Cestna razsvetljava | 0 | EUR
| Skupaj brez DDV | 52000 | EUR
| Neprevidena dela (10%) | 5200 | EUR
| Skupaj (brez DDV), z nepredvidenimi deli | 57200 | EUR
| 22% DDV | 12584 | EUR
| Skupaj z DDV | 69784 | EUR
OPOMBE
1. | Vse cene na enoto in količine se morajo vnesti zaokroženo na dve decimalni mesti natančno.
2. | V ceni je potrebno upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave).
3. | V ceni je potrebno upoštevati vsa geodetska dela.
4. | Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko pasto.
5. | Pri asfaltih morajo biti v enotnih cenah upoštevani vsi pobrizgi z bitumensko emulzijo ter predhodno čiščenje površine.
6. | Vsi pokrovi jaškov vključujejo dobavo z AB obročem.
7. | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest ter dopolnitve
8. | Kategorije izkopov so opredeljene glede na Posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in temeljenje z dopolnitvami (5 kategorna lestvica).
9. | Pri postavki "Naprava delne oziroma popolne zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani" (zavihek "Cesta", št. postavke 13 141, vrednost postavke 52.000,00eur) gre za ocenjen znesek prometne zapore v času gradnje. Obračun zapore se bo vršil po dejanskih stroških postavitve in vzdrževanja cestne zapore po ceniku koncesionarja.
10. | Ponudba mora vsebovati tudi izdelavo tehnološkega elaborata, dopolnitve varnostnega načrta (po potrebi) ter izdelavo načrta ureditve gradbišča.
11. | Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo (vključeno v ceno odstranitve) in nadzoru predložiti evidenčne liste ravnanja z gradbenimi odpadki ter poročilo o odpadkih.
12. | Izvajalec mora pred pripravo ponudbe izvesti pregled obravnavane trase ceste.
13. | Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
14. | V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
15. | Dokumentacija za prevzem objekta je strošek izvajalca zato je v ponudbo potrebno vračunati tudi izdelavo dokumentacije za prevzem del: dokazilo o zanesljivosti objekta (2 izvoda), BCP, PID (4 izvodi s CD), vris komunalnih vodov v podzemni kataster.

## 1.Cesta
Objekt: Cesta R3-696/6904 od km 1,600 do km 3,610 Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava
1. CESTA
REKAPITULACIJA
|  | 1. Preddela | 52000
|  | 2. Zemeljska dela in temeljenje | 0
|  | 3. Voziščne konstrukcije | 0
|  | 4. Odvodnjavanje | 0
|  | 5. Drenaža | 0
|  | 6. Oprema | 0
|  | 7. TK omrežje - zaščita kablovodov | 0
|  | 8. Zaščitne ograje, žive meje | 0
|  | 9. Zaključna dela | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 52000
|  | Nepredvidena dela (10%) | 5200
|  | DDV (22%) | 12584
|  | Skupaj (z DDV) | 69784
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
1. PREDDELA | [5 empty] | 52000
1.03 | 11 121 | Zakoličba trase z zavarovanjem višin | m1 | 2010 |  | 0
1.04 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kom | 131 |  | 0
1.05 | 11 513 | Zakoličba posameznih količbenih točk in njihovo zavrovanje | kom | 446 |  | 0
1.06 | 12 221 | Demontaža prometnih znakov vključno s temeljem in drogom, z odvozom v trajno deponijo | kom | 51 |  | 0
1.07 | 12 323 | Rušenje asfalta debeline do 13 cm z odvozom ruševin v trajno deponijo. | m2 | 11535 |  | 0
1.08 | 12 372 | Rezkanje asfalta širine 30 cm in debeline do 4cm z odvozom v trajno deponijo | m2 | 28.2 |  | 0
1.09 | 12 383 | Rezanje asfalta debeline do 15 cm. | m1 | 94 |  | 0
1.10 | 12 391 | Rušenje vseh vrst robnikov z odvozom ruševin na trajno deponijo | m1 | 98 |  | 0
1.11 |  | Odstranitev obstoječe nadstrešnice tlorisne velikosti 3.0 x 5.5m, vključno z odvozom ruševin na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.12 | 13 141 | Naprava delne oziroma popolne zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. Vrednost je ocenjena, obračun po dejanskiih stroških (računih) upravljalca ceste. | kpl | 1 | 52000 | 52000
1.13 | 11 021 | Zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovanje instalacij med gradnjo, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… Obračun po dejanskih stroških. | ocena | 1 |  | 0
1.14 |  | Odstranitev obstoječe žive meje (smreke višine 4-6m), vključno z odvozom na krajevno deponijo | m1 | 40 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | [5 empty] | 0
2.01 | 21 114 | Površinski odkopi plodne zemljine z odvozom v deponijo na gradbišču. | m3 | 265.8 |  | 0
2.02 | 21 114 | Površinski odkopi plodne in nenosilne zemljine z odvozom v trajno deponijo | m3 | 2573 |  | 0
2.03 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in z odvozom na trajno deponijo | m3 | 9066.3 |  | 0
2.04 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1862 |  | 0
2.05 | 21 334 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 465 |  | 0
2.06 | 22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m2 | 20726.2 |  | 0
2.07 | 23 314 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 | m2 | 15084 |  | 0
2.08 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno prodnatega materiala ali drobljenca | m3 | 3520.4 |  | 0
2.09 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno-prodnatega materiala ali drobljenca - izboljšava temeljnih tal, stopničasti zaseki | m3 | 648 |  | 0
2.10 | 24 111 | Vgrajevanje nasipov z izkopanim materialom - zasip kanalizacijskih jarkov | m3 | 465 |  | 0
2.11 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno-prodnatega materiala ali drobljenca - zasip kanalizacijskih jarkov | m3 | 422.3 |  | 0
2.12 | 25 111 | Humuziranje brežin debeline humusa min.10 cm | m2 | 2658 |  | 0
2.13 | 25 151 | Posejanje travnega semena z dodatkom gnojila 0,8kg/m2 | m2 | 2658 |  | 0
2.14 | 29 112 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine na deponiji | m3 | 11639.3 |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0
3.01 | 31 132 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TP32 (0-32mm) v debelini 21-30cm (tampon-zmrzlinsko obstojen) v skladu s TSC 06.200: 2003 | m3 | 5962 |  | 0
3.02 | 31 132 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TP60 (0-60mm) v debelini 21-30cm (greda-zmrzlinsko obstojna) v skladu s TSC 06.200: 2003 | m3 | 9080 |  | 0
3.03 | 31 116 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +- 1.0 cm. | m2 | 17424.2 |  | 0
3.04 | 32 249 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfalta: AC8 surf B 70/100, A4 v debelini 5 cm - hodnik za pešce | m2 | 3901.3 |  | 0
3.05 | 32 278 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm V ceni upoštevati tudi pobrizg z bitumensko emulzijo in predhodno čiščenje površine. | m2 | 13364.7 |  | 0
3.06 | 31 563 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 7 cm | m2 | 13364.7 |  | 0
3.07 | 32 247 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. V ceni upoštevati tudi pobrizg z bitumensko emulzijo in predhodno čiščenje površine. | m2 | 478.2 |  | 0
3.08 | 31 561 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 478.2 |  | 0
3.09 |  | Doplačilo asfalterskih del za izdelavo asfaltne koritnice širine 50cm (strošek asfalta se v tej postavki ne upošteva) | m1 | 259 |  | 0
3.10 | 35 214 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 15/25cm na betonski temelj | m1 | 2313.9 |  | 0
3.11 | 35 211 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 5/12cm na betonski temelj | m1 | 2237.8 |  | 0
3.12 | 36 132 | Izdelava bankine iz drobljenca v širini do 1.0m, debeline 11cm. | m2 | 1886 |  | 0
3.13 | 79 311 | Izvedba projektantskega nadzora (ocena) - obračun po dejanskih količinah | ur | 80 |  | 0
3.14 | 79 351 | Izvedba geotehničnega nadzora (ocena) - obračun po dejanskih količinah | ur | 80 |  | 0
3.15 |  | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del ceste in izdelava geodetskega načrta. | kpl | 1 |  | 0
3.16 | 79 514 | Izdelava projekta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
4. ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
4.01 | 11 131 | Zakoličba osi in kanalizacije | m1 | 2068.6 |  | 0
4.02 | 11 231 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 99 |  | 0
4.03 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III. ktg z deponiranjem materiala ob izkopanem jarku | m3 | 465 |  | 0
4.04 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III. ktg z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo | m3 | 1879 |  | 0
4.05 | 21 113 | Planiranje dna izkopa | m2 | 1034.3 |  | 0
4.06 | 43 172, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN200- (fi 176mm) | m1 | 296 |  | 0
4.07 | 43 173, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN250- (fi 216mm) | m1 | 153 |  | 0
4.08 | 43 174, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN315- (fi 217mm) | m1 | 276.8 |  | 0
4.09 | 43 175, 43 522 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN 400- (fi 343mm) | m1 | 192.7 |  | 0
4.10 | 43 176, 43 522 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN 500- (fi 433mm) | m1 | 384.5 |  | 0
4.11 | 43 177, 43 522 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN 630- (fi 544mm) | m1 | 861.8 |  | 0
4.12 | 43 178, 43 523 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN 800- (fi 678mm) | m1 | 289.8 |  | 0
4.13 | 24 229 | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm | m3 | 103.4 |  | 0
4.14 | 24 219 | Dobava in vgrajevanje peščenoprodnatega materiala frakcije do 32mm v debelini 15 cm nad temenom | m3 | 766.9 |  | 0
4.15 | 24 112 | Zasip jarkov z izkopanom materialom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 1138 |  | 0
4.16 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno prodnatega materiala ali drobljenca z utrjevanjem v plasteh po 30cm | m3 | 422.3 |  | 0
4.17 | 44 123 | Izdelava cestnega požiralnika s stanskim vtokom iz cementnega betona fi 40 cm, globina 1.5 do 1.8m. Vključno z vtočnim bet. robnikom 15/25 cm in LTŽ pokrovom nosilnosti 150 kN in priklopom kanalizacijske cevi fi 20 cm. | kom | 72 |  | 0
4.18 | 44 123 | Izdelava cestnega požiralnika z LTŽ cestno mrežo iz cementnega betona fi 40 cm, globina 1.5 do 1.8m. Vključno s priklopom kanalizacijske cevi fi 20 cm. | kom | 8 |  | 0
4.19 | 44 342 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 60cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 1.0-1.5m | kom | 5 |  | 0
4.20 | 44 363 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 80cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 1.5-2.0m | kom | 8 |  | 0
4.21 | 44 365 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 80cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 2.0-2.5m | kom | 1 |  | 0
4.22 | 44 382 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 100cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 1.0-1.5m | kom | 9 |  | 0
4.23 | 44 383 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 100cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 1.5-2.0m | kom | 18 |  | 0
4.24 | 44 384 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 100cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250 kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi - globina jaška 2.0-2.5m | kom | 32 |  | 0
4.25 | 44 343 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 60cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 150kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi Hišni priključki in drenažni jaški - globina jaška 1.5-2.0m | kom | 51 |  | 0
4.26 | 44 977 | Doplačilo za vgradnjo LTŽ pokrova za obremenitev 400kN namesto 250kN | kom | 18 |  | 0
4.27 | 43 193 | Izdelava direktnih priklopov na kanalizacijsko cev z uporabo kolena 90° | kom | 22 |  | 0
4.28 | 45 211 | Izdelava iztočne glave za PE cev DN 400 | kom | 1 |  | 0
4.29 | 45 213 | Izdelava iztočne glave za PE cev DN 630 | kom | 2 |  | 0
4.30 | 45 214 | Izdelava iztočne glave za PE cev DN 800 | kom | 1 |  | 0
4.31 | 41 143 | Obloga vodnih jarkov iz kamna v betonu v skupni debelini 40 cm. Uporabi se beton C25/30. Vključno z zafugirnajme stikov s cementno malto. | m3 | 33.2 |  | 0
4.32 | 43 294 | Polno obbetoniranje kanalizacije z betonom C16/20. | m3 | 219.9 |  | 0
4.33 | 44 993 | Dvig LTŽ pokrovov obstoječih jaškov fekalne kanalizacije za višino do 30cm | kom | 20 |  | 0
4.34 | 44 993 | Dvig LTŽ pokrovov obstoječih jaškov fekalne kanalizacije za višino do 31-70cm. | kom | 20 |  | 0
4.35 | 44 993 | Znižanje LTŽ pokrovov obstoječih jaškov fekalne kanalizacije za višino do 20cm. | kom | 9 |  | 0
4.36 | 41 234 | Dobava in polaganje betonskih kanalet-dimenzije 40-60/20cm, vključno z podlago iz betona C12/15 v debelini 10cm | m1 | 10 |  | 0
4.37 |  | Dobava in vgrajevanje linijskega cestnega požiralnika z LTŽ cestno mrežo širine 30cm, Tip Hauraton faserfix 300, za obtežbo 250kN. Vključno z betonskim temeljem in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 22 |  | 0
4.38 | 11 621 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del kanalizacije in izdelava geodetskega načrta. | m1 | 2068.6 |  | 0
4.39 | 79 514 | Izdelava projekta izvedenih del PID-kanalizacije | m1 | 2068.6 |  | 0
5. DRENAŽA | [5 empty] | 0
5.01 | 11 131 | Zakoličba osi drenaže | m1 | 2209.6 |  | 0
5.02 | 11 231 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 122 |  | 0
5.03 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III.ktg z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo | m3 | 530 |  | 0
5.04 | 42 162 | Izdelava drenaže: - bet. mulda deb. 10 cm, širine 40cm, beton C12/15 - RAUDRIL drenažna cev fi 10 cm - politlak folija, širina 50 cm | m1 | 1838.8 |  | 0
5.05 | 42 163 | Izdelava drenaže: - bet. mulda deb.10 cm, širine 40cm, beton C12/15 - RAUDRIL drenažna cev fi 16 cm - politlak folija, širina 50 cm | m1 | 42.8 |  | 0
5.06 | 42 165 | Izdelava drenaže: - bet. mulda deb.10 cm, širine 50cm, beton C12/15 - drenažno kanalizacijska cev DKC DN 250 - politlak folija, širina 80 cm | m1 | 328 |  | 0
5.07 | 42 312 | Dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcija 1-3 cm | m3 | 508.2 |  | 0
5.08 | 42 486 | Izdelava priključkov na kanalizacijske jaške | kom | 32 |  | 0
6. OPREMA | [5 empty] | 0
6.01 | 61 131 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 dolžina 100 cm fi20 cm | kom | 49 |  | 0
6.02 | 61 214 | Dobava in vgraditev stebričev za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžina 1700mm | kom | 2 |  | 0
6.03 | 61 216 | Dobava in vgraditev stebričev za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžina 2800mm | kom | 11 |  | 0
6.04 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebričev za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžina 3500mm | kom | 34 |  | 0
6.05 | 61 219 | Dobava in vgraditev stebričev za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžina 4400mm | kom | 2 |  | 0
6.06 | 61 412 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-3 dolžina stranice a=900mm | kom | 10 |  | 0
6.07 | 61 612 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 fi 600mm | kom | 18 |  | 0
6.08 | 61 723 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 dolžina stranice 600/600mm | kom | 12 |  | 0
6.09 | 61 723 | Dobava in pritrditev STOP prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-3 dolžina stranice a=600mm | kom | 14 |  | 0
6.10 | 61 722 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 dolžina stranice 600/200mm | kom | 4 |  | 0
6.11 | 61 722 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 dolžina stranice 600/200mm | kom | 4 |  | 0
6.12 | 61 724 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 - znaka začetek in konec naselja dolžina stranice 900/500mm | kom | 2 |  | 0
6.13 | 61 723 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-3 - oznaka prometnega otoka dolžina stranice 30/900mm | kom | 2 |  | 0
6.14 | 61 723 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA-2 - kažipoti dolžina stranice 30/900mm | kom | 12 |  | 0
6.15 | 62 113 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, -črta 5111, širina 15 cm | m1 | 765 |  | 0
6.16 |  | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, -črta 5111, širina 12 cm | m1 | 51 |  | 0
6.17 | 62 112 | Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, -črta 5121, širina 15 cm Obračuna se celotna dolžina označbe. | m1 | 1220 |  | 0
6.18 | 62 117 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, vključno s posipom z drobci stekla 250g/m2 -črta 5211, širina 50 cm | m1 | 45.2 |  | 0
6.19 | 62 117 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, vključno s posipom z drobci stekla 250g/m2 - oznaka 5231-prehod za pešce | m2 | 112.9 |  | 0
6.20 | 62 423 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm - oznaka 5231-prehod za pešce | m2 | 83.9 |  | 0
6.21 | 62 427 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 - označitev varne poti v šolo (simbol X, silhueta otrok, simbol X) | m2 | 18.4 |  | 0
6.22 | 62 427 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5m2 - oznaka BUS-5333, rumena barva | m2 | 8 |  | 0
6.23 | 62 416 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm -črta 5121-1, širina 30 cm, rumena barva Obračuna se celotna dolžina označbe. | m2 | 48.5 |  | 0
6.25 | 63 111 | Dobava in postavitev cestnih smernikov iz umetne mase, z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije | kom | 110 |  | 0
6.26 |  | Izdelava debeloslojne taktilne oznake bele barve za slepe in slabovidne. Črte debeline 3mm in širine 3 cm. Debeloslojna vzdolžna označba na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 3 cm. | m1 | 384 |  | 0
6.27 |  | Dobava in polaganje taktilnih betonskih plošč za slepe, vključno z betonsko podlago v debelini 10 cm, - vodilna-rebrasta taktilna plošča 30/30/8cm-bele barve | m2 | 17.5 |  | 0
6.28 |  | Dobava in polaganje taktilnih betonskih plošč za slepe, vključno z betonsko podlago v debelini 10 cm. V ceni upoštevati tudi vsa potrebna rezanja bet. plošč pri polaganju ob robnikih v radiju. - opozorilana-čepasta taktilna plošča 30/30/8cm-bele barve | m2 | 89.5 |  | 0
7. TK OMREŽJE - ZAŠČITA KABLOVODOV | [5 empty] | 0
7.01 | 44 993 | Dvig LTŽ pokrovov obstoječih AB jaškov za telekom vode za višino do 40 cm | kom | 9 |  | 0
7.02 | 73 231 | Izdelava zaščite obstoječih TK vodov - ročni odkop TK voda v območju križanja - zakoličba TK voda - vzdolžno rezanje PVC cevi DN110 - polaganje cevi in TK voda - polno obbetoniranje in zasip - polaganje opozorilnega traka | m1 | 530 |  | 0
7.03 | 73 131 | Izvedba prestavitve obstoječih TK vodov - zakoličba TK voda - ročni odkop TK voda v območju križanja - odkop jarka za prestavljen TK vod - prestavitev TK voda - obsip s peskom - polaganje opozorilnega traka - zasip jarka z utrjevanjem | m1 | 88 |  | 0
8. ZAŠČITNE OGRAJE, ŽIVE MEJE | [5 empty] | 0
8.01 |  | Demontaža obstoječe lesene ograje višine do 1,0m. | m1 | 23 |  | 0
8.02 |  | Rušenje amiranobetonskega temelja ograje z odvozom ruševin na deponijo | m3 | 14 |  | 0
8.03 |  | Odstranitev obstoječe žive meje (smreke višine 4-5m) Vključno z odkopom panjev in odvozom na deponijo. | m1 | 28 |  | 0
8.04 |  | Odstranitev obstoječe žive meje (višine do 1.2m) Vključno z odkopom panjev in odvozom na deponijo. | m1 | 56 |  | 0
8.05 | 11 513 | Zakoličba posameznih količbenih točk in njihovo zavarovanje | kom | 32 |  | 0
8.06 | 21 414 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Vključno z odvozom odvečnega materiala na krajevno deponijo. | m3 | 56 |  | 0
8.07 | 24 214 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije, strojno. | m3 | 44 |  | 0
8.08 | 25 111 | Humuziranje brežine brez valjanja v debelini do 15 cm. | m2 | 140 |  | 0
8.09 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 140 |  | 0
8.10 | 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje. | m2 | 22 |  | 0
8.11 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m. | m2 | 185 |  | 0
8.12 | 52 221 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla BSt 500S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | kg | 2280 |  | 0
8.13 | 53 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2. | m3 | 2.2 |  | 0
8.14 | 53 312 | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 25/30 v pasovni temelj. | m3 | 24.5 |  | 0
8.15 | 53 612 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. | m3 | 24.5 |  | 0
8.16 | 53 348 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov. | m3 | 12.8 |  | 0
8.17 | 53 614 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4. | m3 | 12.8 |  | 0
8.18 | 53 635 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4. | m3 | 12.8 |  | 0
8.19 | 53 624 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3. | m3 | 12.8 |  | 0
8.20 |  | Dobava in montaža lesene ograje višine 1.00-1.20m. Vsi leseni deli ograje so globinsko impregnirani. Vertikalne deske širine 80mm in debeline 20mm se montirajo na dva horizontalna lesena trama dimenzij 40/60mm. Leseni stebri se na betonsko gredo zmonitirajo z nerjavečimi objemkami na medsebojni razdalji 1,5m. | m1 | 28 |  | 0
8.21 |  | Dobava in montaža protihrupne ograje PHO-elementi 200x200 cm -tip IMONT "O" - ograja je izdelana iz globinsko impregniranega lesa iglavcev, sestavljena s pocinkanim vijačnim okovjem - okvir dimenzije 9x12 cm, polnilo debeline 3cm, stiki na vstavljeno pero - letvice v navpični in vodoravni smeri 50%-50% - lesni vijaki RF 6x90 M114 - pocinkani nosilci stebra z RF sidri - leseni globinsko impregnirani stebri 9x12x200cm - strešna odkapna letev 5x16cm | m2 | 56 |  | 0
8.22 |  | Dobava in nasaditev žive meje-smreke minimalne svetle višine 2.00m. Saditev na razmaku 80 cm. Vključno z ustrezno oskrbo. | m1 | 40 |  | 0
8.23 |  | Dobava in nasaditev žive meje-liguster, minimalne svetle višine 1.00m. Saditev na razmaku 40 cm. Vključno z ustrezno oskrbo. | m1 | 56 |  | 0
9. ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
9.01 |  | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m1 | 2010 |  | 0

## 2.Pločnik v naselju
Objekt: Cesta R3-696/6904 od km 1,600 do km 3,610 Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava
2. PLOČNIK V NASELJU
REKAPITULACIJA
|  | 1. Preddela | 0
|  | 2. Zemeljska dela in temeljenje | 0
|  | 3. Voziščne konstrukcije | 0
|  | 4. Odvodnjavanje | 0
|  | 5. Drenaža | 0
|  | 6. Oprema | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) | 0
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
1. PREDDELA | [5 empty] | 0
1.03 | 11 121 | Zakoličba trase z zavarovanjem višin | m1 | 197 |  | 0
1.04 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kom | 12 |  | 0
1.05 | 11 513 | Zakoličba posameznih količbenih točk in njihovo zavraovanje | kom | 45 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | [5 empty] | 0
2.01 | 21 114 | Površinski odkopi plodne zemljine z odvozom v deponijo na gradbišču. | m3 | 183 |  | 0
2.02 | 21 114 | Površinski odkopi plodne in nenosilne zemljine z odvozom v trajno deponijo. | m3 | 183 |  | 0
2.03 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in z odvozom na trajno deponijo. | m3 | 137 |  | 0
2.04 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 376.2 |  | 0
2.06 | 22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m2 | 732 |  | 0
2.07 | 23 314 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 | m2 | 685 |  | 0
2.08 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno prodnatega materiala ali drobljenca | m3 | 156 |  | 0
2.09 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno-prodnatega materiala ali drobljenca - izboljšava temeljnih tal, stopničasti zaseki | m3 | 0 |  | 0
2.10 | 24 111 | Vgrajevanje nasipov z izkopanim materialom - zasip kanalizacijskih jarkov | m3 | 240 |  | 0
2.11 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno-prodnatega materiala ali drobljenca - zasip kanalizacijskih jarkov | m3 | 74 |  | 0
2.12 | 25 111 | Humuziranje brežin debeline humusa min.10 cm | m2 | 128 |  | 0
2.13 | 25 151 | Posejanje travnega semena z dodatkom gnojila 0,8 kg/m2 | m2 | 128 |  | 0
2.14 | 29 112 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine na deponiji | m3 | 137 |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0
3.01 | 31 132 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TP32 (0-32mm) v debelini 21-30cm (tampon-zmrzlinsko obstojen) v skladu s TSC 06.200: 2003 | m3 | 156 |  | 0
3.02 | 31 132 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TP60 (0-60mm) v debelini 21-30cm (greda-zmrzlinsko obstojna) v skladu s TSC 06.200: 2003 | m3 | 138 |  | 0
3.03 | 31 116 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +- 1.0 cm. | m2 | 380.6 |  | 0
3.04 | 32 249 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfalta: AC8 surf B 70/100, A4 v debelini 5 cm - hodnik za pešce | m2 | 493 |  | 0
3.10 | 35 214 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 15/25cm na betonski temelj | m1 | 260 |  | 0
3.11 | 35 211 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 5/12cm na betonski temelj | m1 | 211 |  | 0
4. ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
4.01 | 11 131 | Zakoličba osi in kanalizacije | m1 | 287 |  | 0
4.02 | 11 231 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 12 |  | 0
4.03 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III. ktg z deponiranjem materiala ob izkopanem jarku | m3 | 233 |  | 0
4.04 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III. ktg z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo | m3 | 233 |  | 0
4.05 | 21 113 | Planiranje dna izkopa | m2 | 144 |  | 0
4.06 | 43 172, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN200- (fi 176mm) | m1 | 42 |  | 0
4.07 | 43 173, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN250- (fi 216mm) | m1 | 39 |  | 0
4.08 | 43 174, 43 521 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN315- (fi 271mm) | m1 | 102 |  | 0
4.09 | 43 175, 43 522 | Dobava in polaganje PE-R-SN8 rebraste cevi vključno s tesnilnim materialom DN400- (fi 343mm) | m1 | 104 |  | 0
4.13 | 24 229 | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm | m3 | 14.4 |  | 0
4.14 | 24 219 | Dobava in vgrajevanje peščenoprodnatega materiala frakcije do 32mm v debelini 15 cm nad temenom | m3 | 56 |  | 0
4.15 | 24 112 | Zasip jarkov z izkopanom materialom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 123 |  | 0
4.16 | 24 118 | Dobava in vgrajevanje nasipov iz peščeno prodnatega materiala ali drobljenca z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 280 |  | 0
4.17 | 44 123 | Izdelava cestnega požiralnika s stanskim vtokom iz cementnega betona fi 40 cm, globina 1.5 do 1.8m. Vključno z vtočnim bet. robnikom 15/25 cm in LTŽ pokrovom nosilnosti 150 kN in priklopom kanalizacijske cevi fi 20 cm. | kom | 12 |  | 0
4.18 | 44 123 | Izdelava cestnega požiralnika z LTŽ cestno mrežo iz cementnega betona fi 40 cm, globina 1.5 do 1.8m. Vključno s priklopom kanalizacijske cevi fi 20 cm. | kom | 2 |  | 0
4.19 | 44 342 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 60cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250 kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi -globina jaška 1.0-1.5m | kom | 3 |  | 0
4.20 | 44 363 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 80cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250 kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi -globina jaška 1.5-2.0m | kom | 1 |  | 0
4.21 | 44 365 | Izdelava jaška iz polietilena-PE premera 80cm, vključno z LTŽ pokrovom za obremenitev 250 kN in betonskim dilatacijskim obročem ter vsemi priključki kanalizacijskih cevi -globina jaška 2.0-2.5m | kom | 4 |  | 0
4.26 | 44 977 | Doplačilo za vgradnjo LTŽ pokrova za obremenitev 400 kN namesto 250 kN | kom | 4 |  | 0
4.27 | 43 193 | Izdelava direktnih priklopov na kanalizacijsko cev z uporabo kolena 90° | kom | 4 |  | 0
4.28 | 45 211 | Izdelava iztočne glave za PE cev DN 400 | kom | 1 |  | 0
4.31 | 41 143 | Obloga vodnih jarkov iz kamna v betonu v skupni debelini 40 cm. Uporabi se beton C25/30. Vključno z zafugiranjem stikov s cementno malto. | m3 | 1.4 |  | 0
4.32 | 43 294 | Polno obbetoniranje kanalizacije z betonom C16/20. | m3 | 23 |  | 0
4.33 | 44 993 | Dvig LTŽ pokrovov obstoječih jaškov fekalne kanalizacije za višino do 30 cm | kom | 3 |  | 0
4.35 | 44 993 | Znižanje LTŽ pokrovov obstoječih jaškov fekalne kanalizacije za višino do 20 cm. | kom | 4 |  | 0
5. DRENAŽA | [5 empty] | 0
5.01 | 11 131 | Zakoličba osi drenaže | m1 | 196 |  | 0
5.02 | 11 231 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 12 |  | 0
5.03 | 21 334 | Strojno-ročni izkop (80 - 20%) v terenu III. ktg z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo | m3 | 58.8 |  | 0
5.04 | 42 162 | Izdelava drenaže: - bet. mulda deb. 10 cm, širine 40cm, beton C12/15 - politlak folija, širina 50 cm - RAUDRIL drenažna cev fi 10 cm | m1 | 196 |  | 0
5.05 | 42 163 | Izdelava drenaže: - bet. mulda deb. 10 cm, širine 40cm, beton C12/15 - RAUDRIL drenažna cev fi 16 cm - politlak folija, širina 50 cm | m1 | 0 |  | 0
5.07 | 42 312 | Dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcija 1-3 cm | m3 | 48 |  | 0
5.08 | 42 486 | Izdelava priključkov na kanalizacijske jaške | kom | 6 |  | 0
6. OPREMA | [5 empty] | 0
6.27 |  | Dobava in polaganje taktilnih betonskih plošč za slepe, vključno z betonsko podlago v debelini 10 cm, - vodilna-rebrasta taktilna plošča 30/30/8cm-bele barve | m2 | 8.3 |  | 0
6.28 |  | Dobava in polaganje taktilnih betonskih plošč za slepe, vključno z betonsko podlago v debelini 10 cm. V ceni upoštevati tudi vsa potrebna rezanja bet. plošč pri polaganju ob robnikih v radiju. - opozorilana-čepasta taktilna plošča 30/30/8cm-bele barve | m2 | 23.6 |  | 0

## 3. Cestna razsvetljava
Objekt: Cesta R3-696/6904 od km 1,600 do km 3,610 Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava
6. CESTNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
|  | A. Od profila P1 do P4 (odcep za Rduše) | 0
|  | B. Od profila P27 do P62 (ob naselju Linasi) | 0
|  | C. Od profila P79 do P96 (ob naselju TNT) | 0
|  | D. Od profila P108 do P129 (v naselju Podgorje) | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) | 0
A. Od profila P1 do P4 (odcep za Rduše)
REKAPITULACIJA
|  | 4.5.1 Pripravljalna dela | 0
|  | 4.5.2 Gradbena dela | 0
|  | 4.5.3 Elektro montažna dela | 0
|  | 4.5.4 Zaključna dela | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) (od profila P1 do P4) | 0
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
4.5.1 PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Trasiranje | m | 45 |  | 0
| 2. | Zavarovanje gradbišča | m | 45 |  | 0
| 3. | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Odklop in izklop obstoječe svetilke (opravi upravljalec) | ure | 3 |  | 0
4.5.2 GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber (BC d/h=40/100cm, z bet. peto in vencem in uvod. cevmi) z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 1 |  | 0
| 2. | Izkop in prestavitev tipskega temelja s kandelabrom z uvodnimi cevmi in z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 8,8/8,0 m vroče cinkan vsadni, komplet s spončno letvijo z nastavkom fi=60mm | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža dvokrake cinkane 900 konzole z nastavkom fi=60mm | kos | 1 |  | 0
| 5. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe svetilke | kos | 2 |  | 0
| 6. | Izkop in zasip kanala za polaganje kabla, širine 30cm, globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat. | m | 45 |  | 0
| 7. | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku, ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm | m3 | 0.5 |  | 0
| 8. | Dobava in položitev opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" | kg | 0.2 |  | 0
| 9. | Dobava in položitev cevi stigmaflex d=110mm v pločniku in obsipana s finim peskom | m | 45 |  | 0
| 10. | Dobava in vgradnja cevi stigmaflex d=50mm (uvodi v temelj kandelabra) | m | 3 |  | 0
| 11. | Fina poravnava humoza po trasi in zatravitev po zelenici in ob pločniku | m2 | 15 |  | 0
| 12. | Dobava in vgradnja tipskega PVC jaška d=600/h=1000mm s tipskim LTŽ pokrovom d=600mm/125kN "ELEKTRO" z izkopom in zasutje z utrditvijo, Zagožen ali ekvivalent | kos | 2 |  | 0
4.5.3 ELEKTRO MONTŽNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in montaža svetilke STREETLIGHT 30 MINI "Siteco" ST1.0a, z LED sijalkami 43,3W, 3000K ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 5x16+2,5mm2 v pripravljeni jarek, delno v i.c. pod voznimi površinami | m | 55 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 4x1.5mm2 | m | 15 |  | 0
| 4. | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4mm | kg | 50 |  | 0
| 5. | Izdelava kabelskega končnika, posnetje izolacije in povijanje | kos | 4 |  | 0
| 6. | Izdelava kabelske spojke 4x16mm2 Alu | kpl | 2 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip H07V-K 1x16mm2 l= 2m, s kabel čevljem in križno sponko (ozemljitev kand.) | kos | 2 |  | 0
4.5.4 ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba meritev osvetljenosti na prehodu in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in vris v kataster | m | 45 |  | 0
| 4. | Stroški distributerja:
|  | - elektro nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | - izklop in zaklop NN napajanja | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Stroški nadzora predstavnika DRSI na državnih cestah | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Transport in manipulativni stroški (3% celotne vrednosti) | kpl | 1 | 0 | 0
B. Od profila P27 do P62 (ob naselju Linasi)
REKAPITULACIJA
|  | 4.5.1 Pripravljalna dela | 0
|  | 4.5.2 Gradbena dela | 0
|  | 4.5.3 Elektro montažna dela | 0
|  | 4.5.4 Zaključna dela | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) (od profila P27 do P62) | 0
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
4.5.1 PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Trasiranje | m | 530 |  | 0
| 2. | Zavarovanje gradbišča | m | 530 |  | 0
| 3. | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 |  | 0
4.5.2 GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber (BC d/h=40/100cm, z bet. peto in vencem in uvod. cevmi) z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 14 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 8,8/8,0 m vroče cinkan vsadni, komplet s spončno letvijo z nastavkom fi=60mm | kos | 13 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kandelabra, tipski h= 8,0 m (v profilu P45) Alu-povozen s prirobnico, komplet s spončno letvijo z nastavkom fi=60mm, kot ROSA-ALU 8M SAL-80M in ROSA koš kovinski za sidro Z-70 | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Izkop in zasip kanala za polaganje kabla, širine 30cm, globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat. | m | 525 |  | 0
| 5. | Ročni izkop in zasip kanala ob obstoječi PS-PMO širine 30cm, globine 1,0m, v terenu 3. kat. | m | 2 |  | 0
| 6. | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku, ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm | m3 | 20 |  | 0
| 7. | Dobava in položitev opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" | kg | 3 |  | 0
| 8. | Dobava in položitev cevi stigmaflex d=110mm v pločniku in obsipana s finim peskom | m | 530 |  | 0
| 9. | Dobava in vgradnja cevi stigmaflex d=50mm (uvodi v temelj kandelabra) | m | 85 |  | 0
| 10. | Podvrtanje ceste ob profilu P45 (prehod za pešce) in vstavitev zaščitne jeklene cevi d= 100mm | m | 12.5 |  | 0
| 11. | Odkop obstoječega kabla pri obstoječi PMO na dvorišču (podaljšanje zaščitne cevi za nov NN izvod) | m | 5 |  | 0
| 12. | Dobava in vgradnja tipskega PVC jaška d=600/h=1000mm s tipskim LTŽ pokrovom d=600mm/125kN "ELEKTRO" z izkopom in zasutje z utrditvijo, Zagožen ali ekvivalent | kos | 16 |  | 0
4.5.3 ELEKTRO MONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in montaža svetilke STREETLIGHT 30 MINI "Siteco"
|  | ST1.0a, z LED sijalkami 36,5W, 3000K ali enakovredna | kos | 12 |  | 0
|  | ST1.0a, z LED sijalkami 43,3W, 3000K ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 5x16+2,5mm2 v pripravljeni jarek, delno v i.c. pod voznimi površinami | m | 630 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 4x1.5mm2 | m | 120 |  | 0
| 4. | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4mm | kg | 500 |  | 0
| 5. | Izdelava kabelskega končnika, posnetje izolacije in povijanje | kos | 30 |  | 0
| 6. | Dobava in položitev dovodnega kabla tip NAYY-J 4x35+2,5mm2 v pripravljeni jarek, med omarama | m | 2 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža merilno stikalne omare PMO+Rjr tipska s podstavkom,dvodelna K F3/1-F3/1 850/320, 2x440/830/320mm "Mosdorfer", z vgrajeno opremo | kos | 1 |  | 0
|  | varovalčni ločilnik 160A/3p - 1x20A | kos | 1 |  | 0
|  | števec enofazni/dvotarifni ME381-D1A52 | kos | 1 |  | 0
|  | N in PE zbiralka | kos | 2 |  | 0
|  | ključavnica El-Ce | kos | 1 |  | 0
|  | avtomatska varovalka C1/6A | kos | 1 |  | 0
|  | avtomatska varovalka C1/10A | kos | 3 |  | 0
|  | kontaktor R25-40/230VAC | kos | 1 |  | 0
|  | stikalo KG 41/ -E na letvi | kos | 1 |  | 0
|  | programska ura 230V/10A (1-24h) | kos | 1 |  | 0
|  | vtičnica na letvi 230V/16A IP54 | kos | 1 |  | 0
|  | izbirno stikalo 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
|  | foto rele s foto senzorjem | kos | 1 |  | 0
|  | vrstne sponke, montažne letve, PE in N zbiralka | kpl | 1 |  | 0
|  | ključavnica upravljalca | kpl | 1 |  | 0
|  | vezava in priklop omarice | ure | 6 |  | 0
|  | komplet | kpl | 1
| 8. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip H07V-K 1x16mm2 l= 2m, s kabel čevljem in križno sponko (ozemljitev kand.) | kos | 15 |  | 0
4.5.4 ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba meritev osvetljenosti na prehodu in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in vris v kataster | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Stroški distributerja:
|  | - elektro nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | - izklop in zaklop NN napajanja | kpl | 1 |  | 0
|  | - prispevek Omrežnine za priključitev (4kW-1x20A) | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Stroški nadzora predstavnika DRSI na državnih cestah | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Transport in manipulativni stroški (3%) | kpl | 1 | 0 | 0
C. Od profila P79 do P96 (ob naselju TNT)
REKAPITULACIJA
|  | 4.5.1 Pripravljalna dela | 0
|  | 4.5.2 Gradbena dela | 0
|  | 4.5.3 Elektro montažna dela | 0
|  | 4.5.4 Zaključna dela | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) (od profila P79 do P96) | 0
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
4.5.1 PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Trasiranje | m | 285 |  | 0
| 2. | Zavarovanje gradbišča | m | 285 |  | 0
| 3. | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 |  | 0
4.5.2 GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber (BC d/h=40/100cm, z bet. peto in vencem in uvod. cevmi) z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 14 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 8,8/8,0 m vroče cinkan vsadni, komplet s spončno letvijo z nastavkom fi=60mm | kos | 14 |  | 0
| 3. | Izkop in zasip kanala za polaganje kabla, širine 30cm, globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat. | m | 290 |  | 0
| 4. | Ročni izkop in zasip kanala ob obstoječi PS-PMO širine 30cm, globine 1,0m, v terenu 3. kat. | m | 2 |  | 0
| 5. | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku, ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm | m3 | 12 |  | 0
| 6. | Dobava in položitev opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" | kg | 2 |  | 0
| 7. | Dobava in položitev cevi stigmaflex d=110mm v pločniku in obsipana s finim peskom | m | 290 |  | 0
| 8. | Dobava in vgradnja cevi stigmaflex d=50mm (uvodi v temelj kandelabra) | m | 45 |  | 0
| 9. | Odkop obstoječega kabla pri obstoječi PMO na dvorišču (podaljšanje zaščitne cevi za nov NN izvod) | m | 5 |  | 0
| 10. | Dobava in vgradnja tipskega PVC jaška d=600/h=1000mm s tipskim LTŽ pokrovom d=600mm/125kN "ELEKTRO" z izkopom in zasutje z utrditvijo, Zagožen ali ekvivalent | kos | 9 |  | 0
4.5.3 ELEKTRO MONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in montaža svetilke STREETLIGHT 30 MINI "Siteco" ST1.0a, z LED sijalkami 36,5W, 3000K ali enakovredna | kos | 8 |  | 0
| 2. | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 5x16+2,5mm2 v pripravljeni jarek, delno v i.c. pod voznimi površinami | m | 340 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 4x1.5mm2 | m | 70 |  | 0
| 4. | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4mm | kg | 300 |  | 0
| 5. | Izdelava kabelskega končnika, posnetje izolacije in povijanje | kos | 18 |  | 0
| 6. | Dobava in položitev dovodnega kabla tip NAYY-J 4x35+2,5mm2 v pripravljeni jarek, med omarama | m | 2 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža merilno stikalne omare PMO+Rjr tipska s podstavkom,dvodelna K F3/1-F3/1 850/320, 2x440/830/320mm "Mosdorfer", z vgrajeno opremo | kos | 1 |  | 0
|  | varovalčni ločilnik 160A/3p - 1x20A | kos | 1 |  | 0
|  | števec enofazni/dvotarifni ME381-D1A52 | kos | 1 |  | 0
|  | N in PE zbiralka | kos | 2 |  | 0
|  | ključavnica El-Ce | kos | 1 |  | 0
|  | avtomatska varovalka C1/6A | kos | 1 |  | 0
|  | avtomatska varovalka C1/10A | kos | 3 |  | 0
|  | kontaktor R25-40/230VAC | kos | 1 |  | 0
|  | stikalo KG 41/ -E na letvi | kos | 1 |  | 0
|  | programska ura 230V/10A (1-24h) | kos | 1 |  | 0
|  | vtičnica na letvi 230V/16A IP54 | kos | 1 |  | 0
|  | izbirno stikalo 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
|  | foto rele s foto senzorjem | kos | 1 |  | 0
|  | vrstne sponke, montažne letve, PE in N zbiralka | kpl | 1 |  | 0
|  | ključavnica upravljalca | kpl | 1 |  | 0
|  | vezava in priklop omarice | ure | 6 |  | 0
|  | komplet | kpl | 1
| 8. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip H07V-K 1x16mm2 l= 2m, s kabel čevljem in križno sponko (ozemljitev kand.) | kos | 9 |  | 0
4.5.4 ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in vris v kataster | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Stroški distributerja:
|  | - elektro nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | - izklop in zaklop NN napajanja | kpl | 1 |  | 0
|  | - prispevek Omrežnine za priključitev (4kW-1x20A) | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Stroški nadzora predstavnika DRSI na državnih cestah | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Transport in manipulativni stroški (3%) | kpl | 1 | 0 | 0
D. Od profila P108 do P129 (v naselju Podgorje)
REKAPITULACIJA
|  | 4.5.1 Pripravljalna dela | 0
|  | 4.5.2 Gradbena dela | 0
|  | 4.5.3 Elektro montažna dela | 0
|  | 4.5.4 Zaključna dela | 0
|  | Skupaj (brez DDV) | 0
|  | Nepredvidena dela (10%) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupaj (z DDV) (od profila P79 do P96) | 0
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
4.5.1 PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Trasiranje | m | 440 |  | 0
| 2. | Zavarovanje gradbišča | m | 440 |  | 0
| 3. | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Odklop in izklop obstoječe svetilke ob avtobusnem postajališču (opravi upravljalec) | ure | 3 |  | 0
4.5.2 GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber (BC d/h=40/100cm, z bet. peto in vencem in uvod. cevmi) z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 13 |  | 0
| 2. | Dobava in postavitev tipskega temelja za kandelaber z bičem (AB a/b/g=130/130/140cm, s siderno ploščo in z uvod. cevmi) z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 8,8/8,0 m vroče cinkan vsadni, komplet s spončno letvijo z nastavkom fi=60mm | kos | 13 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža biča, steber 9m s konzolo 5,0m, vroče cinkan, s sidrno ploščo - komplet s spončno letvijo s svetlobnim znakom in "LED" utripalkama za "PREHOD" | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Izkop in zasip kanala za polaganje kabla, širine 30cm, globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat. | m | 460 |  | 0
| 6. | Ročni izkop in zasip kanala ob obstoječem kablu, širine 30cm, globine 1,0m, v terenu 3. kat. | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku, ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm | m3 | 15 |  | 0
| 8. | Dobava in položitev opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" | kg | 3 |  | 0
| 9. | Dobava in položitev cevi stigmaflex d=110mm v pločniku in obsipana s finim peskom | m | 430 |  | 0
| 10. | Dobava in vgradnja cevi stigmaflex d=50mm (uvodi v temelj kandelabra) | m | 35 |  | 0
| 11. | Prekop ceste na odcepu k šoli in Roginatu in vstavitev zaščitne stigmaflex cevi d= 110mm in obbetoniranje z C8/10 | m | 34 |  | 0
| 12. | Dobava in vgradnja betona C8/10 ob z.c. v debelini cca 20cm | m3 | 2 |  | 0
| 13. | Odkop obstoječega kabla JR pri obstoječi žagi na dvorišču (izdelava spojke) | m | 5 |  | 0
| 14. | Rezanje asfalta odstranitev in ponovno asfaltiranje po položitvi cevi in utrditvi terena (2x rezanje l= 8m) | kpl | 3 |  | 0
4.5.3 ELEKTRO MONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Dobava in montaža svetilke STREETLIGHT 30 MINI "Siteco"
|  | ST1.0a, z LED sijalkami 36,5W, 3000K ali enakovredna | kos | 7 |  | 0
|  | ST1.0a, z LED sijalkami 43,3W, 3000K ali enakovredna | kos | 7 |  | 0
| 2. | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 5x16+2,5mm2 v pripravljeni jarek, delno v i.c. pod voznimi površinami | m | 270 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 4x1.5mm2 | m | 120 |  | 0
| 4. | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4mm | kg | 400 |  | 0
| 5. | Izdelava kabelskega končnika, posnetje izolacije in povijanje | kos | 28 |  | 0
| 6. | Izdelava kabelske spojke 4x 16mm2 Alu | kpl | 2 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip H07V-K 1x16mm2 l= 2m, s kabel čevljem in križno sponko (ozemljitev kand.) | kos | 14 |  | 0
4.5.4 ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
| 1. | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba meritev osvetljenosti na prehodu in križišču in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Stroški nadzora predstavnika DRSI na državnih cestah | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in vris v kataster | m | 205 |  | 0
| 5. | Izvedba projekta izvedenih del - PID | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Stroški distributerja:
|  | - elektro nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | - izklop in zaklop NN napajanja | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Transport in manipulativni stroški | kpl | 1 | 0 | 0