|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-213/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-102/21 G  |
| Datum: | 17.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000815/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **UREDITEV KRIŽIŠČA GLAVNE CESTE G2-102/1005 KOBARID - IDRSKO V KM 0,620 Z REGIONALNO CESTO R1-203/1004 ŽAGA-KOBARID** |

**JN003051/2021-B01 - A-102/21; datum objave: 13.05.2021**

**Datum prejema: 17.05.2021   10:52**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Prosimo za podatek o načinu montaže vodovodnih cevi.
Pravtako potrebujemo načrt vodovodnega jaška za izdelavo ponudbe.
Na kakšnem odseku se izvaja tlačni preizkus in dezinfekcija?

lp

**Odgovor:**

a/ Na Naročnikovi spletni strani so priložene grafične priloge - načrti in detajli za izvedbo vodovoda in sicer:

* datoteke od št. 31\_PZI\_kroz\_Kobarid\_vodovod do št. 38\_PZI\_kroz\_Kobarid\_vodovod.

b/ tlačni preizkus in dezinfekcija se izvede za celoten novozgrajen odsek vodovoda