|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-213/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-102/21 G  |
| Datum: | 17.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000815/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **UREDITEV KRIŽIŠČA GLAVNE CESTE G2-102/1005 KOBARID - IDRSKO V KM 0,620 Z REGIONALNO CESTO R1-203/1004 ŽAGA-KOBARID** |

**JN003051/2021-B01 - A-102/21; datum objave: 13.05.2021**

**Datum prejema: 17.05.2021   13:04**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

Prosimo za objavo projektne dokumentacije za vodovod!

Predvsem detajle naslednjih dveh postavk:
1.) Izdelava zaščite vodovodnih cevi z jeklenimi cevmi DN300 mm (L=28 m), skupaj s PE distančniki na razmiku 2 m in gumijastimi kosi za zapiranje čela zaščitne cevi. m1, 28,00

2.) Dobava in montaža armatur in fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, PN16, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni, vgradnja v vodovodni jašek po načrtu. kpl 1,00

Hvala in lep pozdrav

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani so priložene grafične priloge - načrti in detajli za izvedbo vodovoda in sicer:

* datoteke od št. 31\_PZI\_kroz\_Kobarid\_vodovod do št. 38\_PZI\_kroz\_Kobarid\_vodovod.