|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-220/2021-05 |  | oznaka naročila: | D-72/21 G |
| Datum: | 16.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000828/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP v Savinjski regiji: Ureditev DKP R28 – odsek Podsreda - Železno** |

**Vprašanje:**

**JN005223/2021-W01 - D-72/21; Ureditev DKP v Savinjski regiji: Ureditev DKP R28 odsek Podsreda - Železno, datum objave: 30.07.2021**

**Datum prejema: 16.08.2021   12:24**

2.08 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3.  
kategorije z dobavo iz kamnoloma m3 1.690,00 0,00  
  
Kakšen material se vgrajuje pod to postavko (posteljica in tampon sta zajeta v drugi postavki)?

2.09 Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije  
- strojno (jaški, prepusti, kan. cevi) m3 95,00 0,00  
  
Kakšen material se vgrajuje pod to postavko? Gre za material frakcije 8-16 mm?

Hvala.

**Odgovor:**

1. Nasip se vgradi iz kvalitetnega peščeno prodnega materiala ali drobljenega kamnitega materiala.
2. Za zasip se lahko uporabi zmrzlinsko odporen material (posteljica).