|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-226/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-117/21 G |
| Datum: | 7. 6. 2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000851/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore) – Jeprca km 3.680 - 8.080 in odsek 212 Jeprca – Lj. (Šentvid), km 0.000 - 0.123** |

**JN003430/2021-B01 - A-117/21; datum objave: 26.05.202**

**Datum prejema: 4.06.2021   14:16**

**Vprašanje:**

V popisu del za sklop 3. ELEKTROINSTALACIJE - NN PRIKLJUČNI VOD je sledeča postavka 9:  
Dobava in montaža prostostoječe omarica P/U-  
PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43  
in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni  
odpornem proti staranju in UV sevanju, z  
  
Predvidevamo, da ceno za to postavko višemo samo v spodnji del postavke, kjer je navedeno kpl 1. Če to drži, vas prosimo za popravek popisa del, saj so v tej postavki 9 tudi pri opisu postavke (montažna plošča, števčna plošča,) nastavljene formule in je zmnožek pri opisu postavke različen od 0, kljub temu, da je postavljena cena 0.

**Odgovor:**

V postavki 9 sklopa 3. ELEKTROINSTALACIJE - NN PRIKLJUČNI VOD je narejen popravek, tako da so odstranjene formule pri zmnožkih v opisu postavke.