|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-226/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-117/21 G |
| Datum: | 10. 6. 2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000851/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore) – Jeprca km 3.680 - 8.080 in odsek 212 Jeprca – Lj. (Šentvid), km 0.000 - 0.123** |

**JN003430/2021-B01 - A-117/21; datum objave: 26.05.202**

**Datum prejema: 10.06.2021   09:09**

**Vprašanje:**

Prosimo za situacijski prikaz lokacije CVP ter lokacijo odjemnega mesta za cestno razsvetljavo - postavka : Demontaža in ponovna montaža - prestavitev CV postaje na novo lokacijo ob avtobusni postaji z vsemi potrebnimi gradbenimi in elektro deli. Upoštevati napajanje z odjemnega mesta za cestno razsvetljavo. V ponudbeno ceno zajeti tudi dela koncesionarja (info@cgs-labs.com).

**Odgovor:**

Kot je navedeno v 1. točki Navodil za pripravo ponudbe se ponudniku priporoča, da si sam na lastno odgovornost pridobi tudi druge podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za izvedbo del. Glej tudi Popis del: 0. Opombe, točka 0.1. Lokacija CVP in odjemnega mesta za cestno razsvetljavo je označena na spodnji sliki.

