## Rekapitulacija
OBJEKT:
Sanacija vozišča na cesti R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 2,400 do km 4,026 z dograditvijo hodnika za pešce in novega cestnega priključka
REKAPITULACIJA
| I. | Pripravljalna dela |  | 2756.25
| II. | Hodnik za pešce |  | 0
| III. | Fekalni kanal |  | 0
| IV. | Javna razsvetljava |  | 0
| V. | Tuje storitve in ostalo |  | 0
| VI. | Sanacija od km 2,400 do km 4,026 |  | 20900
|  |  | Skupaj | 23656.25
|  |  | Znesek DDV | 5204.375
|  |  | Znesek v € | 28860.625
Cene na enoto (brez DDV) in vrednosti postavk (količina x cena na enoto) se navede v EUR največ na dve decimalni mesti natančno.

## Pripravljalna dela
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | ocena | 1 | 2625 | 2625
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
0 0 | Stroški zakoličbe in nadzora komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
80 000 | Nepredvidena dela v vrednosti 5 % | eur |  |  | 131.25
| Pripravljalna dela skupaj | eur |  |  | 2756.25

## Hodnik za pešce
II. | HODNIK ZA PEŠCE Z ODVODNJAVANJEM
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST |  |  |  | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj eur | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.16 |  | 0
11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 12 |  | 0
12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | kos | 12 |  | 0
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 79.904 |  | 0
12 342 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 9 do 12 cm | m2 | 20 |  | 0
12 362 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 5 cm | m2 | 468 |  | 0
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m' | 154.875 |  | 0
12 495 | Porušitev in odstranitev cementnega betona | m3 | 5 |  | 0
12 261 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 7 |  | 0
0 0 | Odvoz materiala iz rušitve na deponijo, vključno stroški deponiranja | m3 | 40 |  | 0
| Skupaj | eur |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 70 |  | 0
21 224a | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 548.24 |  | 0
21 243a | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 234.96 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 513.45 |  | 0
24 111a | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije z dovozom iz gradbiščne deponije- propust | m3 | 243 |  | 0
24 117a | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. ktg. z dobavo iz kamnoloma - cesta | m3 | 255.2 |  | 0
24 431a | Dobava in vgraditev posteljice v debelini plasti 30 - 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije(zmrzlinsko odporni kamniti material 0-64 mm) | m3 | 307.054 |  | 0
25 121a | Humuziranje brežin z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno - vključno z nabavo in dovozom | m2 | 258.5 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 258.5 |  | 0
29 131a | Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne plodne zemljine (na razdalji do 20 km) s strokši deponiranja | m3 | 18.3 |  | 0
29 133a | Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne vezljive zamljine – 3. kategorije (na razdalji do 20 km) s strokši deponiranja | m3 | 305.24 |  | 0
29 135a | Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne mehke/trde zamljine – 4. kategorije (na razdalji do 20 km) s stroški deponiranja | m3 | 234.96 |  | 0
| Skupaj | eur |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm (TD 32) | m3 | 212.839 |  | 0
regionalna cesta
31 347a | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 32 base B50/70 A2 v debelini 12 cm
| vozišče | m2 | 72.5 |  | 0
32 213a | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 40 mm | m2 | 540.5 |  | 0
32 324a | Izdelava obrabne in zaporne AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 50 mm
| hodnik za pešce | m2 | 297.67 |  | 0
cesta C1
31 347a | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
| vozišče | m2 | 109.2 |  | 0
32 213a | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B5/70 A4 v debelini 30 mm | m2 | 109.2 |  | 0
35 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm
| ravni | m1 | 115.5 |  | 0
| radialni | m1 | 30.45 |  | 0
35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| ravni | m1 | 109.2 |  | 0
| radialni | m1 | 37.8 |  | 0
35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 10 |  | 0
0 0 | Obdelava stika afalta z tesnilno maso | m1 | 155 |  | 0
| Skupaj | eur |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
0 0 | Zakoličba in višinsko zavarovanje jaškov in peskolov | kos | 9 |  | 0
21 363 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 6.8 |  | 0
21 364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 61.2 |  | 0
0 0 | Odvoz izkopanega materiala na lokalno deponijo do 2km | m3 | 68 |  | 0
0 0 | Dovoz in razkladanje izkopanega materiala za vgradnjo za zasip jarka | m3 | 25.91 |  | 0
24 211 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - ročno | m3 | 2.591 |  | 0
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno | m3 | 23.319 |  | 0
0 0 | Nalaganje in odvoz viška materiala na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 42.09 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev peščene posteljice DN/10 + 10 cm z obsipom 30 nad temenom cevi | m3 | 40 |  | 0
42 162 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm Stidren DD DN 100 | m1 | 155 |  | 0
42 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm Stidren DK DN 160 | m1 | 55 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev gladkih kanalizacijskih PVC cevi SN 8 - enoslojnih
| PVC DN 150 | m1 | 50 |  | 0
| PVC DN 200 | m1 | 15 |  | 0
| PVC DN 250 | m1 | 25 |  | 0
44 163 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 2 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev peskolovov iz PE DN 400 H=1.50 m, s priključkom - vtok pod robnikom | kos | 5 |  | 0
44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 2 |  | 0
44 965 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm - peskolovi | kos | 5 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev filterskega materiala za dranažo 8/16 | m3 | 46.5 |  | 0
0 0 | Kompletna izdelava preboja v AB konstukcijo , vključno VR tesnilo za cev PVC DN 250 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Kamnita zložba
0 0 | Zakoličba karakterističnih točk. | kom | 12 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 84.7 |  | 0
23 332 | Dobava in vgraditev geokompozita za drenažno plast, po načrtu - za visoke obremenitve | m2 | 165 |  | 0
25 286 | Zapolnitev stikov v kamniti zložbi s humusom in zatravitev s semenom | m2 | 110 |  | 0
53 158a | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10 v prerez nad 0,15 m3/m | m3 | 11.55 |  | 0
53 511 | Dobava in vgraditev poroznega (drenažnega) cementnega betona | m3 | 17.6 |  | 0
0 0 | Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamnito zložbo po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30). | m3 | 165 |  | 0
Podaljšanje prepusta
0 0 | Obnova in zavarovanje zakoličbe propusta | kos | 1 |  | 0
0 0 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila | kos | 4 |  | 0
12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 120 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 5 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 33.2 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev skalometa v strugo
| kamen d=0,30-0,40m | m3 | 30 |  | 0
| kamen d=0,60 -0,80 m | m3 | 15 |  | 0
51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| krila | m2 | 14.74 |  | 0
| temeljna plošča | m2 | 7.249 |  | 0
51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m
| parapetni zid | m2 | 2.97 |  | 0
51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2,1 do 4 m
| krila | m2 | 37.356 |  | 0
| propust | m2 | 114.411 |  | 0
51 642 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m | m2 | 25.322 |  | 0
51 711a | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu (podpiranje h=2-4 m) | m2 | 7.249 |  | 0
53 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| temeljna plošča | m3 | 3.465 |  | 0
| krila | m3 | 1.89 |  | 0
53 132 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez do 0,30 m3/m2
| propust | m3 | 33.6525 |  | 0
| krila | m3 | 5.1765 |  | 0
53 134 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2
| krila - temelji | m3 | 7.161 |  | 0
53 615 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II, XC4, XD3, XF3 | m3 | 45.99 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev rebraste armature 500B v konstrukcijo
| do fi 12 | kg | 2600.4 |  | 0
| > fi 12 | kg | 463.1 |  | 0
| armaturne mreže | kg | 2842.4 |  | 0
0 0 | Vrtanje in izdelava sider fi 16/e=40 cm ter zalitje s sidrno malto Hilti Hit-Hy 200 | kos | 30 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev ekspanzijskega traka
| Sika Swell v dekovni stik | m' | 50 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev kamna d=0,30 m v betonu C16/20 (kamne 70%, beton 30 %) v dno propusta
| nov propust | m3 | 6.075 |  | 0
| sanacija obstoječega | m3 | 9.1125 |  | 0
79 311 | Črpanje vode | ur | 180 |  | 0
| Skupaj | eur |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
61 121 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm | kos | 3 |  | 0
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 3 |  | 0
61 642a | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, premera 600 mm
| 2102 | kos | 1 |  | 0
| 2232-7 | kos | 2 |  | 0
61 722a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost od 0,11 do 0,20 m2
| 4103 | kos | 2 |  | 0
62 113 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 15 cm | m' | 150 |  | 0
62 187 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 mm, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 | m2 | 18 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA
80 000 | Nepredvidena dela v vrednosti 5 % | eur |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## Fekalni kanal
III. | FEKALNI KANAL
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
0 0 | Obnova zakoličbe kanalizacije | m' | 150 |  | 0
0 0 | Postavitev profilov na mestih jaškov | kos | 6 |  | 0
12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | m' | 2 |  | 0
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 148.421 |  | 0
21 325 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | m3 | 63.609 |  | 0
0 0 | Nabava, montaža in demontaža vertikalnega opaža | m2 | 360 |  | 0
0 0 | Odvoz izkopanega materiala na lokalno deponijo do 2km | m3 | 212.03 |  | 0
0 0 | Dovoz in razkladanje izkopanega materiala za vgradnjo za zasip jarka | m3 | 78.35 |  | 0
24 211 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - ročno | m3 | 7.835 |  | 0
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno | m3 | 70.515 |  | 0
0 0 | Nalaganje in odvoz viška materiala na komunalno deponijo ključno stroški deponiranja | m3 | 133.68 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev peščene posteljice DN/10 + 10 cm z obsipom 30 nad temenom cevi | m3 | 126.07 |  | 0
| obsip jaškov | m3 | 18 |  | 0
0 0 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15 v debelini 10 10 cm | m1 | 3 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev gladkih enoslojnih kanalizacijskih PVC cevi SN 8
| PVC DN 150 | m1 | 15 |  | 0
| PVC DN 250 | m1 | 155 |  | 0
| drsna spojka za cev PE d 250 R | kos | 1 |  | 0
44 342 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m hišni jaški | kos | 2 |  | 0
44 363 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 4 |  | 0
44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 5 |  | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 1 |  | 0
0 0 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE 80 dA 225 SDR 17, L=4.00 m za izvedbo križanja s plinovodom, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kos | 1 |  | 0
0 0 | Izdelava tlačnega preizkusa kanala s končnim poročilom | m1 | 150 |  | 0
0 0 | Pregled s kamero in izdelava končnega poročila | m1 | 150 |  | 0
80 000 | Nepredvidena dela v vrednosti 5 % |  |  |  | 0
| III. Fekalni kanal skupaj | eur |  |  | 0

## javna razsvetljava
IV. | JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3. | KANDELABRI IN SVETILKE |  |  |  | 0
5. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
6. | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA ( po vpisu v GD ) | 5% | poz. 1-5 |  | 0
| S K U P A J : |  |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22% DDV) : |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  |  |  | 0
Opomba!
* V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | GRADBENA DELA
1001 | Zakoličba trase JR | 220 | m |  | 0
1002 | Izkop jarka globine 1.1 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 220 | m |  | 0
1003 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 20 | m |  | 0
1004 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 50 | m |  | 0
1005 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 230 | m |  | 0
1006 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov | 15 | kos |  | 0
1007 | antikorozijska zaščita (bitumen) | 1 | kpl |  | 0
1008 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak | 220 | m |  | 0
1009 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 110 mm | 230 | m |  | 0
1010 | izkop in izdelava pomožnega kabelskega jaška iz BC fi 600 mm kpl s LTŽ pokrovom 60x60 cm, nosilnosti 125 kN; obetoniranje in zasutje | 6 | kos |  | 0
1011 | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi 800 mm, dolžine 1,0 m ter podbetoniranje, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem, planiranjem in montažno ploščo s sidri | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NAYY-J 4x16+2,5 mm2 uvlečen v DWP cevi | 250 | m |  | 0
2002 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov NAYY-J 4x16+2,5 mm2 v kandelabru | 13 | kos |  | 0
2003 | kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | 60 | m |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
3. | KANDELABRI IN SVETILKE
(dobava in montaža)
3001 | Dobava in montaža reduciranih sidrnih, pocinkanih drogov, h=9,0 m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk | 6 | kos |  | 0
3002 | Dobava in montaža LED svetilke kot npr.: GRAH LED Lighting Aerolite LSL L 73W; 9500 lm,4000K,IP66; z 10 kA prenapetostnim zaščitnim modulom | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
4. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža)
4001 | Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke kpl. s kablom NYY-J 3x2,5 mm2. | 6 | kpl |  | 0
4002 | Izdelava navezave na obstoječo linijo JR s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm2; priključni komplet | 1 | kpl |  | 0
4003 | Izdelava priključka ozemljitve kandelabrov kpl. z valjancem FeZn 25x4 mm dolžine 2,5 m | 6 | kpl |  | 0
4004 | Dobava in montaža priključno varovalnega elementa PVE4/25-2 | 6 | kos |  | 0
4005 | Drobni in vezni material | 5% | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
5. | OSTALE STORITVE
5001 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0
5002 | SVETLOBNOTEHNIČNE MERITVE ZA VERIFIKACIJO IZPOLNJEVANJA PROJEKTNO DOLOČENIH PARAMERTOV | 1 | kpl |  | 0
5003 | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0
5004 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0
5005 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 1 | kpl |  | 0
5006 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0
5007 | IZDELAVA PID | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Ostalo
V. | TUJE STORITVE IN OSTALO
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 12 |  | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 24 |  | 0
0 0 | Izdelava elaborata za zaporo ceste | kos | 1 |  | 0
0 0 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
0 0 | Geodetski posnetek po končani gradnji z vrisom v GJI | km | 0.15 |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (3x PID , 1 x digitalno) | kos | 1 |  | 0
0 0 | Dobava in vgraditev zaščitnih cevi Mapitel d110 z obbetoniranjem C10/12 (CATV,TK) | m' | 320 |  | 0
80 000 | Nepredvidena dela v vrednosti 5 % | eur |  |  | 0
| V. Tuje storitve in ostalo | eur |  |  | 0

## sanacija 2,4-4,026
| KM 2,400 - KM 4,026 | d= | 1626 | m
Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1.0 | PREDDELA
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu | km | 1.626 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostalejavne ceste v hribovitem terenu | kos | 32 |  | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl. | 1 |  | 0
4 | Zakoličba karakterističnih točk. | kos | 18 |  | 0
5 | Izdelava posnetka obstoječih elementov odvodnjavanja z videokamero | kpl. | 1 |  | 0
6 | Geodetski posnetek obstoječega odvodnjavanja | kpl. | 1 |  | 0
7 | Ureditev (označitev) parcelne meje med cesto in sosednjimi zemljišči (prikaz mejnikov, obračun po kom.) | kom. | 14 |  | 0
8 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli povr.- ročno | m2 | 186 |  | 0
9 | Posek dreves debel večjih od 10cm | kom. | 1 |  | 0
10 | Demontaža obstoječe jeklene varnostne ograje | m | 28 |  | 0
11 | Demontaža obstoječe ograje za pešce | m | 20 |  | 0
12 | Demontaža obstoječega cestnega smernika z odvozom v trajno deponijo | kos | 54 |  | 0
13 | Demontaža prometnega znaka na enem drogu z začasno deponijo | kos | 13 |  | 0
14 | Demontaža prometnega znaka na dveh drogovih z začasno deponijo | kos | 2 |  | 0
15 | Rezkanje asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm, z odvozom v trajno deponijo oz. uporabo pri izvedbi bankin | m2 | 10446 |  | 0
16 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 5 cm, z odvozom v trajno deponijo oz. uporabo pri izvedbi bankin | m2 | 5223 |  | 0
17 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 11 cm, z odvozom v trajno deponijo oz. uporabo pri izvedbi bankin | m2 | 5223 |  | 0
18 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm | m1 | 366 |  | 0
19 | Porušitev obstoječih asfaltnih vozišč v debelini do 5 cm vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo po izboru izvajalca | m2 | 183 |  | 0
20 | Demontaža z rušitvijo obstoječega ltž pokrova jaška z betonskim vencem | kom. | 24 |  | 0
21 | Demontaža z rušitvijo obstoječe ltž rešetke | kom. | 5 |  | 0
22 | Porušitev obstoječih kamnitih zidov vključno z odvozom v trajno deponijo po izboru izvajalca | m3 | 19 |  | 0
23 | Izvedba zaščite komunalnih vodov z gibljivo PVC cev fi 110mm | m1 | 24 |  | 0
24 | Izvedba zaščite komunalnih vodov z gibljivo PVC cev fi 160mm | m1 | 12 |  | 0
25 | Zaščita komunalnih vodov (obbetoniranje s C12/15 v debelini 10cm, 0,25 m3/m) | m1 | 36 |  | 0
26 | Ureditev začasnih dostopov v zahtevnejšem terenu za izvedbo zidov, kamnitih zložb, prepustov ter povrnitev v prvotno stanje | kpl. | 1 |  | 0
27 | Porušitev obstoječih cementnih betonov, jaškov, kron, temeljev z odvozom v trajno deponijo | m3 | 7.4 |  | 0
28 | Rušitvena dela ročno (npr. Hilti) pomoč pri strojnem rušenju betonov, asfaltov (vpis v dnevnik) | ur | 42 |  | 0
29 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno in popolno zaporo prometa (obračun po dejanskih stroških - računu koncesionarja) | kos | 1 | 19000 | 19000
30 | Stroški elaborata zapore | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 19000
2.0 | ZEMELJSKA DELA
31 | Površinski izkop (zatravljene bankine, berme,..) zemljine - 1. kat. z nakladanjem in delnim odvozom na trajno deponijo | m3 | 73 |  | 0
32 | Široki Izkop zemljine 3. kat. z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m3 | 5542 |  | 0
33 | Izkop zemljine - 3. kat. za drenaže, prepuste, meteo. kanale, jaške, razširitve vozišča z nakladanjem in delnim odvozom na trajno deponijo | m3 | 872 |  | 0
34 | Ročni Izkop zemljine - 3. kat. za drenaže, jaške, razširitve vozišča z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m3 | 27 |  | 0
35 | Ureditev planuma temeljnih tal 3. kategorije | m2 | 11755 |  | 0
36 | Izvedba finega planuma +-1cm | m2 | 10446 |  | 0
37 | Vgrajevanje izkopanega materiala v zastiranje brežin | m3 | 186 |  | 0
38 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn 16-32mm, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1 | m3 | 224 |  | 0
39 | Dobava in vgradnja enakomerno zrnatega drobljenca 0-64mm | m3 | 112 |  | 0
40 | Dobava in vgradnja drobljenega kamnitega materiala 0-125mm v posteljico | m3 | 2611.5 |  | 0
41 | Nasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno, zasipanje jaškov, prepustov, razširitev z dobavo materiala | m3 | 334 |  | 0
42 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm, strojno | m2 | 1572 |  | 0
43 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm, ročno planiranje | m2 | 63 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
44 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32mm v debelini do. 30 cm | m3 | 3256 |  | 0
45 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm | m3 | 89 |  | 0
46 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 12 kN/m2 do 14 kN/m2 | m2 | 10446 |  | 0
47 | Izdelava obrabne in zaporne AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 50 mm | m2 | 23 |  | 0
48 | Dobava in vgradnja bitumizirane vezne plasti AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm | m2 | 10446 |  | 0
49 | Dobava in vgradnja bituminizirane nosilne plasti AC 22 base B50/70 A1/A2 v debelini 6cm | m2 | 10446 |  | 0
50 | Čiščenje in izdelava pobrizga s polimer modificirano bitumensko emulzijo, 0,15 do 0,30 kg/m2 | m2 | 10446 |  | 0
51 | Čiščenje in izdelava pobrizga s polimer modificirano bitumensko emulzijo, 0,30 do 0,50 kg/m2 | m2 | 10446 |  | 0
52 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm | m2 | 10446 |  | 0
53 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, deb. do 10 cm in široke do 0,50 m | m3 | 19 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
54 | Čiščenje obstoječih prepustov, meteornih povezav-strojno (kanaljet) | ur | 24 |  | 0
55 | Čiščenje obstoječih vtočnih jaškov - ročno/strojno | kos | 12 |  | 0
56 | Čiščenje obstoječih kanalet | m1 | 95 |  | 0
57 | Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m | m1 | 39 |  | 0
58 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na podložni plasti cemebtnega betona C12/15 X0, kompletna izvedba; | m1 | 366 |  | 0
59 | Dobava in vgraditev predfabriciranega spuščenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na podložni plasti cemebtnega betona C12/15 X0, kompletna izvedba; | m1 | 15 |  | 0
60 | Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na podložni plasti cemebtnega betona C12/15 X0, kompletna izvedba; | m1 | 10 |  | 0
61 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona debeli 20 cm | m2 | 34 |  | 0
62 | Dodatek na pripravo in izvedbo mulde oz. koritnice z AC 16 surf B50/70, debeline 6 cm in AC 11 surf v deb. 4cm široko 50 cm | m1 | 1027 |  | 0
63 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s plastičnimi drenažno kanalizacijskimi cevmi premera 16 cm in 2/3 perforacijo | m1 | 1232 |  | 0
64 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s plastičnimi drenažno kanalizacijskimi cevmi premera 20 cm in 2/3 perforacijo | m1 | 204 |  | 0
65 | Izvedba drenažnega rebra trapeznega profila spremenljive površine 0,6-1,2m2, z neprepustno membrano na dnu cca. 1,1m2/m1, ter zapolnjen z naravno drobljenim materialom od 64-125mm | m1 | 23 |  | 0
66 | Izdelava jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, | kos | 4 |  | 0
67 | Izdelava jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, | kos | 1 |  | 0
68 | Izdelava jaška iz cementnega betona, globokega 1,0do 1,5 m, zunanja mera 100/100 cm | kos | 1 |  | 0
69 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačanega cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm | kos | 9 |  | 0
70 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 2 |  | 0
71 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN in betonskim vencem, krožnega prereza s premerom 600 mm, z zaklepanjem | kos | 24 |  | 0
72 | Dobava in vgraditev kvadratne LTŽ rešetke 40x40cm iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, z betonskim vencem | kos | 5 |  | 0
73 | Dobava in vgraditev robne rešetke z zaklepom za požiralnik (pokrov S oblike z zaklepom, iz duktilne (nodularne) litine, z nosilnostjo min. 250 kn, dimenzij 570x610 mm, višine 205/90mm) | kos | 3 |  | 0
74 | Dobava in vgradnja linijske ltž rešetke s kanaleto širine 20cm, z nosilnostjo 250KN na podložni plasti cementnega betona C12/15 | m1 | 5 |  | 0
75 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 3 |  | 0
76 | Dobava in vgradnja meteorne povezave iz PVC cevi SN 4 fi 16cm, polno obetonirane | m | 32 |  | 0
77 | Dobava in vgradnja drsne spojke DN 160 za PVC UKC SN 4 | kos | 2 |  | 0
78 | Dobava in vgradnja fazonskega elementa PVC UKC SN 4 DN 160, 45° | kos | 2 |  | 0
79 | Dobava in izvedba meteorne povezave iz PVC SN 8 DN 315 skupaj s kamnitim obsipom | m1 | 12 |  | 0
80 | Izvedba odvodnjavanja meteornih vod iz PVC cevi SN 4 DN 400 položeno na peščeno posteljico | m1 | 168 |  | 0
81 | Izvedba/podaljšanje odvodnjavanja meteornih vod iz betonske cevi fi 60cm položeno na podložno plast betona C12/15 | m1 | 17 |  | 0
82 | Dobava in vgradnja betona C12/15 za delno ali polno obetoniranje meteornih povezav/elementov odvodnjavanja | m3 | 18.5 |  | 0
83 | Izvedba ponikalnega rebra za razpršeno globinsko odvodnjavanje meteornih vod širine 0,50-1,0m, , zapolnjeno z naravno drobljenim kamnitim materialom 32-64mm, obvito z geosintetikom cca. 4,0m2/m1 | m1 | 16 |  | 0
84 | Izvedba priklopov meteornih in drenažnih povezav na jaške | kos | 26 |  | 0
85 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 4 |  | 0
86 | Ureditev jarka s kanaletami / koritnicami na stik iz cementnega betona, širine dna kanalete do 40 cm, na podložni plasti betona, v debeli 10 cm | m1 | 22 |  | 0
87 | Ureditev obstoječih vtokov v prepuste - 2 m3 betona/kos | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | ZIDOVI, KRONE, KRONE PREPUSTOV
NOVE KRONE IN NADGRADNJA OBSTOJEČIH KRON
88 | Čiščenje in premaz obstoječih betonskih površin s premazom za boljšo sprejemljivost starega in novega betona | m2 | 8 |  | 0
89 | Dobava in vgrajevanje sider v obstoječe betonske krone zidov oz. prepustov. Sidra dolžine do 50cm fi 16R z zalivanjem cementno malto. 4kos/m2 | kos | 24 |  | 0
90 | Dobava in polaganje rebraste in mrežne armature | kg | 2765 |  | 0
91 | Dobava in vgradnja dvostranskega opaža krone vključno s trikotnoletvijo na robovih | m2 | 58 |  | 0
92 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v temelje | m3 | 16 |  | 0
93 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC3, XF4 v krone zidu | m3 | 25.5 |  | 0
94 | Izvedba dilatacije betonskega venca z zarezom in zatesnitev s trajnoelastičnim kitom | m1 | 12 |  | 0
95 | Popravila lokalnih poškodb obstoječih zidov s sanacijsko malto | m2 | 4 |  | 0
96 | Dobava in vgradnja podložnega betona C 16/20 v deb.20cm | m3 | 46 |  | 0
97 | Ročno zidanje zidov iz obdelanega kamna in betona C 20/25 | m3 | 14 |  | 0
98 | Izvedba kamnite zložbe s kamnom v betonu (C25/30) višine do 3m razmerje 60:40 | m3 | 342 |  | 0
99 | Izvedba kamnite zložbe s kamnom v betonu (C25/30) višine nad 3m razmerje 60:40 | m3 | 289 |  | 0
100 | Roliranje brežine z večjimi kamni, zapolnitev stikov z zemljo | m3 | 98 |  | 0
101 | Dobava in vgradnja (zabijanje) tirnic | m1 | 186 |  | 0
102 | Dobava in vgradnja izcednic fi 80 mm dolžine 1,0m | kos | 158 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CESTE
103 | Ponovna postavitev obstojega prometnega znaka na enem drogu | kos | 1 |  | 0
104 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm vključno s temeljem | kos | 4 |  | 0
105 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm vključno s temeljem | kos | 14 |  | 0
106 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dimenzije 300 x 300 mm | kos | 4 |  | 0
107 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dimenzije 400 x 400 mm | kos | 6 |  | 0
108 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka (naselje), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, dimenzije l = 1000 mm | kos | 2 |  | 0
109 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka (naselje), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, dimenzije l = 1600 mm | kos | 2 |  | 0
110 | Prestavitev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dim. 900 mm | kos | 2 |  | 0
111 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi | kos | 54 |  | 0
112 | Ponovna vzpostavitev zanke za štetje prometa | kpl. | 1 |  | 0
113 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno. Debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 12 cm, sredinska ločilna črta in robne črte | m | 3600 |  | 0
114 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno. Debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 30 cm | m | 44 |  | 0
115 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno | m2 | 40 |  | 0
116 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 12 m | kos | 4 |  | 0
117 | Dobava in vgradnja pocinkane cevne ograje za pešce višine 110cm, vijačena | m | 20 |  | 0
118 | Dobava in vgradnja pocinkanega in plastificiranega vmesnega stebrička mrežne ograje višine 110cm, vijačen | kos | 8 |  | 0
119 | Dobava in vgradnja pocinkanega in plastificiranega končnega stebrička mrežne ograje višine 110cm, vijačen | kos | 2 |  | 0
120 | Dobava in vgradnja pocinkane in plastificirane mreže za ograjo višine 110cm | m2 | 21 |  | 0
121 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje zabite, brez distančnika, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 (delovna širina je lahko manjša) | m1 | 264 |  | 0
122 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje vijačeno na zidu brez distančnika, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 (delovna širina je lahko nižja), dolžina stebrov 75cm, na plošči | m1 | 24 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7.0 | OSTALO
123 | Geotehnični nadzor | ur | 8 |  | 0
124 | Izdelava BCP obrazcev | kpl. | 1 |  | 0
125 | Nepredvidena dela - ocena 10 % | % | 10 | 19000 | 1900
| SKUPAJ |  |  |  | 1900
Sanacija ceste
km 2,4 - km 4,026
1. | PREDDELA |  |  |  | 19000
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. | ZIDOVI |  |  |  | 0
6. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
7. | OSTALO |  |  |  | 1900
| Davek na dodano vrednost DDV 22 % | eur | 20900 | 4598 | 4598
| preplastitev skupaj z DDV |  |  |  | 25498