|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-123/21 G |
| Datum: | 27.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000953/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza** |

**JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 27.07.2021   12:22**

**Vprašanje:**

Prosimo za več podatkov lesenih ograj v popisu del  
  
4.08 Dobava in vgraditev lesene ograje  
za pešce, višine 1.3 m, vključno  
podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno  
ploščo SIPL 20/20/10 m1 53,00

**Odgovor:**

Postavka v popisih je napačna – pravilna postavka je s tipsko žično plastificirano mrežo, kot je vrisana v priloženem karakterističnem profilu (faza 3, načrt podpornih in opornih konstrukcij, priloga G.6-1/1), vključno z detajlom.

