|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G  |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   10:09**

**Vprašanje:**

Pododsek 1, 2, 3, 4, 5, 5a:
Postavka: D Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala.
Vprašanje: Ali je enota mere m2 pravilna?

**Odgovor:**

Pravilna enota je m3.

Popis del se spremeni, tako se pri postavki »Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala« v zavihkih »Pododsek 1«, »Pododsek 2«, »Pododsek 3«, »Pododsek 4«, »Pododsek 5« in »Pododsek 5a« spremeni enota mere na m3. Postavke se glasijo (prikazan primer iz zavihka »Pododsek 1«)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala | 1.915,00 | m3 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.