|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-22 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   10:16**

**Vprašanje:**

Prepust02:  
  
Postavka S 7 7 111 Prestavitev plinovoda po načrtu ..............  
\* Preko prepusta poteka plinovod, ki se ga odstrani. Oskrba s plinom mora potekati nemoteno. Inštalacije so nove, obstoječe se odstranijo. Komplet z vsemi pom. deli in pritrdilnim materialom.. Opomba \*premer cevi?  
  
Prosimo za premer in material cevi.

**Odgovor:**

Cev je iz PEHD premera 110 mm.