|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-24 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G  |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   10:17**

**Vprašanje:**

KTV (Ž-ČnK):

Postavka Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi 50mm, polaganje kabelske cevi v armaturo AB povozne površine 258,00 m?.

Prosimo podajte pravilno enoto mere.

**Odgovor:**

Pravilna enota je m1.

Popis del se spremeni, tako se pri postavki »Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi 50mm, polaganje kabelske cevi v armaturo AB povozne površine« v zavihku »KTV (Ž-ČnK)« spremeni enota mere na m1. Postavki se glasita:

Del KTV vodi v območju VDJK:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |   | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi 50mm, polaganje kabelske cevi v armaturo AB povozne površine | 258,00 | m |

Del KTV vodi izven območja VDJK (odseka 3 in 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |   | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi 50mm, polaganje kabelske cevi v armaturo AB povozne površine | 9,00 | m |

Navedeni spremembi bosta upoštevani v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.