|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-32 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 11.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 11.10.2021   14:17**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
V popisu imate most M1 in M2:  
"Dobava in montaža jeklene palične konstrukcije mostu (skladno s specifikacijo)  
- material S355 J2  
- razred izvedbe EXC 3  
- protikorozojska zaščita A5I.02 ISO 12944-5"  
  
Prosim, da objavite risbe kovinske konstrukcije, da lahko damo primerno ponudbo. Iz dokumentacije naj bo razvidno iz kakšnih cevi, profilov, pločevin naj bo most izdelan, kakšna so morebitna ležišča... Iz vsega tega izhaja namreč količina varjenja, način montaže, velikost dvigal, velikost delovnega platoja.....  
Iz samega popisa ni možno dati primerne ponudbe, če se ne ve kako je kovinska konstrukcija dejansko projektirana in do kakšne faze je v PZI obdelana in ostali vstopni podatki  
  
Hvala

**Odgovor:**

Naročnik bo na svoji spletni strani poleg načrtov, ki so že objavljeni, objavil še tehnično poročilo za mostove.