|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G  |
| Datum: | 29.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 29.07.2021   14:08**

**Vprašanje:**

510 003 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, vključno z začasno vkopno brežino ojačano z berlinsko steno, betoniranjem, opažem, armaturo, oblogo iz kamna (po detajlu) ter postavitev žične ograje skupaj z vsemi deli, materiali in prenosi (od profila R\_P8 do profila R\_P12) m1 75,00 0,00

510 004 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (hmax=1,2m po detajlu) Ter postavitev kovinske ograje za pešce. m1 70,00 0,00

510 005 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (hmax=1,2m po detajlu) Ter postavitev panelne ograje, h=1,5 m, skupaj PVC trakovi za zakrivanje pogledov m1 65,00 0,00

prosimo, da te postavke bolj razčlenite, da ni v kompletu...definirajte tipe in dimenzije ograj, količine izkopov, betonov armature na m1...koliko opaža...

**Odgovor:**

Postavke 510 003, 510 004 in 510 005 iz poglavja »Popis – Površine za kolesarje, 5.Gradbena in obrtniška dela« so klasične postavke, opisane kot običajno v razpisih. Na te postavke se nanašajo detajli parapetnega zidu, ki so v zbirki objavljenih detajlov (Krska\_vas\_detajli\_cesta.pdf).

Na postavko 510 003 nanaša detajl na risbi št. 25a, na postavko 510 004 se nanašata detajla na risbi 25 b in smiselno na risbi 23, za postavko 510 005 se smiselno uporabi detajl na risbi 25 b, pri čemer se namesto ograje za pešce predvidi tipsko panelno ograjo višine 1,5 m s PVC trakovi za zakrivanje pogledov.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljena datoteka Krska\_vas\_detajli\_cesta.pdf, ki vsebuje še ostale detajle iz projektne dokumentacije.