|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-19 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G |
| Datum: | 20.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 20.8.2021   09:54**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
Prosimo za bolj obsežen popis postavke:  
5.9 Hidroizolacije  
59 996  
Izdelava stika med obstoječo fasado objekta ter novo urejenimi površinami, kompletno z čiščenjem odkopane stene z ureditvijo premaza, hidroizolacije, zaščita hidroizolacije ter ureditvijo zaključnega sloja fasade. (vključno z vsemi deli in materiali) m2 13.  
Zanima nas:  
- Kateri materiali;  
- debeline; zaključni sloj in  
- ali upoštevamo tudi termoizolacijo?  
  
S spoštovanjem.

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen detajl stika fasade (Detajl\_Stik\_fasada.pdf).