|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-310/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-144/21 G |
| Datum: | 22.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001150/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)** |

**JN006702/2021-B01 - A-144/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 22.10.2021   11:34**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
Zanima me kje najdemo detajle za podani postavki:  
  
- Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.  
-montažna nerjaveča kovinska lestev iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 po detajlu, L=3,0 m  
kom 2  
- Kovinska rešetka talne plošče iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 dimenzij 0,40 x 0,40 m po detajlu  
kom 2  
  
Prosim za odgovor, pozdrav.

**Odgovor:**

Detajli so podani v Načrtu vodovoda, v risbah G.3.1.1. in G.3.1.2. Izbere se tipske lestve v skladu z navedenimi zahtevami. Rešetka je namenjena prekrivanju poglobitve v dnu.

Navedeni risbi nista objavljeni na spletni strani naročnika. Kot je navedeno v Navodilih ponudniku je celotna projektna dokumentacija, ki je sestavni del »Specifikacije naročila« je na ogled pri naročniku.