|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-310/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-144/21 G  |
| Datum: | 25.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001150/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)** |

**JN006702/2021-B01 - A-144/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 25.10.2021   09:38**

**Vprašanje:**

V popisu pri duktilnih vodovodnih ceveh imate zahtevo, da morajo biti cevi dobavljene s standardnimi in s sidrnimi razstavljivimi spoji(kot. npr. VRS-T(TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson).
Opozarjamo vas, da projektant enači spoja VRS-T in Vi, KI NIKAKOR NISTA ENAKOVREDNA.
- VRS (TRM, Svobodny Sokol, Duktus) = Ve (Pont a Mousson)
- Vi (Pont a Mousson) = TYTON-SIT (TRM, Svobodny Sokol, Duktus).

Glede na to, da je VRS spoj v dimenziji DN350 v praksi nedobavljiv (TRM, Svobodny Sokol, Duktus) vas pozivamo, da spremenite zahtevo na isti imenovalec kvalitete spoja. Torej da se ponudi spoj Vi ali TYTON-SIT.

Zanima nas ali lahko ponudimo enakovreden spoj Vi-spoju, TYTON - SIT?

**Odgovor:**

Da, ponudi se lahko tako STD Vi spoj kot tudi TYTON-SIT Plus spoj.