|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-310/2021-09 |  | oznaka naročila: | A-144/21 G |
| Datum: | 26.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001150/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)** |

**JN006702/2021-B01 - A-144/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 26.10.2021   14:44**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
v zavihku B.3 Vodovod, montažna dela so pri postavki za INOX kose navedene dimenzije, ki niso dobavljive. Prosim, da se spremeni v standardne dimenzije za INOX, npr. za DN 350 iz 368x11mm v 355x3mm. Za DN 250 in DN 200 je problematična samo debelina.  
  
Lep pozdrav,

**Odgovor:**

V projektu predvidene dimenzije so standardne in dobavljive. Naročnik ne bo spreminjal zahtevanih dimenzij in pogojev.