## 0 Rekapitulacija
DKP R22 Poljana - Pavličevo sedlo
odsek 1: Poljana - Štriker
projekt | UREDITEV DKP R22 POLJANA - MEŽICA - ČRNA NA KOROŠKEM - PAVLIČEVO SEDLO, PODODSEK POLJANA - MEŽICA
ODSEK 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)
št projekta | 156/19
datum | 2021-08-24
faza | PZI
REKAPITULACIJA
A | Investitor DRSI - kolesarska povezava |  | 27500
| A.1 Načrt ceste |  | 25000
| A.2 Načrt podpornih konstrukcij - kamnita zložba |  | 0
| Nepredvidena dela | 10% | 2500
B | Investitor DRSV - prestavitve GJI |  | 0
| B.1 Gradbena dela |  | 0
| B.2 Plinovod |  | 0
| B.3 Vodovod |  | 0
| B.4 Elektrovod |  | 0
| B. 5 Ureditev SN in KB DKP Poljana |  | 0
| B.6 TK vodi |  | 0
| B.7 Tuje storitve |  | 0
| Nepredvidena dela | 10% | 0
C | Projektiranje (DRSI in DRSV) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 27500
| DDV | 22% | 6050
| SKUPAJ z DDV |  | 33550

## Opombe
0 | OPOMBE |  | DKP R22 Poljana - Pavličevo sedlo
odsek 1: Poljana - Štriker
Opomba 1: |  | Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene.
Opomba 2: |  | Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je upoštevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij.
Opomba 3: |  | Na zavihku "Rekapitulacija" program sam doda 10% za nepredvidena dela. Obračun nepredvidenih del je po dejanskih stroških
V primeru odkritja in odprave računskih napak se temu ustrezno spremeni tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izražena v odstotku (enota mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.
Opomba 4: |  | Zavarovanje gradbišča v času gradnje na podlagi izdelanega Elaborata zapore prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja (za celoten projekt). Postavka je fiksirana in v fazi izbire izvajalca in nespremenljiva za vse ponudnike. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja
V navedeni postavki 20 zavihka A.1 PREDDELA, je ocenjena vrednost stroškov koncesionarja za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije v času gradnje. V ceni so zajeti predvideni stroški koncesionarja za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za čas gradnje. Vsi ostali stroški izdelave elaborata, vodenja prometa v času gradnje, izvedbe začasnih zavarovanj in vzdrževanje voznih površin so strošek izvajalca.
Opomba 5: |  | GRADBENI IN POSEBNI ODPADKI: Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom rušitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI:
1 | Izdelave izpolnjenih obrazcev za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP).
2 | Izdelava tehnološko ekonomskega elaborata
3 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.
6 | Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga (2001).
7 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnjavanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroški zavarovanj obstoječih komunalnih vodov skladno z navodili upravljalca
- v postavkah asfaltov (bitumiziranih zmesi) upoštevati vse potrebne prevoze, predhodno pripravo površine (planiranje, utrjevanje, čiščenje,…), pobrizg z emulzijo in premaz stikov med asfaltnimi površinami
- v postavkah nasipov, zasipov upoštevati potrebne prevoze, vgradnjo, planiranje, utrjevanje,...
8 | Izvajalec mora vršiti sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
9 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
10 | Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem.
11 | Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliških stanovanjskih objektov.
Morebitne postavke v popisih ali tehničnih poročilih, kjer projektant definira proizvajalca, so orientacijske in služijo le kot definicija v smislu zahtevane kvalitete. Izvajalec lahko enako kvaliteten proizvod kupi tudi pri drugih proizvajalcih.

## A.1 Cesta
A.1 | CESTA |  |  |  |  | DKP R22 Poljana - Pavličevo sedlo
odsek 1: Poljana - Štriker
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | PREDDELA
1 | 11 | Geodetska dela
2 | 11112 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase za javne ceste v gričevnatem terenu | m' | 1375 | 0 | 0
3 | 11222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov v gričevnatem terenu | kos | 70 | 0 | 0
4 | N | Zakoličba obstoječih vodov s strani upravljalcev infrastrukture in nadzor nad izvedbo | kos | 1 | 0 | 0
5 | 12 | Čiščenje terena |  |  |  | 0
6 | 12142 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | m2 | 5500 | 0 | 0
7 | 12151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 20 | 0 | 0
8 | 12152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 5 | 0 | 0
9 | 12162 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo | kos | 20 | 0 | 0
10 | 12166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo na stalno deponijo | kos | 5 | 0 | 0
11 | 12211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 4 | 0 | 0
12 | 12222 | Demontaža obvestilne table s površino 1,1 do 3 m2 (Občina Mežica pri avtobusnem postajališču, deponiranje za ponovno postavitev) | kos | 1 | 0 | 0
13 | 12282 | Odstranitev prometnega znaka in deponiranje na gradbišču za ponovno montažo po končanih delih | kos | 2 | 0 | 0
14 | 12322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 160 | 0 | 0
15 | 12383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m' | 30 | 0 | 0
16 | 12421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | m' | 30 | 0 | 0
17 | 12436 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
18 | 12436 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm | kos | 2 | 0 | 0
19 | 13 | Ostala preddela
20 | 13113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje na podlagi izdelanega Elaborata zapore prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja (za celoten projekt). Postavka je fiksirana in v fazi izbire izvajalca in nespremenljiva za vse ponudnike. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja | ocena | 1 | 25000 | 25000
1 |  | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 25000
2 |  | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 | Izkopi
2 | 21114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z deponiranjem na gradbišču | m3 | 3150 | 0 | 0
3 | 21224 | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije, strojno z nakladanjem | m3 | 1425.3 | 0 | 0
4 | 21234 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 1900.4 | 0 | 0
5 | 21243 | Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 1425.3 | 0 | 0
6 | 21253 | Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije z nakladanjem | m3 | 90 | 0 | 0
7 | 21315 | Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m (drenaža pod planumom, prepust jaški) | m3 | 304 | 0 | 0
8 | 21 | Planum temeljnih tal
9 | 22112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije * planum nasipa | m2 | 5150 | 0 | 0
10 | 22114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije * planum ceste | m2 | 7180 | 0 | 0
11 | 24 | Nasipi, zasipi, posteljice, glinasti naboj
12 | 24118 | Izdelava zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorija z dobavo iz začasne deponije po plasteh 40 cm * Za nasip se uporabi material iz izkopa. Ob predhodni odobritvi geologa/geomehanika. (Upoštevano 70%) | m3 | 3330 | 0 | 0
13 | 24113 | Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije * NASIP (GW, SW) ustrezne zrnavost (0/125); v slojih po max 40 cm na 95% po MPP Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa). Dobava iz kamnoloma, ali drug material po potrditvi geologa/geomehanika | m3 | 16110 | 0 | 0
14 | 25 | Brežine in zelenice
15 | 25111 | Humuziranje brežine, v debelini do 15 - ročno, strojno * Kot humus se upošteva plodna zemljina | m2 | 9760 | 0 | 0
16 | 25151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 9760 | 0 | 0
17 | 25292 | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho * Kamniti bloki min. velikosti 0,6 m oz. 0,1m³. Med seboj dobro zaklinjeni | m3 | 3960 | 0 | 0
18 | 27412 | Vgradnja lesenih navpičnih kolov premera 25cm: * zabito v teren pred objektom (glej risbo 131.1, načrt ceste) * min. dolžina 3,0 m * 330 kos (1kos/2m) * dobava in vgradnja | m' | 665 | 0 | 0
19 | 29 | Prevoz, razprostiranje in ureditev deponij
20 | D | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala | m3 | 1725 | 0 | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31 | Nosilne plasti
2 | 31113 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31do 40 cm (greda debeline min 40 cm, zmrzlinsko odporna, G 0/64) | m3 | 2580 | 0 | 0
3 | 31132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (upoštevana debelina 25 cm) | m3 | 1590 | 0 | 0
4 | 31432 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70, A4 / Z6 v debelini 6 cm (javne poti, ojačitev kolesarske poti na prehodih) * P1 do P46 - dostopna cesta Kriket | m2 | 3415 | 0 | 0
5 | 32 | Obrabne plasti
6 | 32291 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B50/70, A4 / Z3 v debelini 5 cm iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna * P1 do P60 | m2 | 4238 | 0 | 0
7 | 36 | Bankine
8 | 36111 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m (berma /bankina) | m3 | 96 | 0 | 0
9 | 36112 | Izdelava bankine/berme iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,51 m do 0,76 m (berma /bankina) | m3 | 12 | 0 | 0
10 | 36211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m (berma /bankina) | m3 | 6 | 0 | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE
1 | 41 | Površinsko odvodnjavanje
2 | 41131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | m2 | 22 | 0 | 0
3 | 41143 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm | m2 | 90 | 0 | 0
4 | N | Izdelava travnega jarka širine do 1 m globine do 20 cm | m2 | 40 | 0 | 0
5 | N | Izdelava kadunjastega jarka (mulde) iz AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm na podložni plasti AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm - širine 50 cm | m' | 1620 | 0 | 0
6 | N | Izdelava kadunjastega jarka (mulde) iz AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm - širine 50 cm | m' | 262 | 0 | 0
7 | 42 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
8 | 42165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm (DKN DN250) | m' | 175 | 0 | 0
9 | 42166 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm (DKN DN315) | m' | 44 | 0 | 0
10 | 42312 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, ovito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu | m' | 66 | 0 | 0
11 | 43 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
12 | 43232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m (prečni prepusti) | m' | 110 | 0 | 0
13 | 44 | Jaški
14 | 44122 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m (peskolov) | kos | 18 | 0 | 0
15 | 44161 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1.0 do 1.5 m (vtočni jašek prepusta-stranski vtok, vtočni jašek ob muldi) | kos | 2 | 0 | 0
16 | 44161 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m | kos | 3 | 0 | 0
17 | 44162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 1 | 0 | 0
18 | 44163 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (vtočni jašek prepusta-stranski vtok, vtočni jašek ob muldi) | kos | 2 | 0 | 0
19 | 44165 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
20 | 44173 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 2 | 0 | 0
21 | 44175 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m | kos | 4 | 0 | 0
22 | 44194 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m (premer DN150) | kos | 1 | 0 | 0
23 | 44195 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega nad 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
24 | 44854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (ravna) | kos | 18 | 0 | 0
25 | 44975 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250kN, s prerezom 600/600 mm | kos | 17 | 0 | 0
26 | 45 | Prepusti
27 | 45131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) cevi pod voziščem s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m3 | 12.6 | 0 | 0
28 | 45111 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm | m' | 8 | 0 | 0
29 | 45112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | m' | 65 | 0 | 0
30 | 45113 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm | m' | 38 | 0 | 0
31 | 45114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | m' | 12 | 0 | 0
32 | 45115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | m' | 22 | 0 | 0
33 | 45116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm | m' | 14 | 0 | 0
34 | 45211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | kos | 18 | 0 | 0
35 | 45212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 2 | 0 | 0
36 | 45213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
37 | 45214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 2 | 0 | 0
38 | 45215 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 2 | 0 | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5 |  | OPREMA CEST
1 | 61 | Pokončna oprema cest
2 | 61122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm, premera 30cm za prometni znak | kos | 9 | 0 | 0
3 | 61214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | kos | 6 | 0 | 0
4 | 61218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm (dolžino stebrička se prilagodi na licu mesta glede na postavitev za zagotovitev ustrezne preglednosti) | kos | 5 | 0 | 0
5 | 61 642 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | kos | 4 | 0 | 0
6 | 61722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 3 | 0 | 0
7 | N | Ponovna postavitev predhodno demontiranih prometnih znakov | kos | 3 | 0 | 0
8 | 62 | Označbe na cestišču
9 | 62121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 10 cm | m' | 1200 | 0 | 0
10 | 62163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm | m' | 10 | 0 | 0
11 | 62165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, površina označbe do 0,5 m2 (oznaka 5461, 5462, 5464, 5465, 5466 -puščice, 5212 (80x40) 5604, 5607,5609-1, 5610) | m2 | 11.25 | 0 | 0
12 | 62241 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 11.25 | 0 | 0
13 | 62251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm | m' | 1200 | 0 | 0
14 | 64 | Oprema za zavarovanje prometa
15 | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za kolesarje višine 1,30m (zabita v bankino ali izvedena z lokalnimi temelji po navodilih proizvajalca) | m' | 335 | 0 | 0
5 |  | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6 |  | TUJE STORITVE (A.1 cesta in A.2 KZ)
1 | 79311 | Projektantski nadzor | ur | 150 | 0 | 0
2 | 79351 | Geomehanski nadzor | ur | 90 | 0 | 0
6 |  | TUJE STORITVE (A.1 cesta in A.2 KZ) - SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 25000
2 |  | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5 |  | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6 |  | TUJE STORITVE (A.1 cesta in A.2 KZ) - SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 25000

## A.2 KZ
A.2 | PODPORNE KONSTRUKCIJE - KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  |  | DKP R22 Poljana - Pavličevo sedlo
odsek 1: Poljana - Štriker
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | PREDDELA
1 |  | Čiščenje terena
2 | 12121 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno | m2 | 735 | 0 | 0
3 | 12121 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 250 | 0 | 0
4 |  | Geodetska dela
5 | 111652 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo podpornih, opornih konstrukcij in škarpiranj brežin | kos | 9 | 0 | 0
6 | 111653 | Zakoličenje osi podpornih konstrukcij | m | 138.8 | 0 | 0
7 | 111654 | Zakoličenje osi platoja za izdelavo podpornih konstrukcij in zavarovanje profilov | m | 138.8 | 0 | 0
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA
10 |  | Zagatne stene
11 | 28126 | Montaža zagatne stene iz jeklenih profilov (tirnic) dolžine 6-8 m na medsebojnem razmaku 0,75 m, založene z deskami vključno z vso montažo spojnih elementov. V postavki je vključena tudi demontaža. | m | 122 | 0 | 0
12 |  | Izkopi
13 | 21434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna strojno (platoji) | m3 | 885.5 | 0 | 0
14 | 21434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna strojno (zložba) | m3 | 2935.4 | 0 | 0
15 | 21435 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m (zložbe) | m3 | 95 | 0 | 0
16 | 24611 | Ureditev planuma temeljnih tal - 3. in 4. kategorije (temelji kamnitih zložb) | m2 | 732.8 | 0 | 0
17 |  | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
18 | 24218 | Nasip z zrnato kamnino - 4. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh 40cm (delovni plato v strugi, višine 1m nad koto dna struge, širine 5m v dolžini minimalno 10m) | m3 | 885.8 | 0 | 0
19 | 24218 | Zasip z zrnato kamnino - 4. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh 40cm (kamnite zložbe, grede in drenaže) | m3 | 4038.5 | 0 | 0
20 | 24218 | Zasip z zrnato kamnino - 3. in 4. kategorije z dobavo iz začasne deponije - izkop (20%) po plasteh 40cm (kamnite zložbe, grede in drenaže) OPOMBA: Pogojno je uporaben za nasipe čist deluvialni in aluvijalni material (prod, grušč) ali drobljen material hribinske podlage; glinen material ni primeren za vgradnjo. O ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu. | m3 | 333.6 | 0 | 0
21 | 24117 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma in začasnih deponij (nasipi brežin, zasip pred zložbo) | m3 | 855.9 | 0 | 0
22 | 229167 | Odvoz zemljin vseh kategorij z odvozom na začasno deponijo (upoštevani vsi izkopi za objekte in postavke v popisu) | m3 | 1222.9 | 0 | 0
23 | 229167 | Odvoz zemljin vseh kategorij na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi izkopi za objekte in postavke v popisu) | m3 | 2432 | 0 | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | ODVODNJAVANJE
24 | 42463 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine od 100 do 200 cm. | kos | 109 | 0 | 0
25 | 41131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, širina dna 30cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | m | 138.8 | 0 | 0
3 |  | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
26 |  | Dela s cementnim betonom
27 | 53361 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37,XC3, XD2, XF4, v krono zložbe. | m3 | 66.624 | 0 | 0
28 |  | Zidarska in kamnoseška dela
29 | 54234 | Fugiranje zidu s cementno malto | m2 | 808.7956 | 0 | 0
30 | 54125 | Dobava in vgraditev lomljenca iz karbonatnih kamnin vezanim s polnilnim betonom C 25/30 v kamnito zložbo opornega zidu v razmerju porabe kamen - beton 70:30 % | m3 | 1892 | 0 | 0
31 |  | Dela z jeklom za ojačitev
32 | 52221 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | kg | 5329.92 | 0 | 0
33 |  | Tesarska dela
34 | 51332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža krone kamnite zložbe | m2 | 166.56 | 0 | 0
35 |  | Montažna dela
36 |  | Najem, dovoz, montaža, demontaža in odvoz prefabricirane jeklene razpiralne grede dolžine 3,53m; razpiralna greda mora prevzeti osno silo Pd=324kN (npr. razpiralo iz jeklenih profilov IPBI160). Prestavlja po kampadi | kos | 6 | 0 | 0
37 |  | Ključavničarska dela
38 |  | Dobava in vgraditev varovalne pletene, žičnate ograje. Višine 150cm, s kovinskimi stebrički na 2m. | m | 138.8 | 0 | 0
39 |  | Montaža premičnega delovnega odra, dolžine 6m in višine 4m, vključno z vso montažo spojnih elementov. V postavki je vključena tudi demontaža. Oder se prestavlja vzporedno s kampado, ki se gradi. | m2 | 767 | 0 | 0
4 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.1 Gradbena dela
B.1 | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/EM | Vrednost
Opombe: | Opis gradbenih del v tem popisu vsebuje vsa gradbena dela za načrte prestavitve plinovoda, vodovoda in elektrovoda ter TK vodov. V popisih so dela izkopa gradbenega jarka za položitev vodov ter vseh prečkanj vodnih in cestnih teles s tehnikami podvrtavanja in podbijanja za cevovode plinovoda, vodovoda in elektrovoda ter elektrovoda.
Posamezne postavke zajemajo izkop po priloženih prerezih jarka - vrhnji sloj v globini 50 cm je del popisa CORUS INŽENIRJI. Izvede se izkop od globine -50cm do max globine -207cm.
Jarek se zaradi terena izkopava etapno- izkoplje se polovico jarka, položi vode, nato se izvede zasip in izkop druge polovice jarka, zasipava se z izkopanim materialom.
Gradbena dela po karakterističnem profilu, ki so opisana v tem poglavju, se obračunajo po dolžini (m) položenega cevovoda. Posebej se priznajo in obračunajo le dela, ki so specificirana v posebnih ločenih postavkah v tem predračunu.
V enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške:
- zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, itd.
- eventualne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transport v zvezi s tem.
- odvod meteorne vod, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je to potrebno.
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda.
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo, dostaviti ustrezna dokazila.
- izkop jarka se izvaja strojno, ob zakoličbi vodov pri križanjih izvajati ročni izkop
Vsa dela se izvajajo pod neutrjenimi površinami.
Ves višek izkopanih materialov se po analizi zemljine uporabi za izdelavo nasipa.
Popis usklajevati s priloženimi načrti!
01 | IZKOPNI JAREK
B1 01 001 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov plinovoda, vodovoda
Za cevovode:
- plinovod PEHD d315
- vodovod DUKTIL DN 350
Po načrtih karakterističnih prerezih:
A-A
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- na začetku jarka predvideti dodaten širši izkop za priklop na obstoječ vod v dolžini 3m, širine 2m. Strojni in ročni (30%-70%) sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi.
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 2,5m3,
planiranje dna jarka: 1,45 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,35 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,80 m3,
zasip z izkopanim materialom v plasti
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 105 | 0 | 0
B1 01 002 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov plinovoda, vodovoda ter SN elektrovoda
Za cevovode:
- plinovod PEHD d315
- vodovod DUKTIL DN 350
- SN d160 + dvojčki
Po načrtih karakterističnih prerezih:
B-B
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 4,4m3,
planiranje dna jarka: 2,6 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,6 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 2,1m3,
zasip z izkopanim materialom v plasti 90cm.
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 142 | 0 | 0
B1 01 003 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov plinovoda, elektrovoda in telekoma
Za cevovode:
- plinovod PEHD d315
- vodovod DUKTIL DN 350
- elektrovod 5x d160 + 2x dvojček d50
- 3x dvojček TK
Po načrtih karakterističnih prerezih:
C-C
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- na začetku in koncu jarka predvideti dodaten širši izkop za priklop na obstoječ vod v dolžini 3m, širine 2m. Strojni in ročni (30%-70%) sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi.
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 6,0 m3,
planiranje dna jarka: 3,6 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 1,3 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 3,00 m3,
zasip z izkopanim materialom
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 145 | 0 | 0
B1 01 004 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov SN in NN elektrovoda pod neutrjenimi površinami
Za cevovode:
- SN d160
- 2x NN d160
Po načrtih karakterističnih prerezih:
F-F
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- odriv humusa v debelini 40 cm, širine izkopnega jarka + 1m na vsako stran jarka, na začasno deponijo in vzpostavitev humusnih površin v prvobitno stanje,
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- na začetku jarka predvideti dodaten širši izkop za priklop na obstoječ vod v dolžini 3m, širine 2m. Strojni in ročni (30%-70%) sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi.
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 3,70 m3,
planiranje dna jarka: 1,90 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,55 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,80 m3,
zasip z izkopanim materialom v plasti 90cm.
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 130 | 0 | 0
B1 01 005 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov elektrovoda pod neutrjenimi površinami
Za cevovode:
- SN d160 + dvojčki
Po načrtih karakterističnih prerezih:
D-D
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 2,30 m3,
planiranje dna jarka: 1,5 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,30 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,55 m3,
zasip z izkopanim materialom
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 167 | 0 | 0
B1 01 006 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov plinovoda, vodovoda, elektrovoda in telekoma
Za cevovode:
- plinovod PEHD d315
- vodovod DUKTIL DN 350
- elektrovod 5x d160 + 2x dvojček d50
- 3x dvojček TK
Po načrtih karakterističnih prerezih:
E-E
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 6,0 m3,
planiranje dna jarka: 3,7 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 1,30 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 2,5 m3,
zasip z izkopanim materialom
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 615 | 0 | 0
B1 01 007 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov plinovoda, vodovoda, elektrovoda in telekoma
Za cevovode:
- plinovod PEHD d315
- vodovod DUKTIL DN 350
- elektrovod 2x d160 + 2x dvojček d50
Po načrtih karakterističnih prerezih:
F-F
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 4,5 m3,
planiranje dna jarka: 2,6 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,8 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 2,5 m3,
zasip z izkopanim materialom
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 140 | 0 | 0
B1 01 008 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovodov elektrovoda
Za cevovode:
- elektrovod 2x d160 + 2x dvojček d50
Po načrtih karakterističnih prerezih:
G-G
V ceni so zajeta naslednja dela:
- geodetska dela,
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov
- začasni prehodi preko gradbenega jarka
- izkop in zasip jarka za cevovod,
- polaganje opozorilnega PVC traku,
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju grad del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- na začetku jarka predvideti dodaten širši izkop za priklop na obstoječ vod v dolžini 3m, širine 2m. Strojni in ročni (30%-70%) sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi.
Opomba: | Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
izkop II.-III. kategorije: 1,0 m3,
planiranje dna jarka: 0,7 m2,
izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,6 m3,
zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,3 m3,
zasip z izkopanim materialom
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenih cevovodov.
| dolžina trase | m' | 190 | 0 | 0
01 | IZKOPNI JAREK |  |  |  | 0
02 | PODVRTAVANJA
B1 02 001 | Horizontalno dirigirano vrtanje
V ponudbi upoštevati zaščitne cevi, sočelno varjene, SDR11, material PE100, z dodatno mehansko zaščito-OPLAŠČENO, količine in dimenzije navedene v nadaljevanju
V času izvajanja dirigiranega horizontalnega vrtanja se cev v terenu tudi dodatno zaščiti z cementnim obrizgom.
Pred pričetkom del je potrebno, da izvajalec del predstavi način izvedbe glavnemu nadzorniku pri strojnemu nadzoru.
Priprava gradbene jame za postavitev stroja za vrtanje in ureditev površine pri izkopu v predhodno stanje v obliki kot je bilo pred začetkom del izvede izvajalec in ni predmet ponudbe.
Izvajalec si mora zakoličiti podzemne vode.
Izvajalec mora izvesti geodetski posnetek priklopnih mest prevezav plinovoda in globinske točke podvrtavanj.
- podvrtavanje elektrovoda pod cesto
| z zaščitno cevjo d700 l=32m | m' | 34 | 0 | 0
- podvrtavanje elektrovoda pod reko Mežo
| z zaščitno cevjo d700 l=25m | m' | 27 | 0 | 0
- podvrtavanje Telekom voda pod cesto
| z zaščitno cevjo d200 l=30m | m' | 32 | 0 | 0
B1 02 002 | Izkop gradbene jame za potrebe podvrtavanja
Priprava gradbene jame za postavitev stroja za vrtanje in ureditev površine pri izkopu v predhodno stanje v obliki kot je bilo pred začetkom del izvede izvajalec.
TK vodi
| - vstopna točka pod cesto | kpl | 1 | 0 | 0
| - izstopna točka pod cesto | kpl | 1 | 0 | 0
Elektrovod
| - vstopna točka pod reko Mežo | kpl | 1 | 0 | 0
| - izstopna točka pod reko Mežo | kpl | 1 | 0 | 0
| - vstopna točka pod cesto | kpl | 1 | 0 | 0
| - izstopna točka pod cesto | kpl | 1 | 0 | 0
02 | PODVRTAVANJA |  |  |  | 0
03 | OSTALA GRADBENA DELA
B1 03 001 | Priprava na delo
| Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 1 | 0 | 0
B1 03 003 | Zakoličenje
| Zakoličenje obstoječih in predvidenih vodov na trasi | kpl | 1 | 0 | 0
B1 03 004 | Katodni jašek BC40
Za izvedbo katodne zaščite na plinovodu
BC40, globine 2m (2x 1m), z betonskim dilatacijskem obročem.
Izvedba podbetona za izravnavo, debeline 10cm
Vodotesna izvedba
| vključno z LTŽ pokrovom, 60x60cm, za obtežbo 400kN | kpl | 13 | 0 | 0
B1 03 005 | Obbetoniranje elektrovoda - suhi beton - po potrebi pri križanjih
| 0.10m³/tekočem metru - po načrtu elektrovoda | m3 | 50 | 0 | 0
B1 03 006 | AB jaški za elektrovod in TK vode
izkop jarka v zemlji V. kategorije, srednje trda stena (apnenec, lapor)
strojno ročni izkop 40/60 v zemlji IV kategorije - skala v razpadanju(preperele stene, razpadli skrilavec…)
Dobava, prevoz in vgradnja betona po načrtu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm)
zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu
Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala
Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja
dimenzije jaška 160x160x150
| Vgradnja LTŽ pokrova 80x80 400kN - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kpl | 10 | 0 | 0
| Vgradnja LTŽ pokrova 80x80 400kN - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "TELEKOM") | kpl | 4 | 0 | 0
B1 03 007 | Betonska sidrišča za cevovode ob primeru podtalnice | m³ | 150 | 0 | 0
03 | OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | IZKOPNI JAREK |  |  |  | 0
2 | PODVRTAVANJA |  |  |  | 0
3 | OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.2 Plinovod
B.2 | PLINOVOD
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/EM | Vrednost
Opombe: | Vse postavke vključujejo dostavo in montažo.
01 | STROJNA OPREMA
B2 01 001 | Cevi
Dobava in montaža cev iz materiala PE 100 - SDR 11 Cev iz materiala PE 100, po DIN8074 in SIST ISO 4437, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez in ELGEF spojkami
| PEHD d315 | m' | 1150 | 0 | 0
B2 01 002 | Spojni material z ELGEF spojkami
PEHD
| Koleno d315 30° | kos | 12 | 0 | 0
| Koleno d315 45° | kos | 28 | 0 | 0
| Koleno d315 90° | kos | 3 | 0 | 0
B2 01 003 | Prehodni kos
vključno z varjenjem na osnovno cev s pripravo zvarnih mest
za izvedbo priključka na obstoječ plinovod Jeklo/PE
| DN 250/ PEHD d315 | kos | 2 | 0 | 0
B2 01 004 | Pregled zvara
na prehodnem kosu pri priključku na obstoječ plinovod
kontrola spojev (100% - po celotnem obodu)
| AKZ kontrola | kpl | 2 | 0 | 0
B2 01 005 | Priklop in prevezava
izdelava priklopa na obstoječ cevovod, vključno s tesnilnim ter spojnim materialom ter prilagoditvijo
| jeklo DN 250 | kpl | 2 | 0 | 0
B2 01 006 | Zminiziranje spoja in končno barvanje
1x osnovni premaz, 2x končni premaz v debelini 250mikronov
| jeklo DN 250 | m2 | 1 | 0 | 0
B2 01 007 | Zaščita z dekorodal trakom
pri spoju
| jeklo DN 250 | m2 | 1 | 0 | 0
B2 01 008 | Opozorilni trak
| Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINONOVOD" | m' | 1150 | 0 | 0
B2 01 009 | Zaščitna cev iz materiala PE 100
Zaščita plinovoda pri prečkanjih obstoječih vodov, približevanjih objektov
Cev iz materiala PE 100, po DIN8074 in SIST ISO 4437.
| d500 | m' | 50 | 0 | 0
B2 01 010 | Katodna zaščita
Izdelava prevezave jeklenih plinovodov s kablom NYY 1x16mm², po celotni dolžini trase. Kabel poteka ob plinovodu PEHD v zaščitni cevi SF60.
Izvedba SMM - stalnega merilnega mesta na lokaciji prevezave plinovoda JE - PEHD, z izvedbo priključkov kabla NYY 1x16mm² in NYY 4x2,5mm² na JE cev s termitnim varjenjem po postopku Cadweld in uvlečenjem kabla v SMM in priključke na merilne sponke v omarici.
Po končanih delih izvesti nastavitev naprave in meritve na območju vplivanja prestavitve plinovoda
| prevezava na obstoječ plinovod | kpl | 2 | 0 | 0
| zaščitna cev SF60 | m' | 1150 | 0 | 0
| NYY 1x16mm² | m' | 1150 | 0 | 0
01 | STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE
B2 02 001 | Izvedba priključka na obstoječ plinovod
vključno z vsem potrebnim materialom za spajanje in prehod
| glej detajl priključitve | kpl | 2 | 0 | 0
B2 02 002 | Tesnostni preizkus
Izpihovanje plinovoda ter tlačni preizkus oz. preizkus tesnosti plinovoda na celotni trasi. Tlačni preizkus plinovoda z zrakom, nadtlak p=6barov, čas trajanja t=24h, registrator, izdelava zapisnika
| cena po tekočem metru | m' | 1150 | 0 | 0
B2 02 003 | Izpihovanje plinovodne instalacije pri podvrtavanju | kpl | 1 | 0 | 0
B2 02 004 | Tlačni preizkus plinovoda z zrakom na celotni trasi
vključno z vsemi priključki
nadtlak p = 6 bar, čas trajanja t = 24 h, registrator, izdelava zapisnika
|  | m' | 1150 | 0 | 0
B2 02 006 | Zaplinjanje plinovoda, odzračevanje | kpl | 1 | 0 | 0
B2 02 007 | Nadomestna oskrba z utekočinjenim oz. stisnjenim zemeljskim plinom vključno z varnostjo
tlak 4bar - po potrebi prisotnost gasilcev
cisterna ali baterije
| S/m3= 7.000 | kpl | 1 | 0 | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
2 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.3 Vodovod
B.3 | VODOVOD
Zaporedna številka | Opis postavke | Količina | Cena/EM | Vrednost
REKAPITULACIJA - VODOVOD
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov.
| kos | 12 | 0 | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 10 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov
| m | 1085 | 0 | 0
5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 8 | 0 | 0
1.1 | SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod.
| m3 | 3 | 0 | 0
2 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1260 | 0 | 0
3 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 20 cm do premera cevi DN 350, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 255 | 0 | 0
4 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 10 | 0 | 0
5 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
| m2 | 1308 | 0 | 0
1.2 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | ZUNANJA DELA
1 | Sodelovanje, nadzor nad izvajanjem del pri prekopih za križanje z obstoječimi komunalnimi vodi:
-vodovod, kanalizacija; na mestih križanj
| kos | 11 | 0 | 0
1.3 | SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 1.3 ZUNANJA DELA |  |  | 0
0
| Gradbena pomoč pri montažnih delih | 3% |  | 0
1.3 | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
1.4 | OBJEKTI NA CEVOVODU
1 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov,hidrantov, jaškov, itd. Poraba betona do 0,02 m3 po komadu.
| kom | 8 | 0 | 0
2 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 | 0 | 0
3 | Gradbena pomoč pri montažnih delih (10% objektov na cevovodu). |  |  | 0
1.4 | SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
1.5 | JAŠKI
1.5.1 | JAŠEK 3,00 x 2,00 x 2,00 m
1.5.1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu I. - V.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 68 | 0 | 0
| - ročni m3 | 3 | 0 | 0
2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 12 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 | 0 | 0
4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 42 | 0 | 0
5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 | 0 | 0
1.5.1.1 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.5.1.2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije) v dno, stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 11 | 0 | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve - beton C12/15. Upoštevati odvzem betonskih kock za testiranje. Nagibni beton min. 5 cm za zaščito horizontalne hidroizolacije.
| m3 | 1.1 | 0 | 0
4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
Palice BST 500 S, Ø10
| kg | 1172.95 | 0 | 0
5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 | 0 | 0
1.5.1.2 | SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
1.5.1.3 | TESARSKA DELA
1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 | 0 | 0
2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 56 | 0 | 0
3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 6 | 0 | 0
4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 65 | 0 | 0
1.5.1.3 | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
1.5.1.4 | ZIDARSKA DELA
1 | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino vertikalnih sten, pod talno ploščo in krovno ploščo v naslednji sestavi:
2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno, 2 x površinsko v nasprotni smeri varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
| m2 | 40 | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in kompletna izvedba zaščite betonskih zidov na pripravljeno betonsko površino vertikalnih sten in krovne plošče v naslednji sestavi:
- stirodur 2 cm ali enakovredno
- čepasta folija Tefond ali enakovredno
| m2 | 39 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
-montažna nerjaveča kovinska lestev iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 po detajlu, L=3,0 m
| kom | 1 | 0 | 0
-kovinska rešetka talne plošče iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 dimenzij 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 | 0 | 0
-LTŽ pokrov 1,0 x 1,0 m, nosilnosti 400 kN, tip "TET48-101-400S" ali enakovreden
| kom | 1 | 0 | 0
1.5.1.4 | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.5.1.1 Zemeljska dela |  |  | 0
| 1.5.1.2 Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 1.5.1.3 Tesarska dela |  |  | 0
| 1.5.1.4 Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
1.5.1.4 | SKUPAJ JAŠKI - kos 2 |  |  | 0
1.5.2 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x 2,00 m
1.5.2.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu I. - V.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 48 | 0 | 0
| - ročni m3 | 5 | 0 | 0
2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 16 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 3 | 0 | 0
4 | Strojni zasip gradbene jame z izkopanim materialom okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 33 | 0 | 0
5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 15 | 0 | 0
1.5.2.1 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.5.2.2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 11.5 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije) v dno, stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7.9 | 0 | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.10-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve - beton C12/15. Upoštevati odvzem betonskih kock za testiranje. Nagibni beton min. 5 cm za zaščito horizontalne hidroizolacije.
| m3 | 0.9 | 0 | 0
4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA Q-283, Q-335, Q-226
| kg | 396.4 | 0 | 0
Palice (S240) Ø8
| kg | 4.15 | 0 | 0
Palice (S500) Ø8, 10, 12
| kg | 512.93 | 0 | 0
5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 11 | 0 | 0
1.5.2.2 | SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
1.5.2.3 | TESARSKA DELA
1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 6 | 0 | 0
2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 | 0 | 0
3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 | 0 | 0
4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 48 | 0 | 0
1.5.2.3 | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
1.5.2.4 | ZIDARSKA DELA
1 | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino vertikalnih sten, pod talno ploščo in krovno ploščo v naslednji sestavi:
2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno, 2 x površinsko v nasprotni smeri varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
| m2 | 31 | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in kompletna izvedba zaščite betonskih zidov na pripravljeno betonsko površino vertikalnih sten in krovne plošče v naslednji sestavi:
- stirodur 2 cm ali enakovredno
- čepasta folija Tefond ali enakovredno
| m2 | 31 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
-montažna nerjaveča kovinska lestev iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 po detajlu, L=3,0 m
| kom | 1 | 0 | 0
-kovinska rešetka talne plošče iz nerjavečega materiala AISI 304 / W.Nr. 1.4301 dimenzij 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 | 0 | 0
-LTŽ pokrov 1,0 x 1,0 m, nosilnosti 400 kN, tip "TET48-101-400S" ali enakovreden
| kom | 1 | 0 | 0
1.5.2.4 | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.5.2.1 Zemeljska dela |  |  | 0
| 1.5.2.2 Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 1.5.2.3 Tesarska dela |  |  | 0
| 1.5.2.4 Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI - kos 2 |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
| 1.1, 1.2, 1.3 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 1.4 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| 1.5 JAŠKI |  |  | 0
1 | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi razstavljivimi spoji (kot npr. VRS-T (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010.
DN 350, C40 - Sidrni spoj
| m | 576 | 0 | 0
DN 350, C40 - Std spoj
| m | 514 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Fazonski kosi na mufno morajo biti dobavljeni s sidrnimi razstavljivimi spoji (kot npr. VRS-T (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson)) in EPDM tesnilom.
E DN 350
| kos | 4 | 0 | 0
F DN 350
| kos | 4 | 0 | 0
FF DN 350x1000
| kos | 8 | 0 | 0
MK 45° DN 350
| kos | 13 | 0 | 0
MK 30° DN 350
| kos | 4 | 0 | 0
MK 22.5° DN 350
| kos | 7 | 0 | 0
MK 11° DN 350
| kos | 10 | 0 | 0
MDK DN 350
| kos | 3 | 0 | 0
MDK DN 250
| kos | 2 | 0 | 0
VMESNI KOS DN 350
| kos | 4 | 0 | 0
ŽABJI POKLOPEC DN 250
| kos | 2 | 0 | 0
GASILSKA SPOJKA IG 10"
| kos | 3 | 0 | 0
3 | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 350 in DN 250, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete št. 1.4571 po SIST EN 10027-2, za nazivni tlak 1.0010
T kos DN 350/250 (368x11 mm / 273x6.3 mm)
| kos | 2 | 0 | 0
T kos DN 350/200 (368x11 mm / 219,1x6.3 mm)
| kos | 2 | 0 | 0
FF kos DN 350x500 (368x11 mm)
| kos | 2 | 0 | 0
LOK cevni DN 250, 90° (273x6.3 mm)
| kos | 2 | 0 | 0
CEVNI kos DN 250x150, (273x6.3 mm)
| kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
Prirobnična loputa DN 350 s kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu EN 1092-2 in EN 558.
| kos | 6 | 0 | 0
Prirobnična loputa DN 250 s kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu EN 1092-2 in EN 558.
| kos | 2 | 0 | 0
Prirobnična loputa DN 200 s kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu EN 1092-2 in EN 558.
| kos | 2 | 0 | 0
Odzračnik avtomatski kombinirani - dvojni DN 200. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 2 | 0 | 0
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Spojka enojna - MJ3057, DN 350 (352-393)
| kos | 2 | 0 | 0
6 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
AC DN 350
| kos | 2 | 0 | 0
7 | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
| kos | 7% |  | 0
8 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda
| m | 1085 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1085 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1085 | 0 | 0
11 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, jaškov, itd..
| kos | 9 | 0 | 0
13 | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno.
| kos | 1 | 0 | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | 10% |  | 0
2. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  | znesek EUR
1 | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
2 | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0

## B.4 Elektrovod
B.4 | ELEKTROVOD
OPOMBA: | - v ceni postavk so vključeni stroški prevozov, mehanizacije in opreme, ki je potrebna za izvedbo del!
1 | DELO
Zap. | Naziv | Enota | Količina | cena / EM | Vrednost (EUR)
1 | Montaža prenapetostnega odvodnika na nadzemni vod vključno z izvedbo povezave na ozemljitveni vod na drogu ali ozemljitveni vijak betonskega droga | KOS | 6 | 0 | 0
2 | Montaža ozemljitvenega voda po drogu vključno z zaščito voda | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Polaganje pocinkanega valjanca FeZn v izkopani jarek | M | 216 | 0 | 0
4 | Montaža prostostoječe kabelske omarice na temelj | KOS | 1 | 0 | 0
5 | Montaža varovalčne letve NH | KOS | 2 | 0 | 0
6 | Montaža NN odvodnika prenapetosti | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Montaža električnega števca | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Montaža varovalnega elementa | KOS | 9 | 0 | 0
9 | Montaža ključavnice | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava enočrtne sheme - NN omarica | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Montaža vodnika v univerzalno zatezno sponko - vodnik 70mm2 - DV | KOS | 6 | 0 | 0
12 | Montaža vertikalnega PL/POL vključno s pogonom - DV | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Montaža podpornega izolatorja PKI z opornikom OPKI na konzolo - DV | KOS | 6 | 0 | 0
14 | Sestavljanje in montaža enojne izolatorske verige z izolatorji NKI - DV | KOS | 6 | 0 | 0
15 | Montaža napisnih in opozorilnih tablic na drog - DV | KOS | 4 | 0 | 0
16 | Napenjanje vodnika 1 faze, vodnik do 150mm2 - polje do 100m - DV |  | 6 | 0 | 0
17 | Izdelava tokovnih lokov in pritrditev tokovnih sponk med obešalnimi verigami na kotnih, razbremenilnih in odcepnih drogovih - vodnik 70mm2 - DV | KOS | 4 | 0 | 0
18 | Odvezovanje vodnika, loka in vezi ter spuščanje vodnika - DV | KOS | 42 | 0 | 0
19 | Zvijanje vodnika 1 faze preseka nad 50mm2 v kolobar - DV | KM | 3.12 | 0 | 0
20 | Demontaža izolatorske verige s stoječega droga - DV | KOS | 42 | 0 | 0
21 | Podiranje nosilnega droga v BK2000/BD, razstavljanje in odvoz materiala - DV | KOS | 9 | 0 | 0
22 | Podiranje A droga v BK2000/BD, razstavljanje in odvoz materiala - DV | KOS | 3 | 0 | 0
23 | Polaganje opozorilnega traka | M | 4900 | 0 | 0
24 | Montaža kabla na drog, presek vodnika do 150mm2 (montaža kabla po drogu z objemkami, montaža zaščite za kabel, izdelava kabelskega končnika in priklop kabla na nadzemno omrežje) | KOS | 6 | 0 | 0
25 | Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 150mm2 | KPL | 12 | 0 | 0
26 | Izdelava kabelske spojke, presek vodnika 150mm2 | KOS | 1 | 0 | 0
27 | Polaganje kabla 1kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 150mm2 | M | 197 | 0 | 0
28 | Izdelava kabelskega končnika za zunanjo montažo za enožilne kable, presek vodnika do 150mm2 | KOS | 6 | 0 | 0
29 | Izdelava kabelskega končnika za notranjo montažo za enožilne kable, presek vodnika do 150mm2 | KOS | 6 | 0 | 0
30 | Polaganje enožilnega kabla 20kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik preseka 150mm2 | M | 4761 | 0 | 0
31 | Meritev impedance kratkostične zanke in izolacije NNKB | KOM | 1 | 0 | 0
32 | Sestava kotnega ali razbremenilnega A droga v BK2000 - DV | KOS | 2 | 0 | 0
33 | Postavitev kotnega ali razbremenilnega A droga v BK2000 - DV | KOS | 2 | 0 | 0
34 | Preklopne manipulacije | URA | 16 | 0 | 0
35 | Visokonapetostni preizkus kabla in končnikov | GAR | 1 | 0 | 0
36 | Priklop SN kabla na SN stikalni blok | GAR | 2 | 0 | 0
37 | Meritve ozemljitev | KOS | 2 | 0 | 0
38 | Vodenje objekta | URA | 24 | 0 | 0
39 | Montaža temelja prostostoječe kabelske omarice | KOS | 1 | 0 | 0
40 | Montaža SN prenapetostnega odvodnika v SN blok | KOS | 3 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
2 | MATERIAL
Zap. | Naziv | Enota | Količina | cena / EM | Vrednost (EUR)
1 | KORITO KAB. 3000X200X100 | KOS | 2 | 0 | 0
2 | DROG IMPREGNIRAN BOR 11 M | KOS | 4 | 0 | 0
3 | KAPA ZA DROG AL | KOS | 2 | 0 | 0
4 | OBJEMKA ZAŠČITNA KSHR 160/150 | KOS | 84 | 0 | 0
5 | VEZ KOVINSKA ZA A-DROG | KOS | 2 | 0 | 0
6 | KLEŠČE 2000 DANM | KOS | 8 | 0 | 0
7 | VIJAK VRZ 18X500 VR.POC. | KOS | 4 | 0 | 0
8 | VIJAK VRZ 18X1500 VR.POC. | KOS | 4 | 0 | 0
9 | PODLOŽKA BULDOG | KOS | 2 | 0 | 0
10 | VIJAK VRZ 18X400 VR.POC. | KOS | 4 | 0 | 0
11 | VIJAK 10X35 DIN 933 A2F 8.8. | CNT | 8 | 0 | 0
12 | DROG KOSTANJEV 9 M | KOS | 2 | 0 | 0
13 | ČEVELJ KABEL CEVNI AL 50-10 | KOS | 8 | 0 | 0
14 | VIJAK OBESNI 50.62 | KOS | 2 | 0 | 0
15 | STREME OBEŠALNO OS 80 | KOS | 6 | 0 | 0
16 | SPONKA KONČNA-ZATEZ.UNIV.UZS-1 | KOS | 6 | 0 | 0
17 | IZOLATOR ZAT.KOMP.NKI24N/UU | KOS | 6 | 0 | 0
18 | IZOLATOR PKI NS EC (382005) | GAR | 6 | 0 | 0
19 | KAPA ZAŠČITNA SZM ZA PKI IZOLATOR | KOS | 6 | 0 | 0
20 | OPORNICA OPKI M24/210 | KOS | 6 | 0 | 0
21 | ZAŠČITA TOK.SPONKE ENSTO SP16 | KOS | 12 | 0 | 0
22 | OBJEMKA, RAZNE | KOS | 15 | 0 | 0
23 | ČEVELJ KABEL CEVNI CU 35-12 | KOS | 30 | 0 | 0
24 | VALJANEC POCINKANI 25X4 MM | KG | 180 | 0 | 0
25 | VRV 34-AL 1/6-ST1A | KG | 30 | 0 | 0
26 | SPONKA KRIŽNA 60X60 Fe/Zn V/V | KOS | 22 | 0 | 0
27 | ČEVELJ KAB. CEVNI AL-CU 70-12 | KOS | 12 | 0 | 0
28 | ČEVELJ KABEL CEVNI CU 35-12 | KOS | 20 | 0 | 0
29 | ŠTEVILKA ZA DROG-AL (2) 70X 30 | KOS | 2 | 0 | 0
30 | KLJUČAVNICA OBEŠAN.PL330N/25 | KOS | 2 | 0 | 0
31 | MATICA M10 DIN 934 A2F 8. | CNT | 8 | 0 | 0
32 | PODLOŽKA M10 DIN 125 A2F | CNT | 16 | 0 | 0
33 | PODLOŽKA VZMET.M10 DIN 127 A2F | CNT | 8 | 0 | 0
34 | VIJAK VRZ 18X450 VR.POC. | KOS | 8 | 0 | 0
35 | PODLOŽKA PP 6/70 POC | KOS | 50 | 0 | 0
36 | JEKLO PLOŠČATO 80X8 MM | KG | 20 | 0 | 0
37 | JEKLO U PROFIL 8 Č.0361 | KG | 100 | 0 | 0
38 | KONZ.ZA ODV.PREN. LD (G031151) | GAR | 2 | 0 | 0
39 | LOČ.ODKL.VER.24-500 RAL VK(LD) | GAR | 1 | 0 | 0
40 | OBJEMKA ZA VN KAB.33/46 PLA.TR. Z VIJAKI | KOS | 8 | 0 | 0
41 | SPONKA UNIMAX AL 10-95 | KOS | 12 | 0 | 0
42 | ODVODNIK PRENAPETOSTI SN DH 24kv 3EK4 300-1CM4 | KOS | 6 | 0 | 0
43 | VODNIK POLIZOLIRAN PAS 1X70MM2 | M | 30 | 0 | 0
44 | GEL ZA KABLE | KG | 8 | 0 | 0
45 | SPOJKA ZA HDPE CEV 2X50 | KOS | 5 | 0 | 0
46 | KABEL NA2XS(F)2Y 1X150/25 RM 12/20 KV | M | 4861 | 0 | 0
47 | DISTANČNIK ZA POL.KABLA V TRIKOT | KOS | 30 | 0 | 0
48 | TABLICA L1, L2, L3 | KOS | 2 | 0 | 0
49 | CEV HDPE GLADKA 2X50 V KOLUTU | M | 5280 | 0 | 0
50 | TRAK OPOZORILNI PVC | KG | 53 | 0 | 0
51 | SMERNIK PVC GN-30/50 ELEKTRO | KOS | 30 | 0 | 0
52 | TABLICA OPOZ.VIS.NAP-SMR.NEV. | KOS | 2 | 0 | 0
53 | ADAPTER RSTI-5854 (95-240) | GAR | 2 | 0 | 0
54 | GLAVA KB POLT-24D/1XO-ML70-150 | GAR | 2 | 0 | 0
55 | TRAK SCOTCH 3T 35 RAZNOBARVNI | KOS | 1 | 0 | 0
56 | CEV HDPE GLADKA ENOSL.160/6000 | M | 229 | 0 | 0
57 | PVC KABELSKA CEV ELEKTROVOD 160 | M | 5780 | 0 | 0
58 | KABEL NAY2Y-J 4X150 mm2 SM, 06/1 kV | M | 197 | 0 | 0
59 | ČEVELJ KAB. CEVNI AL-CU 150-12 | KOS | 12 | 0 | 0
60 | TRAK SCOTCH 3T 35 RAZNOBARVNI | KOS | 3 | 0 | 0
61 | GLAVA KAB.NN 95-150 mm2 LVTUA | KOS | 3 | 0 | 0
62 | SPOJKA KAB.NN 95-150 mm2 LVJUA | KOS | 1 | 0 | 0
63 | ODVOD. PRENAPETOSTNI ZA NOT. MONTAŽO ProTec T1 3+0 37,5/300 | KOS | 1 | 0 | 0
64 | POLNILO ZA PODSTAVEK MOS-KE 03102-50L | KOS | 1 | 0 | 0
65 | LOČILNIK VAR.3P 00/160A/60/ZB. | KOS | 2 | 0 | 0
66 | LOČILNIK VAR.3P 2/400A/60/ZB | KOS | 1 | 0 | 0
67 | PODSTAVEK ZA OMAR.AFK 4/250 | KOS | 1 | 0 | 0
68 | OMARICA A/FK4H 1080X590 | KOS | 1 | 0 | 0
69 | PLOŠČA TEMELJNA ZA A/FK4 | KOS | 1 | 0 | 0
70 | KLJUČAVNICA PROTEC CL 100 N-SG | KOS | 1 | 0 | 0
71 | ADAPTER ZA KLJUČAVNICO | KOS | 1 | 0 | 0
72 | VLOŽEK VAR. NV 400 200A | KOS | 3 | 0 | 0
73 | VLOŽEK VAR. NV 100 EC 25A | KOS | 3 | 0 | 0
74 | VLOŽEK VAR. NV 400 EC 50A | KOS | 3 | 0 | 0
75 | VODNIK H07V-K (PF) 16 ČRN | M | 8 | 0 | 0
76 | ŠTEVEC TRIF. S G3 tip AM550-TD1.12 | KOS | 1 | 0 | 0
77 | ODVOD. PREN. RSTI-CC-68SA2410-M16 | KOS | 3 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA
Zap. | Naziv | Enota | Količina | cena / EM | Vrednost (EUR)
1 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm | m | 1540 | 0 | 0
2 | Polaganje DWP cevi v kolutu ali palicah… po opisu - Cev fi 160 (temenska trdnost 450 N/200 mm) | m | 1421 | 0 | 0
3 | Polaganje debelostenske cevi PEHD… po opisu - Cev fi 160/9,5 mm | m | 229 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | DELO |  |  |  | 0
2 | MATERIAL |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.5 Ureditev SN
B.5 | UREDITEV SN
OPOMBA: | - v ceni postavk so vključeni stroški prevozov, mehanizacije in opreme, ki je potrebna za izvedbo del!
1 | MATERIAL
Zap. | Naziv | Enota | Količina | cena/EM | vrednost
1 | KABEL NA2XS(F)2Y 1X240/25 RM 12/20 KV | M | 5760 | 0 | 0
2 | SPOJKA KAB.CPKJ 5131/1X 95-240 | KOS | 18 | 0 | 0
3 | GEL ZA KABLE | KG | 120 | 0 | 0
4 | KRPA ČISTILNA | KG | 10 | 0 | 0
5 | ČISTILO ZA KABLE TYPE HP | KOS | 2 | 0 | 0
6 | GAL ŠČITNIK | KOS | 400 | 0 | 0
7 | DISTANČNIK ZA POL.KABLA V TRIKOT | KOS | 55 | 0 | 0
8 | TRAK OPOZORILNI PVC | KG | 30 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Zap. | Naziv | Enota | Količina | cena/EM | vrednost
1 | Zaščita kabla s plastičnim profilom GAL 120 / 800 mm in 150 / 1000 mm, vožnja , prenos in polaganje | M | 320 | 0 | 0
2 | Polaganje opozorilnega traka | M | 1820 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable, presek vodnika do 240mm2 | KOS | 18 | 0 | 0
4 | Polaganje enožilnega kabla 20kV v kabelski jarek, Al vodnik preseka 240mm2 | M | 480 | 0 | 0
5 | Polaganje enožilnega kabla 20kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik preseka 240mm2 | M | 5280 | 0 | 0
6 | Priprava dokumentov za varno delo (delovni program, delovni nalog) | URA | 16 | 0 | 0
7 | Izvedba stikalnih manipulacij | URA | 16 | 0 | 0
8 | Polaganje kabelskih distančnikov - trikot | KOM | 55 | 0 | 0
9 | Priprava delovišča za polaganje kablovoda v jarek - uporaba rolic za razvlačenje kabla | KM | 1.92 | 0 | 0
10 | Ureditve gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču | URA | 60 | 0 | 0
11 | Visokonapetostni preizkus kabla in končnikov | GAR | 2 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | MATERIAL |  |  |  | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.6 TK vodi
B.6 | TK VODI
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Opombe: | - V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,' atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje ' in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek.' meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih' certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in ' zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
01 | MATERIAL
B6 01 001 | TK kabli
Dobava in montaža TK kablov ustreznih dimenzij vključno z vpihovanjem
| TOSMd 03 12X12 SMAN - 144 vlaken | m' | 140 | 0 | 0
| TOSMd 03 8X12 SMAN - 96 vlaken | m' | 620 | 0 | 0
| TOSMd 03 4X12 SMAN - 48 vlaken | m' | 40 | 0 | 0
| TOSMd 03 2X12 SMAN - 24 vlaken | m' | 760 | 0 | 0
B6 01 002 | Cu kabel
| TK59 5x4x0,6 | m' | 760 | 0 | 0
B6 01 003 | Spojka
Kabelska spojka, oz. ustrezen panel za priklop kabla TK parni v prehodni omarici
| TOSMd 03 12X12 SMAN - 144 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 8X12 SMAN - 96 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 4X12 SMAN - 48 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 2X12 SMAN - 24 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
B6 01 004 | Spojni material
spojni material z ustreznim panelom za prevezavo FTP kablov
| TOSMd 03 12X12 SMAN - 144 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 8X12 SMAN - 96 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 4X12 SMAN - 48 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
| TOSMd 03 2X12 SMAN - 24 vlaken | kpl | 2 | 0 | 0
B6 01 005 | Dvojček
| cev HDPE d50 | m' | 4890 | 0 | 0
B6 01 006 | Signalni trak
| z napisom "POZOR TELEKOM" | m' | 1785 | 0 | 0
01 | MATERIAL |  |  |  | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE
B6 02 001 | Zakoličba
| Zakoličba novih vodov TK in optičnih kablov | kpl | 1 | 0 | 0
B6 02 002 | Odklop in priklop
| Odklop in ponovni priklop TK kablov in FTP kablov na ustreznih lokacijah, od koder se kabli napajajo | kpl | 8 | 0 | 0
B6 02 003 | Odvoz
| Odvoz vseh odstranjenih kablov na ustrezno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
B6 02 004 | Meritve
| Izvedba električnih meritev, komplet z merilnimi protokoli, za vse vzankane TK in FTP kable | kpl | 1 | 0 | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | MATERIAL |  |  |  | 0
2 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B.7 Tuje storitve
B.7 | TUJE STORITVE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/EM | Vrednost
01 | TUJE STORITVE
B7 01 004 | Projektantski nadzor (Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora) - plinovod, vodovod, EN vodi, TK vodi | ura | 150 | 0 | 0
B7 01 005 | Nadzor upravljavca plinovoda (pooblaščeni nadzornik s strani upravljavca voda na celotni trasi) | kpl | 1 | 0 | 0
B7 01 006 | Nadzor upravljavca vodovoda (pooblaščeni nadzornik s strani upravljavca voda na celotni trasi) | ur | 32 | 0 | 0
B7 01 007 | Nadzor
| Nadzor odklopa in priklopa TK kablov in FTP kablov s strani SALUS-a | kpl | 1 | 0 | 0
| Nadzor odklopa in priklopa kablov z optičnimi vlakni s strani SALUS-a, ter z lastniki oz. upravljalci optičnega omrežja | kpl | 1 | 0 | 0
| Nadzor nad deli s strani upravljalca TK in FTP vodov | kpl | 1 | 0 | 0
01 | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## C. Projektiranje
DKP R22 Poljana - Pavličevo sedlo
odsek 1: Poljana - Štriker
C | PROJEKTIRANJE IN PROJEKTANTSKI NADZOR
01 | PROJEKTIRANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov ter morebitno ostalo dokumentacijo na zahtevo naročnika in ki je potrebna za izvedbo oz. predajo | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu. | KPL | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje | KPL | 1 | 0 | 0
01 | PROJEKTIRANJE |  |  |  | 0