

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-310/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-144/21 G  |
| Datum: | 28.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001150/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Naročnik spreminja Popis del:V Popisih del se v zavihku »B.3 Vodovod« pri postavki »2.Montažna dela« zamenja DN 350, C40-Sidrni spoj DN 350, C40 - Std spoj zDN 350, C30-Sidrni spojDN 350, C30 - Std spoj  |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.