|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-390/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-109/21 G  |
| Datum: | 13.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001153/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610** |

**Vprašanje:**

**JN006752/2021-W01 - D-109/21; Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610, datum objave: 04.10.2021**

**Datum prejema: 13.10.2021   08:45**

Spoštovani!

V popisu cestne razsvetljave (zavihek CR) je predvidena dobava in montaža cestne svetilke:
8 Dobava in montaža svetilke enaka obstoječi na območju obdelave. kos 2

Iz popisa in objavljene dokumentacije ni razvidno za kakšno svetilko gre, zato naročnika prosimo, da poda proizvajalca in tip svetilke s podatki o moči in svetilnosti.

Hvala!

**Odgovor:**

Ponudniki naj pri izdelavi ponudbe upoštevajo naslednji tip svetilke:

Luxtella LO1T24G00A, LED 78 W, 10.175 lm, 3.000 K.