|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-321/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-143/21 G  |
| Datum: | 16.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001229/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R 2 402/1465 Gonjače -  Dobrovo  od km 4,000 do km 4,620 skozi Dobrovo** |

**JN004799/2021-B01 - A-143/21; datum objave: 14.07.2021**

**Datum prejema: 16.07.2021   17:06**

**Vprašanje:**

Lep pozdrav.
1. V dokumentu URED Dobrovo-Popis-predracun v zavihku po imenu cestna razsvetljava, v točki 1 z naslovom ELETROINSTALACIJE CR, pri vrsticah od 12-15 navajate opis svetilk. Obveščamo vas, da v realnosti takšna svetilka ne obstaja. Prav tako se naveden opis, z lastnostmi svetilk primeroma ne sklada. Prosimo popravite razpisno dokumentacijo.

2. V opisu zahtevate izpolnitev lastnosti pri cestnih led svetilkah, daljinsko upravljanje. Ker je več načinov daljinskega upravljanja, vas sprašujemo, na kakšen način je predvideno, da boste svetilke daljinsko upravljali ?

3. Prosimo, objavite svetlobnotehnične izračune.

 Hvala !

**Odgovor:**

1. Navedene svetilke obstajajo saj so navedeni tipi svetilk kot primer, da lahko investitor in ponudniki primerjajo tehnične karakteristike. V opisu je tipkarska napaka, in sicer pri pozicijah svetilk navedbe omogočanja vtičnic mora pisati ali namesto in (namesto NEMA in ZHAGA vtičnica; pravilno je NEMA ali ZHAGA vtičnica).
2. Svetilka mora omogočati daljinsko upravljanje. Predvideno je, da bo za daljinsko upravljanje uporabljen sistem »DALI«.
3. Svetlobno tehnični izračun se nahaja v načrtu 3.1\_Načrt cestne razsvetljave v prilogi.