|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-322/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-142/21 G  |
| Datum: | 20.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001232/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev priključka LC 177405 (Železniška cesta) na državni cesti R2-406/1407 Škofije – Lazaret v km 2,170** |

**JN004800/2021-B01 - A-142/21; datum objave: 14.07.2021**

**Datum prejema: 20.07.2021   07:45**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni;
Za izvedbo tega vodovoda so popisi zelo pomanjkljivi;
- dimenzija provizorija in fazonski kosi ?
- izvesti je potrebno dva ločena provizorija ?
- kje so projekti in montažne sheme provizorija, ter priklop na obstoječ vodovod?
- v popisih so predvidene samo cevi DN 300 brez fazonskih kosov in spojk za priklop na obstoječ vodovod ?
- v popisih niso zajeta določena dela ( dezinfekcija, tlačni preizkus, rezanje cevi, odpiranje in zapiranje vode v času prevezav provizorija in vodovoda, GJI posnetek vodovoda, elaborat za potrebe upravljalca . itd )
- ali so bili poslani PZI projekti z montažnimi shemami na RVK

**Odgovor:**

V Spremembi 1 bo objavljen dopolnjen popis del.

Prilagamo Mnenje RVK št.SO-20/545.