|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-336/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-146/21 G  |
| Datum: | 06.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno** |

**JN005866/2021-B01 - A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno, datum objave: 27.08.2021**

**Datum prejema: 06.09.2021   11:46**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

prosimo za podroben opis naslednjih postavk oz. jih fiksno ovrednotite, da imajo vsi ponudniki enako izhodišče:

zavihek PREPUST PREKO POTOKA G postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma s torkret betonom in s vtisnjeno mrežo, po predlogu geomehanika kpl 1,00
zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka S71 111 Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu upravljalca TK omrežja kpl 1,00
zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S71 111 Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu upravljalca TK omrežja kpl 1,00 in postavka S76 111 Prestavitev vodovoda z izdelavo projektne dokumentacije kpl 1,00

Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

V zavihku PREPUST PREKO POTOKA G se

Postavka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0007 | N13 244 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

zamenja s postavko:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0007 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka S71 111:

Ponudnik naj upošteva prestavitev voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d.

Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S71 111:

Ponudnik naj upošteva prestavitev voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d.

Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S76 111:

Naročnik objavlja dodatno dokumentacijo prikazanega območja prestavitve vodovoda z detajli na katerih so razvidne vse potrebne količine materiala za izvedbo prestavitve.

Vsebino spremenjenih postavk bo Naročnik upošteval v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.