|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-384/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-174/21 G  |
| Datum: | 20.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001412/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700** |

**JN006101/2021-B01 - A-174/21; datum objave: 07.09.2021**

**Datum prejema: 20.09.2021   08:58**

**Vprašanje:**

Prosimo za obrazložitev postavke 42 211
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa vključno z izkopom in zasipom m3 187,50

Kaj je potrebno upoštevati v ceni: izkop, zasip, zasip iz kamnitih zrn ?

Dobava cevi je v poziciji 42 134 . Gre za cev ki se položi v ta jarek ali je potrebno upoštevati dobavo cevi in kakšnega profila je?

Lep pozdrav

**Odgovor:**

V postavki 42 211 se v ceni upošteva: izkop, zasip iz kamnitih zrn (torej obsip drenaže z drenažnim materialom) ter končni zasip izkopanega jarka iz kamnitih zrn.

Dobava in polaganje drenažne cevi (DN 160) se upošteva v postavki 42 134.