| Številka: | 43001-311/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-186/21 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 22.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001434/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica – Pivka od km 14+025 do km 14+940

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen čistopis popisa del. Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 1.: Nadzor upravljalca državne ceste (DRI) po zahtevah iz izdanega soglasja« se ne ovrednoti in jo naročnik briše iz popisa del. Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 2.: Delna zapora ceste zaradi izvajanja del za potrebe elektromontažnih del (količina ur 8,00)« se ne ovrednoti in jo naročnik briše iz popisa del. Postavke popisa del » Vodovod, postavke 1.1.300., 1.2.900., 2.1.900., 3.1.300.: Nepredvidena dela (% pred del, količina 5) « se ne ovrednotijo in jih naročnik briše iz popisa del. Negativne količine v zavihku Vodovod, 1. PREDDELA IN TUJE STORITVE, 1.2 GRADBENA DELA IN ZEMELJSKA DELA, so pri postavkah 1.2.166. in 1.2.194. napačne in se pravilno glasijo:. 1.2.166. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. m3 56,0 - € 1.2.194. Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo, Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu m3 56,0 - € - od začasne deponije do jarka pri zasipu m3 56,0 - € Naročnik popravlja postavke iz popisa del »Zavihek TK vodi-ŠOK« ki se pravilno glasijo: 1. MONTAŽNA DELA 2 Demontaža in ponovna montaža obstoječih prostozračnih optičnih kablov (kpl 6) (vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja) kpl 1 300,00 € OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca. 3 Prestavitev obstoječe prostostoječe omarice ŠOEK, odklop in ponoven priklop obstoječih kablov (vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja) kpl 1 500,00 € OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca. 2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 3 Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m), po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije, prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena v prvotno stanje (brez dobave cevi) m³ 290,00 18,50 5.365,00 € OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov s strani nadzora. Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo kot sestavni del popisa del – uvodne opombe popisa z obrazcem 1 »vodovodni material«. Naročnik dopolnjuje popise del z dodatno postavko in sicer v zavihku »cesta« sklop: 1.0 PREDDELA; podsklop 1.3 OSTALA PREDDELA in sicer: 0,00 Monitoring in razna popravila - opazovanje objektov v bližini delovišča in dokumentiranje (fotografiranje in meritve) opaženih sprememb ter vsa potrebna popravila po končanih delih na opazovanih objektih. Monitoring zajema objekte po izboru pred pričetkom izvedbe del (projektant) ključ 1 3.000,00 3.000,00 € OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih s strani nadzora.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.