|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-397/2021-02 |  | oznaka naročila: | D-100/21 G  |
| Datum: | 06.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001473/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260** |

**Vprašanje:**

**JN005886/2021-W01 - D-100/21; Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260, datum objave: 30.08.2021**

**Datum prejema: 6.09.2021   10:13**

Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na spodnjo postavko. Prosimo za objavo načrta prestavitve ter podatek kakšen vodnik ponudimo (Npr: kabel NYY...,dim..x...mm2)?

kos Prestavitev samonosnega kabelskega JR voda po načrtu (postavka vključuje prestavitev droga, odstranitev obstoječega vodnika v dolžini 59,5 m in napeljava novega vodnika v dolžini 59,5 m) 1,00

Hvala in lp

**Odgovor:**

Ponudniki v ponudbi upoštevajo vodnik NYY-J 4x16+2,5 mm2.