|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-397/2021-04 |  | oznaka naročila: | D-100/21 G |
| Datum: | 06.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001473/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260** |

**Vprašanje:**

**JN005886/2021-W01 - D-100/21; Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260, datum objave: 30.08.2021**

**Datum prejema: 07.09.2021   13:57**

Spoštovani  
  
V popisu del se pri sanacijskih delih izvede pripravo in vgraditev cementne malte.  
  
Menimo, da je za trajno sanacijo nujno uporabit cementno malto z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike.  
  
Prosimo, da se korigira popis del pri postavkah 55 637, 55 645, 55 655,.

**Odgovor:**

Projektna dokumentacija in popis del sta bila izdelana s strani izkušenega projektanta, na osnovi Poročila o preiskavah materialno tehničnega stanja, ki ga je izdelala pooblaščena institucija. Projektna dokumentacija in predvideni ukrepi so bili tudi pregledani s strani recenzentov.

Naročnik zato ne bo spreminjal popisov del.