|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-402/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-191/21 G |
| Datum: | 9.11.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001488/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg** |

**JN007139/2021-B01 - A-191/21; datum objave: 19.10.2021**

**Datum prejema: 26.10.2021   15:59**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni  
  
Ali se morajo pri gradnji vodovoda upoštevati zahteve iz Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica?

**Odgovor:**

V projektnih pogojih in pozitivnem mnenju upravljavca vodovoda za poseg »Rekonstrukcija ceste G2-106/0263 Žlebič – Kočevje, od km 1,230 do km 2.350 skozi naselji Grič in Breg«, je naveden pogoj, da se mora pri projektiranju in izvedbi upoštevati Tehnični pravilnik o javnem vodovoda na območju Občine Ribnica.

To je razvidno tudi iz odgovora , ki je posredovan v odgovoru na pojasnilo št.4.