|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-402/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-191/21 G  |
| Datum: | 9.11.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001488/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg** |

**JN007139/2021-B01 - A-191/21; datum objave: 19.10.2021**

**Datum prejema: 27.10.2021   09:06**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

v opisu vodovodnega materiala dovoljujete uporabo cevnega materiala proizvajalcev Saint Gobain group, Duktus, Svobodny sokol. Prosimo za pisno potrditev, da je ta material skladen z zahtevami upravljalca vodovodnega sistema. V nasprotnem primeru ustrezno korigirajte vaše zahteve.

**Odgovor:**

Odgovor je posredoval predstavnik upravljavca vodovoda Hydrovod d.o.o.:

»Upravljavec vodovoda mogoče v tem času ne razpolaga z vsemi tehničnimi podatki in karakteristikami cevi in drugega vodovodnega materiala, ki se bo skupaj z vodovodnimi cevmi vgrajeval pri razpisani investiciji in zaradi tega ne bo izdajal nobene pisne potrditve, da je material posameznega navedenega proizvajalca skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika. Za upravljavca je pomembno, da bo ves vgrajevan material v celoti skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo v občini Ribnica, kar bo izvajalec moral pred pričetkom investicije dokazovati z ustreznimi listinami in vzorci, upravljavec pa bo dnevno kontroliral v okviru upravljavskega nadzora, da se bo takšen material tudi dejansko vgrajeval pri izgradnji vodovoda na terenu samem.«