|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-402/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-191/21 G  |
| Datum: | 27.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001488/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg** |

**JN007139/2021-B01 - A-191/21; datum objave: 19.10.2021**

**Datum prejema: 27.10.2021   09:35**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

v Splošnih pogojih navajate da morajo biti vključeni vsi stroški za "- Vsa delna ali polna razpiranja izkopa, na mestih kjer tehnologija izvajalca to zahteva oz. zaradi karakteristik materiala v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebnih del in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča. V ceno všteti tudi povečanje širine dna izkopa zaradi tehnologije razpiranja, vključno z postavitvijo in odstranitvijo opaža ter razpirali in dodatno zamudo časa za izkop med razporami ter povečanje deleža ročnega izkopa. Všteto tudi postopno odstranjevanje in hkratno zasipanje in utrjevanje vključno z vsemi časovnimi zamudami."

Prosimo da objavite vzdolžne profile VSEH komunalnih vodov (vodovod, JR, NN, odvodnjavanje), na podlagi katerih bomo lahko ponudniki izbrali tehnologijo izvedbe. Naj vas pri tem spomnimo, da je tehnologijo izvedbe moral določiti že projektant (široki izkop, opažen izkop)

lep pozdrav

**Odgovor:**

Sporni del se briše iz Splošnih zahtev in bo upoštevano v končnih popisi del.