|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 29.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 29.09.2021   13:00**

**Vprašanje:**

CESTA R2 - ODVODNJAVANJE

Postavka - Izdelava jaška iz cementnega betona, pravokotnega prereza, 120/120cm globine nad 2,0 m s potopno pregrado, dušilko in varnostnim prelivom fi 350 mm, kompletno z vsemi deli, vključno z pokrovom 1 kos

Prosimo za natančnejši opis za potopno pregrado, kakšna dušilka, varnostni preliv, kakšen pokrov...
Betonski jašek se predvidevamo dela na licu mesta.

Hvala.

**Odgovor:**

Naročnik na svoji spletni strani objavlja detajl jaška.