|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   11:37**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

zavihek Nadomestni most postavka S 2 7 113 Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m. - 11 kom pilotov, premera 100 cm , dolžine 5.50 m, Količina vgrajenega betona C30/37 v pilote je 47,00 m3 M1 61,00 postavka vključuje notranje in zunanje transporte potrebne mehanizacije, vrtanje, odvoz izkopanega materiala, montažo armature, dobavo in vgradnjo betona C30/37 in morebitno dodatno obdelavo priključne armature.

Kje je podatek kakšna je količina armature in ali jo upoštevamo v tej postavki ?

Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

Armatura pilotov je zajeta v postavkah S 52 222 in S 52 231.