|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-16 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   14:52**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
zavihek Cesta R2 postavke:  
  
24112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 2580,5  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. m3 1069  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. (priključki) m3 126  
  
zavihek Priklj. Cesta - "k Šoli" postavki:  
  
24112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 160  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. m3 193  
  
zavihek Priklj. Cesta - "V Zdole" postavki:  
  
24112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 12  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. m3 126  
  
zavihek Parkirišče postavka:  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. m3 241  
  
zavihek Pločnik postavki :  
  
24441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. (greda v debelini min 30 cm) m3 825,8  
  
N Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. (dvorišča, priključki) m3 22  
  
Ali gre pri teh postavkah za izkop material na trasi ali za dobavo kamnitega materiala iz kamnoloma ?  
  
Lep pozdrav !

**Odgovor:**

Pri vseh zgoraj navedenih postavkah Ponudnik upošteva zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.