|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-37 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:34**

**Vprašanje:**

MOST

Postavka št. 72 453 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza

Prosimo za objavo detajla oziroma pojasnitev za kakšen jašek gre (dimenzije).

ODGOVOR
Predviden je revizijski jašek po TSC 07 (poglavje 13 Napeljave).

PONOVNO PROSIMO ZA DETAJL, SAJ NIMAMO (NE DOBIMO) TSC 07 (poglavje 13 Napeljave).

**Odgovor:**

Naročnik bo objavil detajl jaška iz TSC 07.