|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-416/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-180/21 G  |
| Datum: | 24.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001555/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka – Žihovo selo** |

**JN006388/2021-B01 - A-180/21: datum objave: 20.09.2021**

**Datum prejema: 24.09.2021   09:08**

**Vprašanje:**

Prosimo za potrditev, da smo prav razumeli vaš odgovor glede prestavitve elektroenergetskega kabelskega voda.

Pri ponudbi upoštevamo zgolj gradbena dela za prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda. To pomeni, da se bodo morebitna potrebna montažna dela pri prestavitvi elektroenergetskega kabelskega voda urejala/definirala ob začetku del in nato izvedla ter obračunala iz nepredvidenih del?

**Odgovor:**

Naročnik potrjuje, da je v ponudbi prestavitve elektroenergetskega kabelskega voda potrebno oceniti gradbena dela, morebitna montažna dela pa se definirajo, če bodo le-ta potrebna – ob sodelovanju upravljavca in se kot taka obračuna iz naslova nepredvidenih del.