|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-452/2021-11 |  | oznaka naročila: | A-189/21 G |
| Datum: | 22.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001707/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860** |

**JN006840/2021-B01 - A-189/21, datum objave: 06.10.2021**

**Datum prejema: 22.10.2021   11:48**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
Pri METERONA KANALAZCIJA imate postavko ...ltž ROBNO rešetko nosilnosti 400 kN (kot npr. SELECTA 500). Naj opozorimo, da robne rešetke s 400KN ni, lahko ponudimo 250KN?

**Odgovor:**

Predvidi se vgradnjo LTŽ robne rešetka nosilnosti 250 kN.

Naročnik bo objavil popravljen popis del.