## NASLOVNA-REKAPITULACIJA
| Investitor: | Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
| Cesta: | R1-231/1323 v km 2,910
| Odsek: | 1323
| Objekt: | MOST ČEZ ČEZ ŠČAVNICO V STROČJI VASI (MS0228)
| Stop.obd.: | PZI
| Št.proj.: | 127/2020
Datum:
POPIS DEL - SKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | RUŠITEV OBSTOJEČEGA MOSTU |  |  | 0
2. | CESTA - ZAČASNI PROMET |  |  | 0
3. | CESTA - GK - NOVO |  |  | 0
4. | UREDITEV VODOTOKA - NOVO |  |  | 0
5. | MOST - GK - NOVO |  |  | 0
6. | PRESTAVITEV TK VODOV-TELEKOM |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  | 22% DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
1 | Popisi del so usklajeni s Splošnimi tehničnimi pogoji ter popisi del in Posebnimi tehničnimi pogoji (publikacije Skupnosti za ceste Slovenije, Ljubljana 1989).
2 | Opisi posameznih del so skrajšani. Detajlni opisi pozicij so razvidni iz navedene publikacije.
3 | Pri razširjenih postavkah je potrebno obvezno upoštevati besedilo prvotne postavke.
4 | V postavkah opisana dela obsegajo nabavo, dobavo, izdelavo, prevoze in zahtevke vseh potrebnih materialov ter vse druge stranske storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugače.
5 | Upoštevati je potrebno besedilo postavk v celoti, kot je zapisano v celici excel-a - po potrebi odpreti celico v formatu excel.
6 | Obvoz je potrebno označiti po navodilih investitorja.
7 | V predačununskih cenah je potrebno zajeti stroške za odškodnine lastnikom zemljišč in ribiški družini za dela v času gradnje.
8 | Pred pričetkom gradnje mostu je potrebno zavarovati komunalne zemeljske vode. Načrti za zavarovanje vseh vodov so vključeni v projekt. Stroški prestavitev so vključeni v predračunu.
9 | OPOMBA GLEDE GRADBENIH IN POSEBNIH ODPADKOV:
Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom ršitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
10. | SPLOŠNO:
- velja za vsa pogodbena dela
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. Cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, stroške začasnih in stalnih deponij, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz, predaja in takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz.izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov ter izdelava elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. RS št. 21/11).
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati transportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant ! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju vodje gradnje, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu).

## MOST-RUŠITEV
NAČRT RUŠITVE OBSTOJEČEGA MOSTU
|  |  | količina | cena/EM | znesek
1 |  | PREDDELA
1. 2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1. 2. 1 |  | Odstranitev grmovja,dreves, vej in panjev
| 132 | Odstranitev grmovja in drevesa z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
|  | m2 | 100 |  | 0
| 161 | Odstranitev lesenega pilota s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo
Samo do dna korita: 72 kom, L=1m
|  | kos | 72 |  | 0
1. 2. 2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
| 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku (zajeto v načrtu ceste Trasa d.o.o.)
|  | kos | 6 |  | 0
| 234 | Demontaža, odstranitev in odvoz jeklene varnostne ograje z ročajem (h=1.10m) na mostu na deponijo za predelavo gradbenih odpadkov
2 x 30,0m = 70,0m
JVO v območju ceste je v popisu načrta ceste.
|  | m1 | 60 |  | 0
1. 2. 3 |  | Porušitev in odstranitev vozišnih konstrukcij
| 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne krovne plasti v debelini 6 do 10 cm, z odvozom na deponijo
v območju preklade mostu:
5,35m x 30,0m = 267,5m2
5,35m x 30,0m x 0,08m = 12.85m3
Ostalo je zajeto v popisu načrta ceste.
|  | m2 | 267.5 |  | 0
1. 2. 4 | 458 | Porušitev in odstranitev nosilne zgornje prekladne konstrukcije objekta iz ojačanega cementnega betona z odvozom na deponijo za predelavo gradbenih odpadkov
Rušitvena dela se izvajajo fazno z vzdolžnim rezanjem po kosih.
Elementi se z dvigalom direktno odlagajo na tovornjak.
preklada: 5,42m2 x 27,4m = 148,5m3
prečniki: 4 x (2,8m2 x 0,4m) = 4,5m3
|  | m3 | 153.5 |  | 0
| 459 | Porušitev in odstranitev krajnih opornikov s krili objekta iz ojačanega cementnega betona z odvozom na deponijo za predelavo gradbenih odpadkov
Rušitev se izvaja s pnevmatskim kladivom.
vmesna podpora: 4,88m2 x9m = 44,0m3
oporniki s temelji: 2x (5,61m2 x6,7m +3,42m2 x7,1m) = 123,8m3
krila: 4 x(2,8m x0,4m x5,5m)/2 = 12,3m3
|  | m3 | 180.1 |  | 0
|  | PREDDELA Skupaj : |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA
2. 1 |  | IZKOPI
| 444 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno
Za potrebe rušitve opornikov se upošteva izkop cca. 50m3
za vsak opornik.
|  | m3 | 100 |  | 0
2. 9 |  | PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
| 117 | Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 4000 do 5000 m
|  | m3 | 100 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA Skupaj : |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5. 1 |  | TESARSKA DELA
| 131 | Izdelava zaščitnega lovilnega opaža
Opaž za demontažo zgornje nosilne konstrukcije
7m x 27m = 189m2
|  | m2 | 189 |  | 0
| 132 | Izdelava nosilnega podpornega odra v sklopu lovilnega odra, visokega do 4m
7m x 27m = 189m2
|  | m2 | 189 |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Skupaj : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | PREDDELA | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ |  | 0
| 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## CESTA-ZAČASNI PROMET
NAČRT VODENJA PROMETA V ČASU GRADNJE
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke
|  | enota | količina | cena/EM | znesek
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi
| trase ostale javne ceste v ravnin. terenu | km | 0.16 |  | 0
11 221
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnega
| profila ostale javne ceste v ravnin. terenu | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 114
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 20km. | m3 | 141 |  | 0
21 224
2.02 | Široki izkop slabo vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 20km. | m3 | 42 |  | 0
24 112
2.03 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine
| – 3. kategorije | m3 | 616 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 30 cm D32 | m3 | 171 |  | 0
31 366
3.02 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, A3) | m2 | 301 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA
00 000
4.01 | Postavitev in prestavitve
kompleta prometnih znakov
za zaporo Z-1,
z odstranitvijo po končanih delih.
(1125, 2232-5,1120,2232-3, Semafor(2x),
| 7102-1,2238) | dan | 200 |  | 0
13 112
2.03 | Zavarovanje gradbišča v času
gradnje s polovično zaporo prometa
| in ročnim usmerjanjem | dan | 15 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
0
3.01 | Strošek kontrole
| in vzdrževanja za čas zapore. | dni | 30 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## CESTA-GK - NOVO
NAČRT CESTE - NOVO
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in
delo za izvedbo posamezne postavke.
|  | enota | količina | cena/EM | znesek
1.00 | PREDDELA
11 131
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe
trase komunalnih vodov v ravninskem
| terenu | km | 0.24 |  | 0
11 221
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | kos | 13 |  | 0
12 323
1.03 | Porušitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm
Opomba: z odvozom na deponijo do 15km.
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | m2 | 772 |  | 0
12 371
1.04 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.
stanje, priključki)
Opomba: z odvozom na deponijo do 15km.
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | m2 | 32 |  | 0
12 382
1.05 | Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debele 6 do 10 cm
(vklop v obst. stanje, priključki)
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | m1 | 15 |  | 0
12 231
1.06 | Demontaža jeklene varnostne ograje
Opomba: z odvozom na deponijo do 15km.
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | m1 | 172 |  | 0
12 264
1.07 | Demontaža smernika
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | kos | 6 |  | 0
12 211
1.08 | Demontaža prometnega znaka na enem
podstavku
Zajeti so stroški transporta do predelovalca
| oz. zbiralca gradb. odpadkov in vsi stroški taks! | kos | 10 |  | 0
1.09 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov, ureditev deponij, postavitev gradbiščne table in ograje,itd) | kos | 1 |  | 0
1.10 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov, gradbenega materiala in deponij) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 114
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z
| nakladanjem | m3 | 176 |  | 0
21 224
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije – strojno z nakladanjem
| in odvozom na trajno deponijo | m3 | 1076 |  | 0
2.03 | 24 112
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine
| – 3. kategorije | m3 | 553 |  | 0
22 111
2.04 | Ureditev planuma temeljnih tal
slabo nosilne zemljine – 2.
| kategorije | m2 | 830 |  | 0
24 473
2.05 | Izdelava posteljice iz drobljenih
| kamnitih zrn v debelini 25 cm(ZOM) | m3 | 392 |  | 0
25 111
2.06 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 713 |  | 0
25 151
2.07 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 713 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 319 |  | 0
31 269
3.02 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje
nosilne plasti drobljenca v debelini 6 cm
| (AC 22 base B70/100, A4) | m2 | 880 |  | 0
(cesta+priključki)
32 283
3.03 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona AC 11 surf
| B50/70, A3 v debelini 40mm | m2 | 880 |  | 0
(cesta+priključki)
36 133
3.04 | Izdelava bankine iz drobljenca,
| široke 0,75 do 1,25 m | m3 | 35 |  | 0
3.05 | Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo, pri stiku z novim
| asfaltom | m1 | 15 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA
61 122
4.01 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 7 |  | 0
61 217
4.02 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 3500 mm | kos | 7 |  | 0
61 652
4.03 | Dobava in pritrditev
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo RA2, stranica
| 600 mm / fi60 | kos | 1 |  | 0
61 713
4.04 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz vroče cinkane
jeklene pločevine, znak z modro
barvo-folijo RA2, velikost od
| 0,21 do 0,40 m2 | kos | 3 |  | 0
61 722
4.05 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rjavo barvo-folijo
| RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 1 |  | 0
62 122
4.06 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 250 µm, širina črte 12 cm | m1 | 720 |  | 0
62 252
4.07 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih
vzdolžnih označb na vozišču, širina
| črte 12 cm | m1 | 720 |  | 0
4.08 | 63 112
Dobava in postavitev plastičnega
smernika z votlim prerezom, dolžina
1200 mm, z odsevnikom iz umetne
| snovi | kos | 12 |  | 0
64 442
4.09 | Dobava in vgraditev jeklene
varnostne ograje, brez distančnika,
za nivo zadrževanja N2 in za
| delovno širino W2 | m1 | 87 |  | 0
64 283
4.10 | Dobava in vgraditev vkopane
| zaključnice, dolžine 12 m | kos | 1 |  | 0
64 283
4.11 | Dobava in vgraditev naletne
| zaključnice P2 za v=80km/h, dolžine 12 m | kos | 1 |  | 0
00 000
4.12 | Dobava in vgraditev prehodih elementov
| med različnimi tipi varnostnih ograj | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
79 311
5.01 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
79 351
5.02 | Geotehnični nadzor | kos | 20 |  | 0
79 514
5.03 | Izdelava projektne dokumentacije PID za vsa izvedena dela (cestni del, objekt, VGU, komunalni vodi) | kos | 1 |  | 0
N 7 9 517
5.04 | Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih podatkov pristojnega upravljalca cest | kos | 1 |  | 0
N 79 101
5.05. | Geodetski posnetek končnega stanja po vseh izvedenih gradbenih in instalacijskih delih. Zajeti je vso cestno, komunalno in energetsko infrastrukturo. |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
6.00 | ZAKLJUČNA DELA
00 000
6.01 | Čiščenje gradbišča po končanih
| delih | m2 | 980 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
5 | OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
6.00 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## UREDITEV VODOTOKA - NOVO
UREDITEV BREŽIN ŠČAVNICE
|  |  | enota | količina | cena/EM | znesek
1. PREDDELA
1.01 | 11 513 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino do 500 m2 | kos | 1
SKUPAJ:
2. UREDITVENA DELA NA BREŽINAH
2.01 | 11 241 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka | kos | 4
2.02 | 21 111A | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), s transportom 2 km | m3 | 98
2.03 | 21 2121 | Široki izkop lahke zemljine (III.kategorija) - strojno - v suhem | m3 | 198
2.04 | 21 2121 | Široki izkop lahke zemljine (III.kategorija) - strojno - v mokrem | m3 | 198
2.05 | 29 126 | Nakladanje, prevoz iz zvračanje izkopanega materiala, prevoz na razdaljo nad 5000 m | m3 | 396
Zavarovanje brežine v območju mostu - Dobava in zidanje kamnite obloge iz lomljenca v suho
2.06 | 25 275 | Zaščita brežin z lomljencem, vgrajenim v suho, po načrtu | m3 | 396
2.07 | 25 111 | Humuziranje brežin brez valjanja | m2 | 50
2.08 | 55 112 | Humuziranje zelenic brez valjanja | m2 | 75
2.09 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 125
2.1 | 21 997 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 10 do 15 l/s | ur | 200
SKUPAJ:
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA
| 2. | UREDITEV STRUGE POTOKA
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## MOST-GK - NOVO
MOST - NOVOGRADNJA
|  |  | količina | cena/EM | znesek
1 |  | PREDDELA
1. 1
| 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi trase - ostale javne ceste v ravninskem terenu
Upoštevano v Načrtu ceste!
| 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila - ostale javne ceste v ravninskem terenu
Upoštevano v Načrtu ceste!
| 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2
|  | kos | 1 |  | 0
| 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200do 500 m2
|  | kos | 1 |  | 0
1. 2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1. 2. 1 |  | Odstranitev grmovja,dreves, vej in panjev
| 132 | Odstranitev grmovja in drevesa z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
Upoštevano v načrtu rušitve objekta.
1. 2. 2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
| 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
Upoštevano v Načrtu ceste.
1. 2. 3 |  | Porušitev in odstranitev vozišnih konstrukcij
1. 2. 4 |  | Porušitev in odstranitev objektov
| 451 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojačenega cementnega betona
Obstoječi most:
Dolžina L=29m, š=6.90m
VSA RUŠITVENA DELA SO ZAJETA V NAČRTU RUŠITVE OBSOTJEČEGA MOSTU 127/2020-RUŠ
1. 3 |  | OSTALA PREDDELA
1. 3. 1 |  | Omejitve prometa
| 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji
Upoštevano v Načrtu vodenja prometa v času gradnje!
1. 3. 2 |  | Pripravljalna dela pri objektih
| 101 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno varnostno zaščito
Upoštevano v Varnostnem načrtu!
| 252 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s (60 dni)
|  | ur | 1440 |  | 0
| 401 | Izdelava začasnih AB temeljev za postavitev mostu Mabey Compact 200
Postavka vključuje naslednja dela (količine za oba temelja, glej še ris G.10.1):
-izkop vezljive zemljine 3.kategorije-strojno: 70m3 x 5,50€ = 385,00€
-ureditev planuma temeljnih tal: 40m2 x 3,50€ = 140,00€
-vgradnja gramoznega nasutja pod temeljem: 15m3 x 15,50 = 232,50€
-vgradnja podložnega betona C12/15 temelja: 3m3 x 90,00€ = 270,00€
-opaževanje temelja in stene: 78m2 x 20,00€ = 1.560,00€
-vgradnja reb. armature BSt 500 S(B)v temelj:2.750kg x 1,10€ = 3.025,00€'
-vgradnja betona C25/30, XC2 v temelj in steno: 52m3 x 120,0€ = 6.240,00€
-vgradnja zaščitne kamnite obloge temelja: 20m3 x 45,00€ = 900,00€
Skupaj za oba temelja: vsota = 12.477,00€
Opomba: Popis del za obvozno cesto (vključno z nasipi) je v načrtu začasnega prometa v času gradnje (Trasa d.o.o.)!
|  | kos | 1 |  | 0
| 402 | Odstranitev začasnih AB temeljev za postavitev mostu Mabey Compact 200
Postavka vključuje naslednja dela (količine za oba temelja):
-odstranitev kamnite obloge: 20m3 x 20,00€ = 400,00€
-odstranitev (pikiranje) betona temelja: 55m3 x 25,00€ = 1.375,00€
-zasip z zemljino od izkopa: 100m3 x 5,50€ = 550,00€
-odvoz kamnitega materiala in betona: 75m3 x 6,50€ = 487,50€
Skupaj za oba temelja: vsota = 2.812,50€
|  | kos | 1 |  | 0
| 502 | Najem začasnega jeklenega montažnega mostu Mabey Compact 200 (vključno s transportom, z montažo in demontažo), razpona L=30.48 m (10x3.048m)
|  | kos | 0 |  | 0
1. 3. 3 |  | Odškodnine
| 351 | Odškodnina ribičem
|  | kom | 1 |  | 0
|  | PREDDELA Skupaj : |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA
2. 1 |  | IZKOPI
| 113 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z nakladanjem, začasni depo na gradbišču
d=20cm
Opornik 1: 0.20x(2x50m2)=20m3
Opornik 2: 0.20x(2x50m2)=20m3
|  | m3 | 40 |  | 0
| 213 | Široki izkop slabo nosilne zemljine (III ktg.- pod obstoječo cesto) – strojno z nakladanjem (odvoz posebej)
Dovoz k platoju za izvedbo pilotov š=4m, bočni naklon 1:1
Opornik 1: 18m2 x21m =378m3
Opornik 2: 18m2 x20m =360m3
|  | m3 | 738 |  | 0
| 444 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine (III-IV.ktg.) za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno z nakladanjem (odvoz posebej)
Opornik 1:
za obst. opornikom: 26.5m2 x10.9m =289m3
v strugo (pred): 4.3m2 x10.9m =47m3
bočno: 2x8.0m2 x7.0m =112,0m3
2x15m2x3.5m=105m3
Skupaj za opornik 1: 553m2
Opornik 2: 553m2
Opomba: 50m3 na opornik smo upoštevali že pri odkopu opornika pri rušivenih
delih. Skupaj se torej upošteva 100m3 manj.
|  | m3 | 1006 |  | 0
2. 2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
| 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
površina pod obema novima temeljema:
Opornik 1 in 2: 2x8,0mx12,0m=192m2
|  | m2 | 192 |  | 0
2. 3 |  | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER POVOZNI PLATO
| 422 | Izdelava povoznega platoja iz gramoznega materiala v debelini 31 do 40 cm (Elastični sloj pod temelji)
"elastični" sloj pod obema temeljema v debelini ca. 30 cm
Opornik 1 in 2: 2x8m x12m =192m2
frakcija 0-64mm in utrjen na min. 40MPa
|  | m2 | 200 |  | 0
2. 4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
| 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine, vključno z dobavo materiala in vsemi transporti (upoštevati faktorje za zbitosti iz elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije)
Zasip dovoznih ramp k platojem temeljev - (30,0+31,0)m2 x6m =366,0 m3. Del materiala za zasip je upoštevan v načrtu ceste - tampon cca. 60cm
|  | m3 | 336 |  | 0
| 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine z dobavo iz gramoza.Nasip v območju krajnih opornikov št.1 in 2, vključno z dobavo in vsemo transporti, z izdelavo klina pod prehodnimi ploščami. Nasip pri oporniku št.1 in 2 se izvaja v dveh fazah, prvi do zgornje kote temeljne grede ter v drugi do kote prehodne plošče (zgostitev po pecifikaciji na risbi)
Opornik v osi 1: 10m x23m2 =230m3
Opornik v osi 2: 10m x23m2 =230m3
Del materiala za zasip je upoštevan v načrtu ceste - tampon cca. 60cm
|  | m3 | 460 |  | 0
| 212 | Zasip stožcev kril in zunajega dela opornikov z vezljivo zemljino - strojno (zemljina od izkopa za dovoz na plato temeljev)
Opornik 1
pred opornikom:3.0m3 x15m =45.0m3
stožci kril:(14.5+13.0)m2 x10m =275m2
Opornik 2:
pred opornikom:2.5m3 x15m= 37,5m3
stožci kril:(12.5+13.5)m2 x10m =260m2
|  | m3 | 617.5 |  | 0
2. 5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
| 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno (material od izkopa)
Opornik 1: 2x50.0m2 x0.2 = 20m3
Opornik 2= 2x50.0m2 x0.2 = 20m3
Skupaj 200m2 oz. 40m3
|  | m2 | 200 |  | 0
| 151 | Dodatek za zatravitev
|  | m2 | 200 |  | 0
2. 7 |  | KOLI IN VODNJAKI
| 125 | Vgraditev uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona C30/37, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine 10m.Beton in armatura sta upoštevana v tej postavki.
dodatki za beton: XC2, PV-II, D=32mm, S4, VB0
Opornik 1: 4x10.0m=40m
Opornik 1: 4x10.0m=40m
Potrebna armatura za 1 PILOT = 1.691 kg
|  | m1 | 80 |  | 0
| 167 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 150 cm (cca, 50 cm slabega betona zgoraj)
|  | kos | 8 |  | 0
2. 8 |  | ZAGATNE STENE
| 111 | Vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene
V času gradnje se gradbena jama varuje z zagatnicami.
Zagatnice so vrisane v risbi, ki opisuje vodenje prometa med
gradnjo (G.4 in G.8). Dolžina zagatnic je 8m:
- gradbena jama Opornik-1:32 x 8m = 256m2
- gradbena jama Opornik-1:32 x 8m = 256m2
|  | m2 | 512 |  | 0
| 121 | Izvlačenje jeklene zagatne stene, vključno z vso demontažo
|  | m2 | 512 |  | 0
2. 9 |  | PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
| 117 | Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 5000 m
Upošteva se odvoz po postavkah (Izkopi):
pos.113 (humus) = izkop 40m3 => vgradnja 40m3
pos.213 = 738m3 => vgradnja 617m3 (ostanek 121m3)
pos.444 = 1.006m3
Ostanek za odvoz: 1.127m3
|  | m3 | 1127 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA Skupaj : |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3. 1 |  | NOSILNE PLASTI
3. 1. 1 |  | Nevezane nosilne plasti
| 112 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 30 cm ( z utrditvijo le te za dostop stroja za vrtanje pilotov)
Izdelava dovoza k platoju za izvedbo pilotov v debelini 30cm
Opornik 1: 21m x 4.5m x 0.30m = 28.5m
Opornik 2: 20m x 4.5m x 0.30m = 27.0m
|  | m3 | 55.5 |  | 0
3. 2 |  | OBRABNE PLASTI
3. 2. 2 |  | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni.
| 232 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti AC 8 surf B50/70, A3, v debelini 30mm
Upoštevano območje čez most, ostalo je v popisu Načrta ceste.
vozišče: 6.50m x37.5m =244m2
|  | m2 | 244 |  | 0
| 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 11 surf B50/70 A3 Z2, v debelini 40mm
vozišče: 6.50m x37.5m =244m2
|  | m2 | 244 |  | 0
| 285 | Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 50 mm
prehodne rampe z objekta L=3m:
4x2.10x3.0m =25,2m2
|  | m2 | 26 |  | 0
3. 5 |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3. 5. 2 |  | Robniki
| 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm
postavka vključuje tudi podložni pusti beton pod robnikom
Robniki ob prehodnih rampah
Opornik 1: 2x3m=6m
Opornik 2: 2x3m=6m
|  | m1 | 12 |  | 0
| 282 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 13/20 cm
Desni pas: 42m'
Levi pas: 42m'
|  | m1 | 84 |  | 0
| 286 | Dobava in vgraditev robnika (pogreznjenega) na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 13/20 cm
postavka vključuje tudi podložni pusti beton pod robnikom
Robniki ob prehodnih rampah
Opornik 1: 2x3m=6m
Opornik 2: 2x3m=6m
|  | m1 | 12 |  | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE Skupaj : |  |  | 0
4 |  | ODVODNJAVANJE
4. 2 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
| 371 | Dobava in vgraditev zaščitne PVC cevi, premera 40 mm, dolžine 50 cm za zaščitno nosilnih palic (fi 28 mm) iz pilotov.
Zaščita zgornjega dela palic glavne armature iz pilota - poz. 1, 28xD28-11 cm.
(v območju (50cm) nadbetoniranja pilota se palice zaščitijo s plastičnimi cevmi,
da pri odstranjevanju zgornjega slabega sloja betona ne pride do poškodb)
8 x 21 x 0.75m = 126m oziroma 168 kosov dolgih 75cm
|  | kos | 126 |  | 0
4. 3 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
| 122 | Izdelava drenažnega žleba med izlivniki iz enozrnatega gramoma 4-8 mm vezanega z epoksidno malto v širini 20 cm in debelini 4 cm
|  | m1 | 37.2 |  | 0
| 224 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida PE-HD DN300 (npr.STIDREN), vgrajenih na planumu izkopa, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm
izpust iz jaška BC 1000
opornik 1: 12m'
opornik 2: 10m'
|  | m1 | 22 |  | 0
| 284 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz projekta (G.28), premera 30 cm
|  | m1 | 2 |  | 0
| 314 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, glej risbo G.28
|  | m1 | 5 |  | 0
| 732 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz polipropilena premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom
(vključno s sistemom pritrjevanja, priključnimi in zaključnimi elementi)
horizontalno: 31m'
|  | m1 | 31 |  | 0
| 811 | Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine, in bituminizirani
(Hollko 2000-45F-150, z rešetko 320/430 mm, DN150 ali enakovredni tip)
|  | kos | 7 |  | 0
| 812 | Dobava in vgraditev cestnega izlivnika tip SELECTA "500" Profile-A ali enakovredni, glej ribo G.31
|  | kos | 2 |  | 0
4. 4 |  | JAŠKI
| 131 | Dobava in vgradnja cevi za izdelavo jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, l=50cm (npr. GOREC), namenjen za vgradnjo izlivnika SELECTA 500, po detajlu na risbi G.31
|  | kos | 2 |  | 0
| 171 | Dobava in vgradnja cevi za izdelavo jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, l=100cm, glej risbo G.31
V postavki upoštevati še izravnavo in utrditev tal, ter izvedbo betona C12/15
v debelini d=25cm pod cevjo/jaškom
|  | kos | 2 |  | 0
| 917 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 100 cm z odprtino premera 50cm (npr. GOREC) iz cementnega betona, glej risbo G.31
|  | kos | 2 |  | 0
4. 5 |  | PREPUSTI
| 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm, za iztočno cev DN300, vključno z dobavo in montažo protipovratne lopute, po detajlu na risbi G.32
|  | kos | 2 |  | 0
|  | ODVODNJAVANJE Skupaj : |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5. 1 |  | TESARSKA DELA
| 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje in prehodno ploščo
Opornik 1: 2x9.05m2 +2x16.20m2 =50.5m2
Opornik 2: 2x9.05m2 +2x16.20m2 =50.5m2
preh. plošče s konzolo-2x:
2x(2x0.50m2 +3.70m x0.25m +0.25m x6.40m +2x0.25mx6.40m)=13.45m2
|  | m2 | 114.5 |  | 0
| 311 | Izdelava podprtega opaža za raven/poševen zid, visok do 2 m, dodatek za zahtevnost opaževanja okrog sidrnih glav
sidrišča kablov 1 in 2: 2x((0.9m+1.4m) x6,4m =29,5m2
|  | m2 | 29.5 |  | 0
| 313 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m - bočne stranice
opornik os 1 in 2: 4x 9.1 =36.4m2 - bočno zapiranje
krila os 1 in 2: 4x (4.5m x0.5m)=9m2 - bočno zapiranje
sidrni bloki: 2x2x1.3m2 =5.2m2 - bočno zapiranje
|  | m2 | 50.6 |  | 0
| 333 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m
Opornik os 1: 2x29.5m2 =59m2
krila os 1 : 2x (2x14,6m2) =62,9m2 - obe krili
Opornik os 2: 2x29.5m2 =59m2
krila os 2 : 2x (2x14,5m2) =62,5m2 - obe krili
|  | m2 | 243.4 |  | 0
| 621 | Izdelava opaža za ravno ploščo ( samo opaž brez podpor )
Konzole:
2x2.45m x30.0m= 147m2
|  | m2 | 147 |  | 0
| 631 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč
bočni del konzol: 2x0.25m x 30.0m= 15.0m2
|  | m2 | 15 |  | 0
| 651 | Izdelava opaža za ločno ploščo (samo opaž brez podpor)
širina 5.70m , dolžina loka 30.20m
5.70mx 30.2m= 172.2m2
|  | m2 | 172.2 |  | 0
| 661 | Izdelava opaža za bočne stranice ločne plošče
Prekladna konstrukcija:
2x 30m2 = 60m2
|  | m2 | 60 |  | 0
| 711 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
levo: (0.55+0.35+0.20+0.15)m x 41.5m + 2x0.5m2 = 50.8m2
desno: (0.55+0.35+0.20+0.15)m x 41.5m + 2x0.5m2 = 50.8m2
|  | m2 | 101.6 |  | 0
| 831 | Dobava, priprava, montaža in demontaža opreme podpornega odra pri gradnji po tehnologiji ˝polje po polje˝ za dolžino delovne etape do 30,0m, vključno z izvedbo podpiranja/temeljenja.
Razponska konstrukcija za podpiranje izvedbe prekladne konstrukcije mosta.
Po posebni ponudbi izvajalca glede na izbrani način gradnje!
širina 11.3m, razpon L=30.0m: 11.3m x30.0m= 339,0m2
|  | m2 | 339 |  | 0
5. 2 |  | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
| 111 | Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev
(žica za vezanje armatura - 2% od postavk 222+232)
|  | kg | 2500 |  | 0
| 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
|  | kg | 8000 |  | 0
| 232 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev
|  | kg | 125000 |  | 0
| 466 | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz 19 žic St 1660/1860 N/mm2
13 kablov Y1860S7, Ak=2850mm2 (19*150mm2) vključno s kablskimi cevmi PE-90/97 mm
nivo zaščite po CEB-FIB = PL2
|  | kg | 12000 |  | 0
| 481 | Dobava in postavitev sidrne glave
|  | kos | 13 |  | 0
| 487 | Dobava in postavitev napenjalne glave
|  | kos | 13 |  | 0
5. 3 |  | DELA S CEMENTNIM BETONOM
| 121 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15, X0 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
Podložni beton
Opornik 1:
pod temeljem : 70.5m2 x 0.1m = 7.50m3
pod prehodno p.: ((3.70+0,9)m x6.40)m2 x 0.1m = 2.9m3
Opornik 2:
pod temeljem : 70.5m2 x 0.1m = 7.50m3
pod prehodno p.: ((3.70+0.9)m x6.40)m2 x 0.1m = 2.9m3
|  | m3 | 20.8 |  | 0
| 314 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2,PV-I,S3,VB1, v prehodne plošče
Opornik 1: 3.70m x 6.4m x 0.25m = 5.9m3
Opornik 2: 3.70m x 6.4m x 0.25m = 5.9m3
Konzola prehodne plošče:
Opornik 1: 0.50m2 x 6.40m = 3.2m3
Opornik 2: 0.50m2 x 6.40m = 3.2m3
|  | m3 | 18.2 |  | 0
| 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2,PV-II,S4,VB1 stopnja izpostavljenosti, v pilotne grede (temelj)
Opornik 1: 9.1m2 x 10.80m = 98.3m3
Opornik 1: 9.1m2 x 10.80m = 98.3m3
|  | m3 | 196.7 |  | 0
| 347 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XF3, XD1, PV-II,S4,VB3 v opornike in stene kril
Opornik 1: 43.9m2 x2.2m= 96.6m3
Opornik 2: 43.9m2 x2.2m= 96.6m3
Krila opornik 1: 2x(14.5m2 x 0.5m) = 14.5m3
Krila opornik 2: 2x(15.0m2 x 0.5m) = 15.0m3
Konzola napenjalnega bloka:
2x1.6m2 x6.4m = 20.5m3
|  | m3 | 243.2 |  | 0
| 361 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XF3, XD1, PV-II, S4, VB3 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče
nosilno rebro : 30m2 x 5.70m = 171m3
konzoli (L+D) : 2x(0.90m2 x 30m) = 54m3
|  | m3 | 225 |  | 0
| 372 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, stopnja izpostavljenosti XD3, XF4, PV-II, S4, VB3 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah
2x(0.5m2 x41.5m) = 41.5m3
|  | m3 | 41.5 |  | 0
5. 4 |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
| 135 | Strojno/ročna izdelava kamnite zložbe struge pred in za objektom; UPOŠTEVANO V NAČRTU VODNOGOSPODARSKE UREDITVE!
| 541 | Metlanje površine hodnikov s cementno malto
celotna širina hodnika od roba robnika do zunanjega lica hodnika
hodnik levo : 2.2m x41.5m =91.3m2
hodnik desno : 2.2m x41.5m =91.3m2
|  | m2 | 182.6 |  | 0
5. 8 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
| 212 | Izdelava, priprava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 120 cm, po detajlu na risbi G.23, vključno z vijaki za pritrditev v robni venec
levo: 42.5m'
desno 42.5m'
Postavka vključuje tudi vroče cinkanje v debelini večji od 86 mikronov!
|  | m1 | 85 |  | 0
| 624 | Izdelava, dobava in vgradnja jeklenih, vroče cinkanih konzol/sistema obešanja komunalnih vodov. Izdelava po detajlu G.34 v projektu. Konzole so na cca. 1.5m.
Obešalke:
30m/1.5m = 21 kom
|  | kos | 21 |  | 0
| 651 | Dobava, priprava in vgraditev merilnih čepov z navezavo na veljavno nivelmansko mrežo
|  | kos | 6 |  | 0
| 691 | Dobava, priprava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta
Postavka vključuje tudi vroče cinkanje v debelini večji od 86 mikronov!
|  | kos | 1 |  | 0
| 811 | Izvedba ozemljitve ograje z vsemi potrebnimi deli in materialom
|  | kom | 2 |  | 0
5. 9 |  | ZAŠČITNA DELA
5. 9. 2 |  | Hidroizolacije
| 411 | Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim curkom
Voziščna plošča: 10.6m x34.5m= 365.7m2
Konzola za opornikom: 2x(2.5m x 6.4m)= 32m2
zgornja stran kril: 4x3.5m x(0.20+0.5+0.20)m= 14m2
|  | m2 | 411.7 |  | 0
| 431 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,6 kg/m2
|  | m2 | 411.7 |  | 0
| 441 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2
|  | m2 | 411.7 |  | 0
| 532 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5mm, stikovanje s preklopi
Dobava in vgradnja hidroizolacije v sestavi: 2x epoksidni premaz z vmesnim
posipom kremenčevega peska, bitumenska lepilna zmes (kot na primer Bitu M)
in hidroizolacijski trakovi skladni s SIST EN 14695 in SIST EN 1031
(kot na primer Izotekt P5 M).
|  | m2 | 411.7 |  | 0
| 641 | Dobava, priprava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča prehodnih plošč
2x(0.50m x 7m) = 7m2
|  | m2 | 7 |  | 0
| 693 | Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z brizganjem s polimeri modificiranega bitumna
Zadnje lice kril in opornika, višina od zg. roba temelja do vrha krila/opornika
Opornik 1: (40+2x14+2)m2= 70m2 - vključno s čeli kril
Opornik 1: (40+2x14+2)m2= 70m2 - vključno s čeli kril
|  | m2 | 140 |  | 0
| 811 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov (asfalt-robnik)
Levi hodnik :
asfalt-robnik vozišča : 3m+41.5+3m = 47.5m
Desni hodnik :
asfalt-robnik vozišča : 3m+41.5+3m = 47.5m
|  | m1 | 95 |  | 0
| 821 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi (robnik-hodnik)
|  | m1 | 95 |  | 0
| 993 | Izvedba delovnega stika stene z nabrekajočim trakom (Hydrotyte) ali profilom, brez izolacijskih trakov
(SikaSwell-P trak MONO Tip 2010, širina 20 mm in debelina 10 mm ali enakovredni
vključno s SikaSwell S-2 lepilom ali enakovredni tip zaščite)
Opornik 1 in 2:
temelj-opornik : 25m' (polaganje ca. 10cm od zunanje površine betona - obseg,
stik temelja in opornika s krili)
temelj-krilo : 2x3.5m = 2m (horizontalni delovni stik)
opornik-opornik: 25m' (po obodu -10cm)
krilo-opornik : 2x4.2m = 8.4m (vertikalni delovni stik)
območje sidrnih glav : 1+5.5+1+5.5m = 13m (po obsegu)
Opornik 2: enako kot opornik 1
|  | m1 | 157 |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Skupaj : |  |  | 0
6 |  | OPREMA CEST
6. 4 |  | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
| 214 | Dobava in vgraditev enostranske enojne varnostne ograje H1W2 iz jekla, s stebri C prereza, s podložno ploščo in sidrnimi vijaki
Nivo zadrževanja je H1, za delovno širino W2 - detajl na risbi G.24
MONTAŽA OGRAJE IN DETAJLI SIDRANJA SE IZVEDEJO SKLADNO S CERTIFIKATOM
OGRAJE GLEDE NA TIP VAROVANJA H1W2, KI GA PREDPISUJE PROIZVAJALEC!
2 x 50.0=100,0m
|  | m1 | 100 |  | 0
|  | OPREMA CEST Skupaj : |  |  | 0
7 |  | TUJE STORITVE
7. 2 |  | ELEKTRO ENERGETSKI VODI
| 422 | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PE HD 160)
Elektro Mb:
3x50m'=150m'(kot rezerva)
|  | m1 | 150 |  | 0
| 431 | Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 50 mm (PC 50). Cevi se vodijo v hodniku za potrebe TK voda
TK vod - Telekom
2 x 50,0m' =100m'
|  | m1 | 100 |  | 0
| 453 | Izdelava prehodnega revizijskega kabelskega cevnega jaška iz cementnega betona, predvidoma premera 120cm, s pripadajočim LTŽ pokrovom.
Elektro Maribor sam poskrbi za vgradnjo prehodnih jaškov, ki povezujejo
vgrajene (rezervne) cevi PE HD 160.
7. 9 |  | PRESKUSI
| 231 | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1
|  | kos | 1 |  | 0
| 236 | Izvedba ničelne meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov
|  | kos | 1 |  | 0
| 115 | Izdelava elaborata z navodili za obratovanje in vzdrževanja (NOV)
|  | kos | 1 |  | 0
|  | TUJE STORITVE Skupaj : |  |  | 0
8 |  | ZAČASNI PREMOSTITVENI OBJEKT:
8.1
8.1.1. |  | Izdelava projektne dokumentacije začasnega mostu (načrt mostu, temeljev, elaborat montaže in demontaže). Opomba: projektna dokumentacija vsebuje delavniške načrte, opaže, armaturne načrte, statični izračun,..
|  | kpl | 1 |  | 0
8.1.2. |  | Nakladanje, prevoz in montaža začasnega mostu (kot npr. tip MABEY; širina voznega pasu 4,20 m, dolžina 30,50 m) iz skladišča. Vključno z vzdrževanjem v skladu z navodili, vključno z ograjami in opremo za varnost prometa in peščcev v skladu s projektno dokumentacijo za začasni most.
|  | kpl | 1 |  | 0
8.1.3. |  | Demontaža, čiščenje(pranje), zaščita veznih sredstev z mastjo začasnega montažnega mostu tipa Mabey Compact 200n in odvoz v skladišče.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  | ZAČASNI PREMOSTITVENI OBJEKT Skupaj: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | PREDDELA | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| 6 | OPREMA CEST | 0
| 7 | TUJE STORITVE | 0
| 8 | ZAČASNI PREMOSTITVENI OBJEKT | 0
| SKUPAJ |  | 0
| 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## PRESTAVITEV TK VODOV-TELEKOM
PRESTAVITEV TK VODOV
PG143-20 PZI zaščite in prestavitve TK vodov ob izgradnji nadomestnega premostitvenega objekta čez Ščavnico v Stročji vasi, občina Ljutomer
Zap. | ID postavka | Postavka | EM | Cena/EM | Količina | Znesek
Izvedba zaščite in prestavitve TK in KKS vodov zaradi nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Ščavnico v Stročji vasi R1-231/1323 v km 2,910
| A1000000 | MATERIAL VEČJE VREDNOSTI
1 | 21200017 | KABEL TOSM 03 (1X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN | M1 |  | 130 | 0
2 | C3100004 | Kabel coax 75E DG 70 / DG113 | M1 |  | 120 | 0
3 | 21200102 | Spojka optična 72 spojev T - FRBU | KOS |  | 1 | 0
5 | 21610004 | PE/HD cev 2x 0 50/42 mm | M1 |  | 50 | 0
| 11500017 | Spojka GELSNAP C 18/5 - 180 | KOS |  | 2 | 0
6 | 21700004 | PKJT1 lahki pokrov nodular. lit. 125 KN | KOS |  | 2 | 0
7 | 11500210 | Trak opozorilni nemetaliziran | KG |  | 1 | 0
|  | MATERIAL VEČJE VREDNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A2000000 | GRADBENA DELA
8 | 12420002 | Polaganje PVC opozorilnega traku 'POZOR TELEKOM KABEL' | M1 |  | 30 | 0
9 | 31100001 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uprabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz po projektu | KM |  | 0.05 | 0
10 | 32100009 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (dvojček) 2x50mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega metaliziranega traku, in vgradnja markerjev, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi, markerjev in traka | M1 |  | 25 | 0
11 | 32100013 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije | M3 |  | 2 | 0
12 | 32400007 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | KOS |  | 1 | 0
13 | 32400009 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | KOS |  | 1 | 0
| 11600001 | Začasno: dobava in izdelava podpornikov I/6 za izvedbo začasne prestavitve TK kablov | KOS |  | 8 | 0
| 32600001 | Začasno: nakladanje, razkladanje, raznos, izkop jame ter vgradnja enojnega droga do I/6 m v zemljišču, nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS |  | 8 | 0
| 32600001 | Začasno: nakladanje, razkladanje, raznos, izkop jame ter odstranitev enojnega droga do I/6 m v zemljišču, nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS |  | 8 | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A3000000 | MONTAŽNA DELA
14 | 22100021 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS |  | 2 | 0
15 | 19110023 | Dobava in montaža spojke na koaksialnem kablu - SP 12 (COAX 6) | KOS |  | 2 | 0
16 | 22100033 | Odpiranje in ponovno zapiranje obstoječe spojke | KOS |  | 1 | 0
17 | 22100035 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid | KOS |  | 3 | 0
18 | 22100003 | Vpihovanje optičnega kabla v PeHd cev malega premera do 1000 metrov | M1 |  | 130 | 0
19 | C3200006 | Izvlačenje optičnega kabla v PE cevi | M1 |  | 130 | 0
20 | C3200006 | Izvlačenje UTP ali coax kabla v PE cevi | M1 |  | 120 | 0
21 | C3200006 | Uvlačenje UTP ali coax kabla v PE cevi | M1 |  | 120 | 0
22 | 12470001 | Označevanje kabla po kabelskih jaških | KOS |  | 2 | 0
| 13200003 | Začasno: montaža kabelske kanalizacije na že pripravljene nosilce. | M1 |  | 52 | 0
| 13200052 | Začasno: odstranitev kabelske kanalizacije iz pripravljenih nosilcev | M1 |  | 52 | 0
|  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A4000000 | MERITVE
24 | A5200003 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken | KOS |  | 1 | 0
25 | A5201002 | Končne meritve na optičnem kablu do 24 vlaken za dodatno spojko na trasi | KOS |  | 1 | 0
26 | 23100006 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 72 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS |  | 1 | 0
27 | 19800001 | Meritve in označitev KKS kablov | KOS |  | 1 | 0
|  | MERITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A5000000 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
28 | 41100002 | Izdelava geodetskega posnetka trase kabla s posnetjem karakterističnih točk za izdelavo ITD - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
29 | 41200102 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) kabelske kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
30 | 41200106 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabla, ki poteka v kabelski kanalizaciji in je situacijska podlaga že izdelana - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
31 | 41100012 | Izmera plašča jaška | KOS |  | 2 | 0
32 | 41100013 | Izmera poteka kabla v kabelskem jašku | KOS |  | 2 | 0
33 | 41200111 | Izdelava načrta kabelskega jaška, ki obsega situacijo in plašč jaška | KOS |  | 2 | 0
34 | 41200130 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo | URA |  | 8 | 0
35 | 41200120 | Izdelava PID-a z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije | KOS |  | 2 | 0
|  | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OSTALO
36 | 15100002 | Prevoz materialov večjih vrednosti | KM |  | 60 | 0
37 | 15300160 | Nadzor in koordinacija s podizvajalci | URA |  | 6 | 0
39 | 15300170 | Tehnični nadzor TELEKOM - predvideno | KOS |  | 1 | 0
|  | OSTALO SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Izvedba zaščite in prestavitve TK in KKS vodov zaradi nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Ščavnico v Stročji vasi R1-231/1323 v km 2,910
| 1. | MATERIAL VEČJE VREDNOSTI |  |  |  | 0
| 2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. | MERITVE |  |  |  | 0
| 5. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| 6. | OSTALO |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
|  |  |  | 22% DDV: |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  | 0