## REK
SKUPNA REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
I. | CESTA I. FAZA |  | 0
II. | OPORNI ZID OZ-1 I. FAZA |  | 0
III. | ODVODNJAVANJE-JAREK K1 I. FAZA |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE-JAREK K2 I. FAZA |  | 0
V. | ODVODNJAVANJE-JAREK K3 I. FAZA |  | 0
VI. | ODVODNJAVANJE ZA HIŠO I. FAZA |  | 0
VII. | OPORNI ZID OZ-2 II. FAZA |  | 0
VIII. | OSTALA DELA IN STORITVE |  | 0
| SKUPAJ EUR |  | 0
IX. | Nepredvidena dela (10% od del obseganih v točkah I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.) | 10% | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  | 0
|  | 22% | 0
| SKUPAJ EUR Z DDV |  | 0

## Opomba
OPOMBE
Opomba 1: |  | Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene.
Opomba 2: |  | Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je upoštevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij.
Opomba 3: |  | Na zavihku "Rekapitaulacija" program sam doda 10% za nepredvidena dela. Obračun nepredvidenih del je po dejanskih stroških
V primeru odkritja in odprave računskih napak se temu ustrezno spremeni tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izražena v odstotku (enota mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.
Opomba 4: |  | GRADBENI IN POSEBNI ODPADKI: Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom rušitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI:
1 | Izdelave izpolnjenih obrazcev za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP).
2 | Izdelave geodetskega načrta novega stanja.
3 | Izdelava tehnološko ekonomskega elaborata
4 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.
7 | Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga (2001).
8 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnajvanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroški zavarovanj obstoječih komunalnih vodov skladno z navodili upravljalca
- v postavkah asfaltov (bitumiziranih zmesi) upoštevati vse potrebne prevoze, predhodno pripravo površine (planiranje, utrjevanje, čiščenje,…), pobrizg z emulzijo in premaz stikov med asfaltnimi površinami
- v postavkah nasipov, zasipov upoštevati potrebne prevoze, vgradnjo, planiranje, utrjevanje,...
9 | Izvajalec mora vršit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
10 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
11 | Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem.
12 | Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliških stanovanjskih objektov.
13 | Morebitne postavke v popisih ali tehničnih poročilih, kjer projektant definira proizvajalca, so orientacijske in služijo le kot definicija v smislu zahtevane kvalitete. Izvajalec lahko enako kvaliteten proizvod kupi tudi pri drugih proizvajalcih.

## CESTA I. FAZA
I. | CESTA I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA CESTA I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. |  | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
6. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ CESTA I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1 | 11123 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu | km' | 0.17 |  | 0
2 | 11223 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu | kom | 10 |  | 0
3 | n 11136 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | m' | 170 |  | 0
4 | 12211 | Demontaža prometnih znakov na enem podstavku | kom | 3 |  | 0
5 | 12261 | Demontaža plastičnega smernika | kom | 10 |  | 0
6 | 12361 | Rezkanje asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na uradno deponijo po izboru izvajalca | m2 | 180 |  | 0
7 | 12374 | Rezkanje asfaltne zmesi v debelini nad 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na uradno deponijo po izboru izvajalca | m2 | 650 |  | 0
8 | 12383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m' | 10 |  | 0
9 | 12411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60, vključno z nakladanjem in odvozom na uradno deponijo po izboru izvajalca. | m' | 39 |  | 0
10 | 12374 | Začasna razširitev ceste v makadam izvedbi | m2 | 40 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | 21234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 447 |  | 0
2 | 21314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 36 |  | 0
3 | 21364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 158 |  | 0
4 | 21614 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.kategorije za temelje širine nad 2.0m in globine do 1,0 m, strojno (OPOMBA: stopničenje in utrditev pet nasipa) | m3 | 51 |  | 0
5 | 21752 | Izkopi vezljive zemljine 3.ktg za odvodne jarke in koritnice | m3 | 22 |  | 0
6 | 22113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3,ktg | m2 | 600 |  | 0
7 | 24312 | Vgraditev klina iz mehke kamnine- 4.kategorije (OPOMBA vgraditev materiala v stopničenje) | m3 | 51 |  | 0
8 | 24461 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 144 |  | 0
9 | x | Razgrinjanje / vgrajevanje plodne zemljine v debelini 15 cm | m2 | 83 |  | 0
10 | x | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 83 |  | 0
11 | 29113 | Prevoz materiala na deponijo po izboru izvajalca | t | 48 |  | 0
12 | 29122 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izboru izvajalca | t | 1452 |  | 0
13 | 29133 | razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3.ktg zemljine | m3 | 714 |  | 0
14 | 29138 | -razprostiranje odvečnega drugega materijala | m3 | 12 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32), iz kamenin v debelini 21 do 30 cm | m3 | 179 |  | 0
2 | 31554 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | m2 | 610 |  | 0
3 | 32274 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 1127 |  | 0
4 | n | Čiščenje in ohrapljevanje celotne površine in pobrizg s PmB emulzijo do 0,3 kg/m2 | m2 | 960 |  | 0
5 | 32294 | Izravnava asfaltne podlage z bituminizirano zmesjo AC 11 surf B 50/70 | t | 2 |  | 0
6 | 36134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,0 m | m3 | 51 |  | 0
[5 empty] | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
1 | 41121 | Tlakovanje jarkov z lomljencem debeline 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca debeline 10 cm | m2 | 1 |  | 0
2 | 41411 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona debelo 4 cm, široko 50 cm | m' | 156 |  | 0
3 | 42162 | Izdelava vzdolžne in prečne globoke drenaže globine do 1.0 na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m' | 73 |  | 0
4 | 42165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | m' | 55 |  | 0
5 | 36134 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | m' | 128 |  | 0
6 | n | Izgradnja kovinskih dražnikov na podložni plasti iz cementnega betona debeline 10 cm | m' | 9 |  | 0
7 | 43224 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m' | 15 |  | 0
8 | N | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m z vtočnim objektom | kom | 1 |  | 0
9 | 44854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kom | 0 |  | 0
10 | 44962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kom | 3 |  | 0
11 | 45114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | m' | 39 |  | 0
12 | 45132 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m' | 39 |  | 0
13 | 45213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | kom | 2 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
5. | OPREMA CESTE
1 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo , vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm | m | 240 |  | 0
2 | 62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m | 240 |  | 0
3 | 63112 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi | kos | 2 |  | 0
4 | 63521 | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 1.vrste | kos | 11 |  | 0
5 | 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | kos | 2 |  | 0
6 | 64 445 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | m1 | 148 |  | 0
[5 empty] | OPREMA CESTE SKUPAJ: | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | POKONČA OPREMA CEST
1 | 79 311 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 16 |  | 0
3 | 79 322 | Arheološke raziskave | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0

## OPORNI ZID OZ-1 I. FAZA
II. | OPORNI ZID OZ-1 I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA OPORNI ZID OZ-1 I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ OPORNI ZID OZ-1 I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.08 |  | 0
2 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
3 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
4 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 50 |  | 0
5 | S 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | KOS | 1 |  | 0
6 | S 12 161 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na uradno deponijo po izburu izvajalca | KOS | 1 |  | 0
7 | S 12 252 | Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m | M1 | 33 |  | 0
8 | S 12 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona. OPOMBA: obstoječi zid iz kamna v betonu | M3 | 286.28 |  | 0
9 | S 12 498 | Porušitev in odstranitev betonskih tlakov pred objektom. | M3 | 7 |  | 0
10 | N 12 499 | Porušitev lovilca olj. Delo obsega ugotovitev vsebine lovilca olj s strani pooblaščene osebe, rušenje, nakladanje, odvoz in plačilo takse na deponiji. | KOS | 1 |  | 0
1.3. | OSTALA PREDDELA
11 | S 13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | KOS | 1 |  | 0
12 | S 13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. OPOMBA: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. | M3 | 80 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 775 |  | 0
3 | S 21 243 | Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem | M3 | 92 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
4 | S 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | M2 | 15 |  | 0
5 | S 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | M2 | 64.4 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
6 | S 24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije. OPOMBA: podloga za vgraditev betonskih tlakovcev | M3 | 21 |  | 0
7 | S 24 517 | Izdelava glinastega naboja v debelini nad 50 cm | M3 | 23 |  | 0
8 | S 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | M3 | 773 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
9 | S 25 236 | Zašcita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo OPOMBA: debeline 15cm, vgrajena armaturna mreža Q283 | M2 | 130 |  | 0
10 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 220 |  | 0
11 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 220 |  | 0
2.6. | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
12 | S 29 121 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izburu izvajalca | t | 2663.3 |  | 0
13 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 1930.1 |  | 0
14 | S 29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | t | 733.2 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
1 | S 32 115 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini nad 30 cm OPOMBA: izdelava dostopne poti za vrtalno garnituro vrtin za sidra v debelini 60 cm, pod to glabino pa se uporabi izkopan material. | M3 | 98 |  | 0
2 | N 31 186 | Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev H oblika, debeline 6cm. Tlakovci se vgradijo na sloj peska granulacije 0-8mm debeline 5cm. | m2 | 68 |  | 0
3 | N3 31 187 | Dobava in vgradnja vrtnih robnikov. Robniki se vgradijo na zaključkih betonskih tlakov. Robniki dimenzije 5x20cm. V delo je upoštevana tudi priprava podlage, sloj peska granulacije 0-8mm debeline 5cm. | m1 | 22.95 |  | 0
[5 empty] | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1 | S 41 234 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm. OPOMBA: delo obsega tudi dobavo in vgradnjo sloja peska granulacije 0-8mm debeline. Plitva betonska kaneleta za zidom širine 40 cm, debeline 8.5 cm in svetle višine odtoka 4.5 cm. | M1 | 27.8 |  | 0
4.2. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
2 | S 42 134 | Izdelava vzdolžne in precne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plasticnimi cevmi premera 15 cm. OPOMBA: fi 160 mm, obsuta s kroglami (poraba 0.4m3/m1) in oboje ovito v filc(2m2/m1), podložni beton (poraba 0.10m2/m1 ali 0.03m2/m1) | M1 | 72 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
5. | GRADBENA DELA
5.1. | TESARSKA DELA
1 | S 51 121 | Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m | M2 | 240 |  | 0
2 | S 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | M2 | 160 |  | 0
3 | S 51 312 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m. OPOMBA: zid v naklonu 83 stopinj. | M2 | 445 |  | 0
4 | S 5 1 711 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu Opomba : posneti robovi 1x letvica 5/5 in 2x letvica 3/3 | M2 | 60 |  | 0
5.2. | DELA Z JEKLOM
5 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 2805.41 |  | 0
6 | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev OPOMBA: B St 500 | KG | 20342.02 |  | 0
5.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
7 | S 53 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 OPOMBA: podložni beton pod temelji | M3 | 27 |  | 0
8 | S 53 174 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 OPOMBA: po potrebi podbetoniranje temelja podponega zidu | M3 | 15.5 |  | 0
9 | S 53 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope. OPOMBA: XC2, PV-II | M3 | 116 |  | 0
10 | S 53 348 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov OPOMBA: XD1, XF1, PV-II | M3 | 150 |  | 0
5.4. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
11 | S 5 4 272 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 OPOMBA: zmrzlinsko obstojni kamni lokalnega izvora | M3 | 46.5 |  | 0
5.5. | SIDRANJE
12 | S 56 532 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m. OPOMBA: začasna pasivna sidra nosilnosti min. 100 kN in dolžine 4,50 m | KOS | 13 |  | 0
13 | S 56 533 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m. OPOMBA: začasna pasivna sidra nosilnosti min. 100 kN in dolžine 6,00 m | KOS | 13 |  | 0
5.6. | KLJUČAVNIKARSKA DELA
14 | S 58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. OPOMBA: vgradi se na vsako drugo kampado | KOS | 7 |  | 0
15 | S 64 883 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice OPOMBA: panelna ograja 3D tipa Kočevar ali podobna, h=1230 mm | M2 | 82.16 |  | 0
5.6. | HIDROIZOLACIJSKA IN ZAŠČITNA DELA
16 | S 59 453 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, kolicina 0,31 do 0,4 kg/m2, OPOMBA: 2x hladni bit premaz betona v stiku z zemljino | M2 | 525 |  | 0
17 | S 59 762 | Izdelava locilne plasti iz trdih penastih plošc, debelih 2 cm, Opomba : stiropor v dilatacijski regi, enostranski negorljivi premaz | M2 | 55 |  | 0
18 | S 5 9 931 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani | M1 | 50 |  | 0
19 | S 5 9 841 | Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike. OPOMBA: s penasto gumo | M1 | 40 |  | 0
20 | S 5 9 843 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike. OPOMBA: trajno elastični kit | M1 | 40 |  | 0
21 | S 59 731 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini do 1,5 cm OPOMBA: zaščita tesnilnega traku, širina plošče 35 cm | M2 | 20 |  | 0
22 | S 59 993 | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov | M1 | 100 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | TESARSKA DELA
1 | S 79 311 | Projektantski nadzor | URA | 72 |  | 0
2 | S 79 351 | Geotehnični nadzor | URA | 20 |  | 0
3 | N 79 142 | Izvedba monitoringa objektov v času sanacije (kataster poškodb, geodetske meritve 6 x 3 točke) | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0

## ODVODNJAVANJE-JAREK K1 I. FAZA
III. | ODVODNJAVANJE-JAREK K1 I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA ODVODNJAVANJE-JAREK K1 I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ ODVODNJAVANJE-JAREK K1 I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
2 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
3 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 50 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. OPOMBA: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. Del zemljine se trajno odstrani. | M3 | 44.58 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 38.5 |  | 0
3 | S 21 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem. OPOMBA: material se lahko uporabi za ponovno zasipavanje. | M3 | 17.76 |  | 0
4 | S 21 253 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem | M3 | 5 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
5 | S 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | M2 | 10 |  | 0
2.3. | DRENAŽE IN FILTERSKE PLASTI
6 | S 23 113 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm. OPOMBA: frakcije 8/32 | M3 | 18 |  | 0
7 | S 23 114 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm. OPOMBA: frakcije 16/32 | M3 | 17.91 |  | 0
8 | S 23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m. OPOMBA: ločitev drenažnega zasipa in kamnitega zasipa | M2 | 150.94 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
9 | S 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | M3 | 27.2 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
10 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 150 |  | 0
11 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 150 |  | 0
2.6. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNE ZEMLJINE
12 | S 29 121 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izboru izvajalca | t | 122.52 |  | 0
13 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 122.52 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1 | S 41 241 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm. OPOMBA: vgradnja na podložni beton debeline 10cm. | M1 | 18 |  | 0
2 | S 41 142 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm. OPOMBA: skupna deblina sloja 25cm. | M2 | 13 |  | 0
3.2. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
3 | S 42 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm. OPOMBA : premera fi16cm, podložni beton upoštevan v drugi postavki. | M1 | 23.75 |  | 0
3.3. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE
4 | S 45 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | M1 | 7.56 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4. | GRADBENA DELA
4.1. | TESARSKA DELA
1 | S 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje. OPOMBA: in opaži za stene umirjevalnika | M2 | 51.09 |  | 0
4.2. | DELA Z JEKLOM
2 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 142 |  | 0
3 | S 52 315 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 | KG | 341 |  | 0
4.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
4 | S 53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | M3 | 6.58 |  | 0
4 | S 53 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope. OPOMBA: temelji XC2, PV-II, STENE XD1, XF1, PV-II | M3 | 11.64 |  | 0
4.4. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
6 | S 5 4 275 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 OPOMBA: karbonski kamni lokalnega izvora | M3 | 5.62 |  | 0
4.5. | HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITNA DELA
7 | S 59 751 | Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije | M2 | 20.75 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## ODVODNJAVANJE-JAREK K2 I. FAZA
IV. | ODVODNJAVANJE-JAREK K2 I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA ODVODNJAVANJE-JAREK K2 I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ ODVODNJAVANJE-JAREK K2 I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
2 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
3 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 50 |  | 0
4 | N 12 298 | Čiščenje obstoječega kanala. Delo obsega odstranitev grmovja in ostale vegetacije v kanalu. | M1 | 35 |  | 0
1.3. | PREDHODNA DELA ZA POPRAVILO OBJEKTOV
5 | S 14 741 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina do 20 mm. OPOMBA: enota m1 | m2 | 49.6 |  | 0
6 | S 14 871 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline do 40 cm | m3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. OPOMBA: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. Del zemljine se trajno odstrani. | M3 | 44.6 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 179 |  | 0
2.2. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICE IN GLINASTI NABOJ
3 | S 24 211 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno. OPOMBA: Zasip z izkopanim materialom. | M3 | 66.85 |  | 0
2.3. | BREŽINE IN ZELENICE
4 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 108 |  | 0
5 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 108 |  | 0
2.4. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNE ZEMLJINE
6 | S 29 121 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izboru izvajalca | t | 217.35 |  | 0
7 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 212.35 |  | 0
8 | S 29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | t | 5 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1 | S 41 141 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | M2 | 18 |  | 0
3.2. | PREPUSTI
2 | S 45 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | m1 | 5.29 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4. | GRADBENA DELA
4.1. | TESARSKA DELA
1 | S 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje OPOMBA: in opaži za stene umirjevalnika | M2 | 62 |  | 0
2 | N 51 882 | Dobava in vgradnja lesenih kolov. Leseni koli premera fi20 in dolžime 150cm. | M3 | 3.96 |  | 0
3 | N 51 882 | Dobava in vgradnja lesenih kolov. Leseni koli premera fi30 in dolžime 150cm. | M3 | 5.94 |  | 0
4.2. | DELA Z JEKLOM
4 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 170 |  | 0
5 | S 52 315 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 | KG | 362 |  | 0
4.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
6 | S 53 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | M3 | 2.04 |  | 0
7 | S 53 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope. OPOMBA: temelji XC2, PV-II, STENE XD1, XF1, PV-II | M3 | 29.69 |  | 0
4.4. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
8 | S 5 4 275 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 OPOMBA: karbonski kamni lokalnega izvora | M3 | 0.45 |  | 0
9 | N 54 152 | Priprava in ročna vgraditev cementne malte (vtiskovanje v spojnice) z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, vtiskovanje v predhodno pripravljerne rege v kamnitih zidovih, v razpoke in manjše prazne prostore, s končno obdelavo površine zastičenih reg | M1 | 49.6 |  | 0
4.5. | KLJUČAVNIKARSKA DELA
10 | S 64 883 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice OPOMBA: panelna ograja 3D tipa Kočevar ali podobna, h=1230 mm. Vključena tudi vrata ograje. | M2 | 18 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## ODVODNJAVANJE-JAREK K3 I. FAZA
V. | ODVODNJAVANJE-JAREK K3 I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA ODVODNJAVANJE-JAREK K3 I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ ODVODNJAVANJE-JAREK K3 I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
2 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
3 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 50 |  | 0
4 | N 12 298 | Čiščenje obstoječega kanala. Delo obsega odstranitev grmovja in ostale vegetacije v kanalu. | M2 | 15 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. Opomba: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. Del zemljine se trajno odstrani. | M3 | 16.2 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 35 |  | 0
2.2. | BERŽINE IN ZELENICE
3 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 74 |  | 0
4 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 74 |  | 0
5 | S 25 189 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm. OPOMBA: drevesa lokalnega izvora kots so puhasti hrast, kraški gaber, trokrpi javor ali grmovnice kot so ruj, dren in glog. | KOS | 8 |  | 0
2.3. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNE ZEMLJINE
6 | S 29 121 | Prevoz materiala uradno deponijo izboru izvajalca | t | 66.1 |  | 0
7 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 66.1 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | ODVODNJAVANJE
1 | S 41 141 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm. OPOMOBA: podložni beton upoštevan v ločeni postavki. Upoštevano tudi pokamenitev območja za disperzijsko odvodnjavanje | M2 | 66.2 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0

## ODVODNJAVANJE ZA HIŠO I. FAZA
VI. | ODVODNJAVANJE ZA HIŠO I. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA ODVODNJAVANJE ZA HIŠO I. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ ODVODNJAVANJE ZA HIŠO I. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
2 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
3 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 150 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. OPOMBA: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. Del zemljine se trajno odstrani. | M3 | 56.36 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem. | M3 | 269.5 |  | 0
3 | S 21 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem | M3 | 24 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
4 | S 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | M2 | 8 |  | 0
2.3. | DRENAŽE IN FILTERSKE PLASTI
5 | S 23 113 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm. OPOMBA: frakcije 8/32 | M3 | 14.94 |  | 0
6 | S 23 114 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm. OPOMBA: frakcije 16/32 | M3 | 64.38 |  | 0
7 | S 23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m. OPOMBA: ločitev drenažnega zasipa in kamnitega zasipa | M2 | 373.3 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
8 | S 24 211 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno. OPOMBA: Zasip z izkopanim materialom. | M3 | 154.97 |  | 0
2.5 | BERŽINE IN ZELENICE
9 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 251.8 |  | 0
10 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 251.8 |  | 0
2.6 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNE ZEMLJINE
11 | S 29 121 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izboru izvajalca | t | 94.4 |  | 0
12 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 94.4 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.1. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
1 | S 42 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm. OPOMBA : premera fi16cm, podložni beton upoštevan v drugi postavki. Različna tipa cevi, kot npr. Stidren D v dolžini 30,2 m, in Stidrdren DD v dolžini 48,2 m. | M1 | 78 |  | 0
3.2. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
2 | S 44 142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. OPOMBA: Upoštevan tudi betonski pokrov jaška | KOS | 2 |  | 0
3 | S 44 929 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza …/… cm. OPOMBA: Dimenzija pokrova 80 x 60 cm | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1. | TESARSKA DELA
1 | S 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | M2 | 18.9 |  | 0
4.2. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
2 | S 53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | M3 | 26.66 |  | 0
4.3. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
3 | S 54 215 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2. OPOMBA: vgradnja kamnov v drenažni beton. | M3 | 9.42 |  | 0
4.4. | HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITNA DELA
4 | S 59 751 | Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije | M2 | 31.51 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## OPORNI ZID OZ-2 II. FAZA
VII. | OPORNI ZID OZ-2 II. FAZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA OPORNI ZID OZ-2 II. FAZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ OPORNI ZID OZ-2 II. FAZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 1 |  | 0
2 | S 11 322 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
3 | S 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - rocno | M2 | 50 |  | 0
4 | S 12 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona. OPOMBA: odstranitev kamnitobetonskega zidu ob hiši in betonskega zidu oddaljenega cca 4m od hiše | M3 | 75 |  | 0
1.3. | OSTALA PREDDELA
5 | S 13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | KOS | 1 |  | 0
6 | S 13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | KOS | 1 |  | 0
7 | S 13 294 | Začasna prestavitev vodovoda iz cevi s premerom DN50 mm na območju objekta. OPOMBA: prestavitev obstoječega vodovoda (20m) in postavitev začasnega dotoka (30m) | M1 | 50 |  | 0
8 | N 13 245 | Zavarovanje stanovanjskega objektav času gradbenih del | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem. OPOMBA: zemljina se lahko odrine ali začasno deponira z odvozom. Uporabi se za urejanje površine po zaključku del. | M3 | 44.24 |  | 0
2 | S 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 310 |  | 0
3 | S 21 243 | Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem | M3 | 102 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
4 | S 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | M2 | 45 |  | 0
2.3. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICE IN GLINASTI NABOJ
5 | S 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. OPOMBA: upoštevan tudi zasip za kamnito betonskim zidom | M3 | 390 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICE IN GLINASTI NABOJ
6 | S 25 236 | Zašcita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo OPOMBA: debeline 15cm, vgrajena armaturna mreža Q283 | M2 | 185 |  | 0
7 | N 25 112 | Razgrinjanje plodne zemljine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, delno ročno. OPOMBA: S premikom plodne zemljine iz začasne deponije pri izkopu. Delno strojno, delno ročno na slabše dostopnih mestih. | M2 | 244 |  | 0
8 | S 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 244 |  | 0
2.5. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNE ZEMLJINE
9 | S 29 121 | Prevoz materiala na uradno deponijo po izburu izvajalca | t | 1118.6 |  | 0
10 | S 15 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 931.1 |  | 0
11 | S 29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | t | 187.5 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3.1. | NOSILNE PLASTI
1 | S 32 115 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini nad 30 cm OPOMBA: izdelava dostopne poti za vrtalno garnituro vrtin za sidra v debelini 60 cm, pod to glabino pa se uporabi izkopan material. | M3 | 53.55 |  | 0
[5 empty] | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1 | S 41 231 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm. OPOMBA: Dno kanalete 30cm, višina kanelete 16cm, svetla višina za pretok vode 10cm. | M1 | 37 |  | 0
4.2. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-DRENAŽE
2 | S 42 134 | Izdelava vzdolžne in precne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plasticnimi cevmi premera 15 cm. OPOMBA: fi 160 mm, obsuta s kroglami (poraba 0.4m3/m1) in oboje ovito v filc (2m2/m1), podložni beton (poraba 0.14m2/m1) | M1 | 16 |  | 0
3 | S 42 411 | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine do 90 cm. OPOMBA: izcednice v kamnito betonskem zidu | KOS | 8 |  | 0
4.3. | JAŠKI
4 | S 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m OPOMBA: nov peskolov | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
5. | GRADBENA DELA
5.1. | TESARSKA DELA
1 | S 51 121 | Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m | M2 | 140 |  | 0
2 | S 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | M2 | 37.35 |  | 0
3 | S 51 312 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m. | M2 | 162.2 |  | 0
5.2. | DELA Z JEKLOM
4 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 473.65 |  | 0
5 | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev OPOMBA: B St 500 | KG | 5923.78 |  | 0
5.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
6 | S 53 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 OPOMBA: Podložni beton pod temelji in zaledno konzolo. | M3 | 14.26 |  | 0
7 | S 53 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope. OPOMBA: XC2, PV-II. Upoštevan tudi temelj kamnito betonskega zidu | M3 | 49.41 |  | 0
8 | S 53 348 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov OPOMBA: XD1, XF1, PV-II | M3 | 22.15 |  | 0
5.4. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
9 | S 25 281 | Izvedba kamnito-betonskega zidu,kot zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: kamnitobetonski zid se zida v razmerju 40% betona in 60 % kamna. Beton C30/37, XD1, XF1, PV-II | M3 | 28 |  | 0
5.5. | SIDRANJE
10 | S 56 532 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m. OPOMBA: začasna pasivna sidra nosilnosti min. 100 kN in dolžine 4,50 m | KOS | 11 |  | 0
11 | S 56 533 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m. OPOMBA: začasna pasivna sidra nosilnosti min. 100 kN in dolžine 6,00 m | KOS | 13 |  | 0
5.6. | KLJUČAVNIKARSKA DELA
12 | S 58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo | KOS | 3 |  | 0
13 | S 64 883 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice OPOMBA: panelna ograja 3D tipa Kočevar ali podobna, h=1230 mm | M2 | 21 |  | 0
5.7. | HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITNA DELA
14 | S 59 453 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, kolicina 0,31 do 0,4 kg/m2, OPOMBA: 2x hladni bit premaz betona v stiku z zemljino | M2 | 135.4 |  | 0
15 | S 59 762 | Izdelava locilne plasti iz trdih penastih plošc, debelih 2 cm, Opomba : stiropor v dilatacijski regi, enostranski negorljivi premaz | M2 | 8.6 |  | 0
16 | S 5 9 931 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani | M1 | 14.22 |  | 0
17 | S 5 9 841 | Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike. OPOMBA: s penasto gumo | M1 | 10.2 |  | 0
18 | S 5 9 843 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike. OPOMBA: trajno elastični kit | M1 | 10.2 |  | 0
19 | S 59 731 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini do 1,5 cm OPOMBA: zaščita tesnilnega traku, širina plošče 35 cm | M2 | 5.69 |  | 0
20 | S 59 993 | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov | M1 | 31.7 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | PREIZKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
21 | S 79 311 | Projektantski nadzor | URA | 40 |  | 0
22 | S 79 351 | Geotehnični nadzor | KOS | 16 |  | 0
23 | N 79 142 | Izvedba monitoringa objektov v času sanacije (kataster poškodb, geodetske meritve 6 x 3 točke) | KOS | 1 |  | 0
24 | N 76 210 | Izdelava dokumentacije za projekt vodovoda | KOS | 1 |  | 0
25 | S 76 211 | Izdelava vodovoda po načrtu OPOMBA: izdelava vodovoda za končno stanje, skladno s projektom | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0

## OSTALA DELA IN STORITVE
VIII. | OSTALA DELA IN STORITVE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA OSTALA DELA IN STORITVE
1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ OSTALA DELA IN STORITVE (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | * | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa z vso pripadajočo vertikalno signalizacijo, ostalo prometno opremo in usmerjanjem s semaforji | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: | 0
2. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
2 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
3 | * | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov (GJI) | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: | 0