TEHNIČNI POGOJI IN POGOJI VARSTVA OKOLJA

- Tehnični pogoji

Pri izvedbi razpisanih del se, poleg veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov, upoštevajo tudi Splošni in posebni tehničnih pogoji za gradnjo cest (PTP) s spremembami in dopolnitvami ter tehnične specifikacije za ceste (TSC):

-	02.210	Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve

-	02.203	Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih

nesemaforiziranih križiščih

-	02.201	Prehodi za pešce. pogoji za označitev in načini označitve

-	02.203	Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih 	križiščih

-	02.401	Označbe na vozišču in mere

-	03.800	Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

-	03.341	Krožna križišča

-	03.342	Krožna križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča

-	03.344	Nivojska križišča in priključki

-	04.100	Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS

-	05.413	Izvedba nasipov, zasipov, klinov in glinastega naboja

-	06.100   	Kamnita posteljica in povozni plato

-	06.200 	Nevezane nosilne in obrabne plasti

-	06.320   	Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi

-	06.330 	Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

-	06.300/06.410	Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti

-	06.416   	Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke

-	06.417    	Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke

-	06.420 	Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

-	06.450 	Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah

-	06.511     	Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev

-	06.512   	Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji

-	06.520 	Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij

-	06.530	Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij

-	06.541	Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih 	konstrukcij

-	06.610   	Lastnosti voznih površin, Ravnost

-	06.620 	Lastnosti voznih površin, Torna sposobnost

-	06.630 	Lastnosti voznih površin, Podajnost

-	06.640 	Lastnosti voznih površin, Hrupnost

-	06.711     	Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom

-	06.712   	Meritve gostote, Nadomestni postopki

-	06.713	Meritve gostote, Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih

meritev

-	06.720 	Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov

-	06.730   	Predhodna sestava asfaltnih zmesi

-	06.740 	Gradnja preskusnih polj

-	06.751	Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi

-	06.752	Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski preskusi

-	06.753	Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

-	06.800  	Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje

-	08.311/1	Redno vzdrževanje cest, Vzdrževanje prometnih površin, Asfaltna	vozišča (1 del, 2 del)

-	08.312	Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest

-	08.512	Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih površinah

-	07.101	Smernice za projektiranje  premostitvenih cestnih objektov;

-	07.102	Robni venci, robniki in hodniki za objekte  na cestah);

-	07.103	Ograje  na cestnih objektih;

-	07.104	Hidroizolacija cestnih objektov;

-	07.105	Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih  premostitvenih objektov;

-	07.106	Ležišča premostitvenih objektov;

-	07.107	Dilatacije premostitvenih objektov;

-	07.108	Krilni zidovi;

-	07.109	Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče ;

-	07.110	Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;

-	07.111	Opaži, obdelave in obloge betonskih  površin;

-	07.112	Oprema in projekt za vzdrževanje premostitvenih objektov;

-	07.113	Napeljave;

-	07.114	Premostitveni objekti v območju železniških prog;

-	07.115	Smernice za projektiranje prepustov;

-	07.116	Rege;

-	07.117	prenapenjanje brez sovprežnosti;

-	07.118	Konstrukcije iz vodonepropustnega betona;

-	07.119	Temeljenje na uvrtanih kolih

-	07.120	Temeljenje na vodnjakih;

-	07.201	Splošne tehnične specifikacije  za podporne konstrukcije;

-	07.202	Geotehnična sidra

-	07.203	Težnostni zidovi,

-	07.204	Sidrani zidovi,

-	07.205	Pilotne stene;

V primeru vsebinsko enakih dokumentov se upošteva določila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

- Prometni pogoji

Gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti: Trasa 9 (Lenart – Žiče) in trasa 11 (Sv. Ana – Trate) se bo izvajala ob začasnih prometnih ureditvah skladno s priloženo projektno dokumentacijo.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:

- za potrebe gradbišča uporabljati državne ceste. Občinske ceste sme izvajalec uporabljati le s predhodnim soglasjem upravljavca ceste.

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

- pred začetkom del mora Izvajalec z upravljavci, občinami in krajevnimi skupnostmi uskladiti stanje obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

- pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo,

- opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo,

- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same gradnje,

- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

- zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane,

- Pogoji varstva okolja

Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške podvzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, kot to zahtevajo organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje, in po pogojih, ki so sestavni del tehnične dokumentacije ter po pogojih, določenih v gradbenem dovoljenju. Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik vkalkuliral v ponudbenem predračunu v cenah na enoto.

Izvajalec bo v največji možni meri upošteval zahtevo iz 17. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/2017).

Med samo gradnjo bodo dela povzročila kratkotrajno poslabšanje kakovosti zraka in večjo obremenitev s hrupom (gradbena mehanizacija). Izvajanje del je potrebno prilagoditi vsej veljavni zakonodaji s področja varovanja okolja (deponije, pretakanje naftnih derivatov v mehanizacijo in drugo). Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe za varstvo in zaščito okolja v času gradnje.

Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljavci in dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija);

- pred pričetkom del mora od upravljavcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca del,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč,

- sprotno rekultivirati območja posegov (nasipe, vkope),

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja;

- preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),

- sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih s tem ukrepom ustrezno zaščiti pred erozijo,

- upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov pod napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,

- sanirati, rekonstruirati, in sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb,

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.

| žig | ponudnik |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | ( podpis ) |