## REKAPITULACIJA
REVITALIZACIJA OBJEKTOV NA POSTAJI ILIRSKA BISTRICA
REKAPITULACIJA
SANACIJA VODNEGA STOLPA (št. parcele 3235, št. objekta 1192) in POMOŽNEGA OBJEKTA - HLEV/DRVARNICA (št. parcele 3236), oba objekta k.o. 2524 Trnovo
A | GRADBENA DELA | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | 0
B.I | KROVSKO KLEPARSKA IN TESARSKA DELA | 0
B.II | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B.III | MIZARSKA DELA | 0
B.IV | RAZNA DELA | 0
LEVO KRILO VODNEGA STOLPA - SKLADIŠČE (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3235, št. objekta 1193)
C | REVITALIZACIJA SKLADIŠČA | 0
C.I | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
C.II | RUŠITVENA DELA | 0
C.III | ZIDARSKO FASADERSKA DELA | 0
C.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
C.V | RAZNO | 0
DESNO KRILO VODNEGA STOLPA - STANOVANJE IN SKLADIŠČE (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3235, št. objekta 1194)
D | REVITALIZACIJA OBJEKTA | 0
D.I | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
D.II | RUŠITVENA DELA | 0
D.III | ZIDARSKO FASADERSKA DELA | 0
D.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
D.V | RAZNO | 0
RUŠITEV OBJEKTA (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3234, št. objekta 1191)
E. | RUŠITEV OBJEKTA IN UREDITEV TERENA | 0
E.I | RUŠITVENA DELA | 0
E.II | ZEMELJSKA DELA | 0
UREDITEV ČAKALNICE V POSTAJNEM POSLOPJU (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3232, št. objekta 202)
G | UREDITEV ČAKALNICE | 0
G.I | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
G.II | RUŠITVENA/ODSTRANJEVALNA DELA | 0
G.III | ZIDARSKA DELA | 0
G.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
G.V | RAZNO | 0
UREDITEV OKOLICE IN POSTAJNEGA PLATOJA
H | UREDITEV OKOLICE | 0
H.I | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
H.II | RUŠITVENA/ODSTRANJEVALNA DELA | 0
H.III | ZEMELJSKA DELA | 0
H.IV | BETONSKA DELA | 0
H.V | RAZNO | 0
IZGRADNJA DELA TIRA 1
I. | IZGRADNJA DELA TIRA 1 | 0
I.I | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
I.II | TIRI IN TIRNE NAPRAVE | 0
I.III | RUŠITEV PERONA 1 | 0
I.IV | SV NAPRAVE | 0
I.V | VAROVANJE DELOVIŠČA | 0
OSTALA DELA
J. | OSTALA DELA | 0
J.I | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| Nepredvidena dela 10% | 0
| KONČNA VREDNOST BREZ DDV | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## Uvodna stran
SPLOŠNO
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
IZVAJALEC MORA V ENOTNIH CENAH ZAJETI STROŠEK ČUVAJSKE SLUŽBE
Enota cene mora vsebovati:
- | vsa potrebna pripravljalna dela,
- | vsa potrebna merjenja na objektu,
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- | skladiščenje materiala na gradbišču,
- | pripravo in izdelavo vzorcev vgrajenih materialov in opreme,
- | vso potrebno delo za dokončanje izdelka,
- | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
- | stroške izvedbe ukrepov za zagotavljanje varnosti in varstvu pri delu
- | stroške pridobitve vseh potrebnih dovoljenj
- | stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev
- | stroške, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev
- | stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in drugih naprav
- | stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje
- | stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti
- | stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa
- | stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del
- | stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije
- | stroške testiranj na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcev
- | vse stroške izdelave zahtevanih vzorcev
- | stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj
- | stroške dobave in vgradnje materiala, naprav in opreme, pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo
- | stroške, ki niso posebej specifirani in opredeljeni v posameznih postavkah pogodbenega predračuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko
- | stroške vmesnih in finalnih čiščenj
- | vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in montažo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti
- | Vse stroške odprave poškodb in vse stroške nastale zaradi poškodb kablov in komunalnih vodov oziroma naprav med izvajanjem del za katere je izvajalec vedel oz. bi moral vedeti

## Popis del
Poz. | Opis postavke | Em | Količina | Cena/Em | Skupaj
SANACIJA VODNEGA STOLPA (št. parcele 3235, št. objekta 1192) IN POMOŽNEGA OBJEKTA - HLEV/DRVARNICA (št. parcele 3236), oba objekta k.o. 2524 Trnovo
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
A.1 | Ureditev gradbišča skladno z "GZ" in odstranitev po zaključku del. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
A.2 | Odstranitev oken in vrat kompletno s podboji in zaključki - velikosti do 3m2. | kos | 7 |  | Preveri vnos cene
A.3 | Odstranitev oken in vrat kompletno s podboji in zaključki - velikosti nad 3m2. | kos | 6 |  | Preveri vnos cene
A.4 | Čiščenje v notranjosti objekta (razni materiali, … ) | ura | 32 |  | Preveri vnos cene
A.5 | Čiščenje vodnjaka premera 320 cm, globine cca 15 m (smeti, mešani material, eventuelno tudi čiščenje vode). Čiščenje lahko izvajajo ustrezno strokovno usposobljene osebe (jamarji, alpinisti). Točen obseg del se določi na licu mesta, z upoštevanjem vseh predpisov o Varstvu pri delu. | m3 | 50 |  | Preveri vnos cene
A.6 | Pregled obstoječih stenskih ometov, odbijanje poškodovanih ometov. | m2 | 221 |  | Preveri vnos cene
A.7 | Odstranitev strehe nad pomožnim objektom, kompletno z leseno konstrukcijo, kritino in obrobami. Enokapnica. | m2 | 38.5 |  | Preveri vnos cene
A.8 | Pregled in čiščenje kamnitih zidov ter odstranitev poškodovanih delov, vključno s fugami - fasadna površina. | m2 | 214.7 |  | Preveri vnos cene
A.9 | Pregled in čiščenje kamnitih zidov ter odstranitev poškodovanih delov, vključno s fugami - notranje kamnite in opečne površine. | m2 | 266.8 |  | Preveri vnos cene
A.10 | Čiščenje stenskih kamnitih in opečnih površin po odstranitvi ometov in poškodovanih kamnitih površin - nizkotlačno peskanje. | m2 | 481.5 |  | Preveri vnos cene
A.11 | Dobava in izdelava grobega in finega ometa opečnih sten z g.p.m. 1:2:6 s predhodno izdelavo cementnega obrizga. Debelina ometa do 3 cm. | m2 | 214 |  | Preveri vnos cene
A.12 | Vzidava oken in vrat ne glede na velikost. | kos | 11 |  | Preveri vnos cene
A.13 | Ponovno fugiranje očiščenih kamnitih zidov v enaki izvedbi in materialu kot obstoječe fuge. Izvedba po navodilih ZVKDRS. | m2 | 361 |  | Preveri vnos cene
A.14 | Ponovno fugiranje očiščenih opečnih površin v enaki izvedbi in materialu kot obstoječe fuge. Izvedba po navodilih ZVKDRS. | m2 | 146.2 |  | Preveri vnos cene
A.15 | Izdelava armiranobetonskega ležišča za sidranje - naleganje kovinskega pokrova nad vodnjakom premera cca 320 cm. Presek cca 30 x 20 cm, kompletno z betonom C 25/30, opažem in armaturo ter sidranjem. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
A.16 | Izravnava, čiščenje obstoječih tlakov v pritličju. | m2 | 79.4 |  | Preveri vnos cene
A.17 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v debelini cca 5 cm. Priprava za horizontalno hidroizolacijo. | m2 | 79.4 |  | Preveri vnos cene
A.18 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz, 300 g/m2, npr. IBITOL HS, - enoslojna bitumenska hidroizolacija deb. 5 mm, polno varjena, s preklopi, npr. IZOTEKT P5. | m2 | 79.4 |  | Preveri vnos cene
A.19 | Dobava in izdelava tlakov v sestavi: - ekspandirani polistiren debeline 4 cm, EPS 150 - mikroarmirani cementni estrih C 16/20, debeline 5 cm, zaglajen kot finalni tlak, - protiprašni premaz npr. EPOKSI Površina kot podlaga za naknadno polaganje finalnega tlaka. | m2 | 79.4 |  | Preveri vnos cene
A.20 | Čiščenje rastlinja in popenjalk na zidovih in strehi pomožnega objekta. | ura | 8 |  | Preveri vnos cene
A.21 | Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa. Ocena. - KV delavec | ura | 60 |  | Preveri vnos cene
A.22 | Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa. Ocena. - PK delavec | ura | 60 |  | Preveri vnos cene
A.23 | Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa. Ocena. - NK delavec | ura | 40 |  | Preveri vnos cene
A.24 | Lahki premični delovni odri višine do 2 m. Upoštevana 1 x netto površina za vse faze izvedbe GO del. | m2 | 177 |  | Preveri vnos cene
A.25 | Prevoz, montaža, demontaža in amortizacija fasadnih odrov višine do 10 m, kompletno z izdelavo dostopov, zaščitnih ograj in zaščito s tkanino. Odri zahtevnejše izvedbe, del odra poteka nad nižjo dvokapno streho, katero je potrebno zaščititi za ves čas izvedbe del (poškodba kritine.... ). | m2 | 321 |  | Preveri vnos cene
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
B.I | TESARSKA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
B.I.1 | Izdelava, dobava in montaža lesene strešne konstrukcije iz rezanega smrekovega lesa, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, antiglivičnim remazom. Vidni deli skoblani in pleskani. Poraba lesa do 0,04 m3/m2. Enokapna streha. | m2 | 38.5 |  | Preveri vnos cene
B.I.2 | Dobava in pritrjevanje smrekovih antiglivično zaščitenih desk debeline 2,4 cm, na špirovce. | m2 | 42 |  | Preveri vnos cene
B.I.3 | Dobava in pritrjevanje smrekovih letev preseka 4 x 5 cm, za pokrivanje z opečnimi korci. | m2 | 42 |  | Preveri vnos cene
B.I.4 | Dobava in pokrivanje strehe z opečnimi korci, po navodilih proizvajalca. | m2 | 42 |  | Preveri vnos cene
B.I.5 | Izdelava, dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,60 mm, razvite širine 40 cm, kompletno s kljukami za montažo. | m1 | 11 |  | Preveri vnos cene
B.I.6 | Izdelava, dobava in montaža okroglih odtočnih cevi fi 100 mm iz pocinakne barvane pločevine debeline 0,60 mm. | m1 | 4 |  | Preveri vnos cene
B.I.7 | Izdelava, dobava in montaža priključka iz žlebu na vertikalno dotočno cev fi 100 mm. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
B.I.8 | Pregled obstoječe lesene strešne konstrukcije, čiščenje in barvanje po izboru projektanta. Vešalna konstrukcija. Upoštevana tlorisna površina. Točen obseg del se določi na licu mesta. | m2 | 100.7 |  | Preveri vnos cene
B.I.9 | Eventuelna zamenjava lesenih kapnih in slemenskih leg, dimenzij cca 20/20. Točen obseg del se določi na licu mesta v dogovoru in po navodilih statika. Ocena. | kos | 5 |  | Preveri vnos cene
B.I.10 | Eventuelna zamenjava lesenih špirovcev, dimenzij cca 16/20. Točen obseg del se določi na licu mesta v dogovoru in po navodilih statika. Ocena. | kos | 20 |  | Preveri vnos cene
B.II | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B.II.1 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat v vodni stolp. Podboj kovinski, finalno pleskan po izboru projektanta. Krili kovinski z vmesno toplotno izolacijo in finalno pleskani po izboru projektanta. Vrata opremljena s kovinskim kovanim okovjem, kljuko, tesnili in ključavnico. Izdelava po shemah projektanta. Simetrična dvokrilna vrata skupne vel. 175/345 cm. Oznaka GV-1. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
B.II.2 | Izdelava, dobava in montaža polkrožnega fiksnega okna nad vhodnimi vrati v vodni stolp. Okno izdelano iz kovinskih finalno pleskanih profilov in zastekljeno s termopan steklom (r = 90 cm). Okno širine 180 cm. Izvedba kot nadsvetloba. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
B.II.3 | Izdelava, dobava in montaža "okna" izdelanega iz kovinskih nosilnih okvirjev in polnilom kot železna rešetka. Okno zgoraj polkrožno. Vsi kovinski deli finalno barvani po izboru ZVKDRS. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
B.II.4 | Izdelava, dobava in montaža talne zapore odprtine vodnjaka izdelana iz nosilnih kovinskih vroče cinkanih profilov pritrjeni v AB venec in pohodne pločevine, v segmentih, montirana na nosilne profile. Velikost elementov po shemi projektanta in delavniških načrtih izbranega izvajalca. Debelina pločevine cca 10 mm, finalno barvana. Zapora vodnjaka premera 320 cm | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
B.II.5 | Izdelava, priprava in vgraditev ograje visoke 100 cm. Ograja okrog vodnjaka premera 320 cm v notranjosti vodnega stopla. Ograja iz kovinskih nosilcev in steklenim polnilom. Točen izgled ograje določen na licu mesta z dogovorom z projektnatom in predstavnikom ZVKD. | m1 | 10 |  | Preveri vnos cene
B.II.6 | Izdelava, dobava in montaža stene oziroma plošče iz perforirane pločevine velikosti cca 340 x 225 cm (mere kontrilirati na licu mesta). Vzorec in velikosti perforiranih polj na ploščah določen po dogovoru s projektnantom in naročnikom. Vgradnja na območju obstoječih fiksnih oken in izvedene stene v nadstropju vodnega stopla. | kos | 6 |  | Preveri vnos cene
B.II.7 | Pregled, čiščenje, antikorozijska zaščita in pleskanje kovinskih nosilcev I 400. Nosilci rezervoarja za vodo, na višini cca 485 cm, vključno z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Točen obseg del se določi na licu mesta. | m1 | 51 |  | Preveri vnos cene
B.II.8 | Enako kot postavka B.II.5, samo obnova - pleskanje kovinskih rezervoarjev za vodo na koti 485 cm na I nosilci. | kos | 2 |  | Preveri vnos cene
B.III | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
B.III.1 | Izdelava, dobava in montaža oken velikosti cca 67 x 110 cm na pomožnem obljekut, izdelanih iz dolžinsko nespojenega macesnovega lesa (ali hrastovega) finalno lakiran. Zasteklitev s termopan steklom. Steklo brez efekta refleksa. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili in zaključki. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 2 |  | Preveri vnos cene
B.III.2 | Izdelava, dobava in montaža vrat velikosti 85/210 cm, izdelanih iz masivnega smrekovega lesa, kompletno s kvalitetnim okovjem, tesnili in ključavnico. Izdelava po shemah projektatna. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
B.III.3 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat velikosti 90/210 na pomožnem objektu, izdelanih iz masivnega smrekovega lesa, kompletno s kvalitetnim okovjem, tesnili in ključavnico. Izdelava po shemah projektatna. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 4 |  | Preveri vnos cene
B.III.4 | Izdelava, dobava in montaža nastopnih ploskev stopnic iz masivnega hrastovega lesa. Montaža na pripravljeno kovinsko konstrukcijo. V enotni ceni upoštevati izdelavo kovinske konstrukcije, finalno pleskana in stopniščno ograjo iz kovinskih profilov višine 100 cm. Enoramne stopnice širine 90 cm, etažna višina 485 cm. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
B.III.5 | Dobava in montaža hrastovih plohov debeline 4,5 cm. Zapora odprtine na koti + 485 m, vključno z eventuelno podkonstrukcijo. | m2 | 25 |  | Preveri vnos cene
B.IV. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
B.IV.1 | Finalno čiščenje prostorov po zaključku del. Upoštevana 1 x neto površina. Čiščenje med gradnjo upoštevano v enotnih cenah GO del. | m2 | 177 |  | Preveri vnos cene
B.IV.2 | Slikanje ometanih sten z apneno barvo, vključno s predhodno pripravo podlage. | m2 | 255 |  | Preveri vnos cene
LEVO KRILO VODNEGA STOLPA - SKLADIŠČE (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3235, št. objekta 1193)
C | REVITALIZACIJA SKLADIŠČA |  |  |  | 0
C.I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
C.I.1 | Ureditev gradbišča komplet z varovalno ograjo. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
C.I.2 | Zaključna dela ter čiščenje na koncu del. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
C.I.3 | Postavitev ter odstranitev fasadnega odra z zaščitno ponjavo ter zaščito nad vhodom. | m2 | 290 |  | Preveri vnos cene
C.I.4 | Zaščita oken, vrat s PVC folijo. | m2 | 25 |  | Preveri vnos cene
C.I.5 | Čiščenje v notranjosti objekta (razni materiali, … ) | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
C.II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
C.II.1 | Odstranitev raznih manjših konzol s fasade (za kable in podobno). | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
C.II.2 | Začasna odstranitev odtočnih pocinkanih cevi ø 110mm ter ponovna montaža po končanih delih. | m1 | 28 |  | Preveri vnos cene
C.II.3 | Visokotlačno pranje fasade z baromatom in ročno struganje fasade skupaj z burdurami ter kamnitimi okenskimi policami. | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
C.II.4 | Visokotlačno pranje kamnitega cokla z baromatom. | m2 | 27 |  | Preveri vnos cene
C.II.5 | Odbijanje slabega zaključnega ometa v debelini 3-5mm - ocena. | m2 | 130 |  | Preveri vnos cene
C.II.6 | Odbijanje slabega ometa v debelini 20-30mm ocena | m2 | 20 |  | Preveri vnos cene
C.II.7 | Pregled obstoječih stenskih ometov v notranjosti objekta, odbijanje poškodovanih ometov. | m2 | 25 |  | Preveri vnos cene
C.II.8 | Odstranitev tlakov in odvoz na stalno deponijo | m2 | 115 |  | Preveri vnos cene
C.II.7 | Ročno nakladanje na kamion in odvoz ruševin na komunalno deponijo na razdaljo cca 13 km, s plačilom vseh stroškov - ocena. | m3 | 8.5 |  | Preveri vnos cene
C.III | ZIDARSKO FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
C.III.1 | Grobi omet fasade - krpanje predhodno odbitega ometa z apneno cementno malto - ocena | m2 | 20 |  | Preveri vnos cene
C.III.2 | Izvedba armiranega sloja z osnovnim ometom kot npr. JUBIZOL lepilna malta 2x in armaturno mrežico 160g/m2 (kot npr. Jubizol armaturna mrežica), komplet z dobavo in pritrjevanjem vogalnikov za ojačitev vogalov . Izvedba zaključnega dekorativnega tankoslojnega higroskopičnega zaključnega ometa, silikonski - granulacije 1,5mm v eni barvi (barvo določi investitor). | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
C.III.3 | Zidarsko popravilo okenskih špalet (komplet z vsem materialom - lepilom in mrežico, vogalniki in odkapniki) | ura | 42 |  | Preveri vnos cene
C.III.4 | Delno popravilo fug kamnitega cokla s cem.malto | m2 | 27 |  | Preveri vnos cene
C.III.5 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz, 300 g/m2, npr. IBITOL HS, - enoslojna bitumenska hidroizolacija deb. 5 mm, polno varjena, s preklopi, npr. IZOTEKT P5. | m2 | 115 |  | Preveri vnos cene
C.III.6 | Dobava in izdelava tlakov v sestavi: - ekspandirani polistiren debeline 4 cm, EPS 150 - mikroarmirani cementni estrih C 16/20, debeline 5 cm, zaglajen kot finalni tlak, - protiprašni premaz npr. EPOKSI Površina kot podlaga za naknadno polaganje finalnega tlaka. | m2 | 115 |  | Preveri vnos cene
C.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
C.IV.1 | Osnovni premaz fasade z razredčeno akril emulzijo v barvi fasade | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
C.IV.2 | Barvanje lesenih delov z barvo za les s predhodnim struganjem in čiščenjem, v tonu, ki ga določi investitor | m2 | 65 |  | Preveri vnos cene
C.IV.3 | Dvakratno glajenje celotnih površin sten in stropov z disperzijskim kitotom ter oplesk z disperzijsko barvo v tonu po izbiri investitorja s predhodnim potrebnim brušenjem celotnih površin. | m2 | 385 |  | Preveri vnos cene
C.V | RAZNO |  |  |  | 0
C.V.1 | Demontaža starega lesenega enokrilnega okna, dobava in montaža novega v leseni izvedbi barva zunaj belo, znotraj belo dim. 400x400 mm, zunanja polica v al izvedbi širine do 250mm, notranja polica širine do 300mm, steklo termopan 4/16/4, kljuka v beli barvi. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 3 |  | Preveri vnos cene
C.V.2 | Demontaža starega lesenega dvokrilnega okna, dobava in montaža novega dvokrilnega v leseni izvedbi barva zunaj belo, znotraj belo dim. 1250x1400 mm, zunanja polica v al izvedbi širine do 250mm, notranja polica širine do 300mm, steklo termopan 4/16/4, kljuka v beli barvi. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 6 |  | Preveri vnos cene
C.V.3 | Demontaža starega lesenega enokrilnega okna, dobava in montaža novega v leseni izvedbi barva zunaj belo, znotraj belo dim. 600x700 mm, zunanja polica v al izvedbi širine do 250mm, notranja polica širine do 300mm, steklo termopan 4/16/4, kljuka v beli barvi. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
C.V.4 | Demontaža starih lesenih vhodnih vrat z odvozom v trajno deponijo, dobava in montaža novih enokrilnih v leseni izvedbi, dimenzije 1100x2300mm, izvedba enostavna, v sredini pokončno steklo v širini do 150mm rosa, nizek pohodni prag inox, barva mahagonij obojestransko. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
C.V.5 | Demontaža starih lesenih notranjih vrat z odvozom v trajno deponijo, dobava in montaža novih enokrilnih notranjih lesenih vrat dimenzije 900x2000mm, barva uskladizti z naročnikom in upravljalcem. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 5 |  | Preveri vnos cene
DESNO KRILO VODNEGA STOLPA - STANOVANJE IN SKLADIŠČE (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3235, št. objekta 1194)
D | REVITALIZACIJA SKLADIŠČA |  |  |  | 0
D.I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
D.I.1 | Ureditev gradbišča komplet z varovalno ograjo. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
D.I.2 | Zaključna dela ter čiščenje na koncu del. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
D.I.3 | Postavitev ter odstranitev fasadnega odra z zaščitno ponjavo ter zaščito nad vhodom. | m2 | 290 |  | Preveri vnos cene
D.I.4 | Zaščita oken, vrat s PVC folijo. | m2 | 25 |  | Preveri vnos cene
D.II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
D.II.1 | Odstranitev raznih manjših konzol s fasade (za kable in podobno). | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
D.II.2 | Začasna odstranitev odtočnih pocinkanih cevi ø 110mm ter ponovna montaža po končanih delih. | m1 | 28 |  | Preveri vnos cene
D.II.3 | Visokotlačno pranje fasade z baromatom in ročno struganje fasade skupaj z burdurami ter kamnitimi okenskimi policami. | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
D.II.4 | Visokotlačno pranje kamnitega cokla z baromatom. | m2 | 27 |  | Preveri vnos cene
D.II.5 | Odbijanje slabega zaključnega ometa v debelini 3-5mm - ocena. | m2 | 130 |  | Preveri vnos cene
D.II.6 | Odbijanje slabega ometa v debelini 20-30mm ocena | m2 | 20 |  | Preveri vnos cene
D.II.7 | Ročno nakladanje na kamion in odvoz ruševin na komunalno deponijo na razdaljo cca 13 km, s plačilom vseh stroškov - ocena. | m3 | 5 |  | Preveri vnos cene
D.III | ZIDARSKO FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
D.III.1 | Grobi omet fasade - krpanje predhodno odbitega ometa z apneno cementno malto - ocena | m2 | 20 |  | Preveri vnos cene
D.III.2 | Izvedba armiranega sloja z osnovnim ometom kot npr. JUBIZOL lepilna malta 2x in armaturno mrežico 160g/m2 (kot npr. Jubizol armaturna mrežica), komplet z dobavo in pritrjevanjem vogalnikov za ojačitev vogalov . Izvedba zaključnega dekorativnega tankoslojnega higroskopičnega zaključnega ometa, silikonski - granulacije 1,5mm v eni barvi (barvo določi investitor). | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
D.III.3 | Zidarsko popravilo okenskih špalet (komplet z vsem materialom - lepilom in mrežico, vogalniki in odkapniki) | ura | 42 |  | Preveri vnos cene
D.III.4 | Delno popravilo fug kamnitega cokla s cem.malto | m2 | 27 |  | Preveri vnos cene
D.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
D.IV.1 | Osnovni premaz fasade z razredčeno akril emulzijo v barvi fasade | m2 | 260 |  | Preveri vnos cene
D.IV.2 | Barvanje lesenih delov z barvo za les s predhodnim struganjem in čiščenjem, v tonu, ki ga določi investitor | m2 | 65 |  | Preveri vnos cene
D.V | RAZNO |  |  |  | 0
D.V.1 | Demontaža starega lesenega enokrilnega okna, dobava in montaža novega trokrilnega v leseni izvedbi barva zunaj belo, znotraj belo dim. 1800x1400, zunanja polica v al izvedbi širine do 250mm, notranja polica širine do 300mm, steklo termopan 4/16/4, kljuka v beli barvi. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 3 |  | Preveri vnos cene
D.V.2 | Demontaža starih kovisnkih vhodnih vrat v skladišče ob stanovanju, z odvozom v trajno deponijo, dobava in montaža novih enokrilnih v ALU izvedbi, dimenzije 1100x 2100mm, izvedba enostavna, v sredini pokončno steklo v širini do 150mm rosa, nizek pohodni prag inox, barva mahagonij obojestransko. Mere kontrolirati na licu mesta. | kos | 3 |  | Preveri vnos cene
RUŠITEV OBJEKTA (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3234, št. objekta 1191)
E | RUŠITEV OBJEKTA IN UREDITEV TERENA |  |  |  | 0
E.I | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
E.I.1 | Kompletna odstranitev strehe objekta opečna kritina, leseno ostrešje in žlebovi, izvedba s transportom ruševin do deponije na gradbišču, kjer se kopiči material od rušenja, za sprotni odvoz v obrat za reciklažo. Obračun v m2 vključno z odvozom v obrat za reciklažo (do 25 km). V ceni je zajeti tudi vse potrebno podpiranje v času izvedbe rušitvenih del. | m2 | 115 |  | Preveri vnos cene
E.I.2 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve zunanjih in notranjih vrat, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 4 |  | Preveri vnos cene
E.I.3 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, notranjimi in zunanjimi okenskimi policami ter senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 7 |  | Preveri vnos cene
E.I.4 | Odstranitev tlakov in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 60 |  | Preveri vnos cene
E.I.5 | Rušitev zidanega opečnatega objekta z vsemi potrebnimi deli in prenosi ter odvozom materiala na stalno deponijo. | m3 | 47.5 |  | Preveri vnos cene
E.I.6 | Odstranitev betonskih delov in temeljne plošče z vsemi potrebnimi deli in prenosi ter odvozom materiala na stalno deponijo. | m3 | 25.8 |  | Preveri vnos cene
E.I.7 | Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur.
| NK – delavec | ura | 30 |  | Preveri vnos cene
| KV – delavec | ura | 40 |  | Preveri vnos cene
E.II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
E.II.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena okrog stavbe, I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m2 | 45 |  | Preveri vnos cene
E.II.2 | Strojni široki izkop zemljine okrog stavbe, v terenu III. in IV. kategoriji, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 25 km. Zemlja se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. Količine za zemeljska dela so ocenjene na podlagi ogleda na terenu. Izkop obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu. | m3 | 18 |  | Preveri vnos cene
E.II.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena). | m3 | 4.5 |  | Preveri vnos cene
E.II.4 | Planiranje dna izkopa z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 128 |  | Preveri vnos cene
E.II.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m2 | 128 |  | Preveri vnos cene
E.II.6 | Nabava, dobava in polaganje geotekstil na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 130 |  | Preveri vnos cene
E.II.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji in temeljno ploščo, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju | m3 | 48.5 |  | Preveri vnos cene
E.II.8 | Zunanja ureditev terena. | m2 | 135 |  | Preveri vnos cene
E.II.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo. | m3 | 20 |  | Preveri vnos cene
UREDITEV ČAKALNICE V POSTAJNEM POSLOPJU (k.o. 2524 Trnovo, št. parcele 3232, št. objekta 202)
G | UREDITEV ČAKALNICE |  |  |  | 0
G.I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
G.I.1 | Zaščita oken, vrat s PVC folijo. | m2 | 15 |  | Preveri vnos cene
G.I.2 | Zaključna dela ter čiščenje na koncu del. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
G.II | RUŠITVENA/ODSTRANJEVALNA DELA |  |  |  | 0
G.II.1 | Odstranitev stenskih oblog po celotni čakalnici. | m2 | 120 |  | Preveri vnos cene
G.II.2 | Odbijanje slabega ometa v debelini 20-30mm ocena | m2 | 10 |  | Preveri vnos cene
G.II.3 | Demontaža in odstranitev kompletne opreme čakalnice, vključno odvoz na deponijo. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
G.II.4 | Odstranitev rdeče-bele vinilne talne obloge na delu v čakalnici z vhodom proti tirom | m2 | 47 |  | Preveri vnos cene
G.II.5 | Demontaža okna za prodajo kart, vključno odvoz na deponijo. | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
G.III | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
G.III.1 | Zazidava okenske odprtine (okna za prodajo kart). Vrsto opeke je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. | m3 | 0.4 |  | Preveri vnos cene
G.IV | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
G.IV.1 | Dvakratno glajenje celotnih površin sten in stropov z disperzijskim kitotom ter oplesk z disperzijsko barvo v tonu po izbiri investitorja s predhodnim potrebnim brušenjem celotnih površin. | m2 | 270 |  | Preveri vnos cene
G.V | RAZNO |  |  |  | 0
G.V.1 | Dobava in vgradnja IR panela, za vgradnjo na strop, apetost 230V, zaščita IP54, barva bela oziroma po izbiri invesitoraj, vključno z vsem potrebnim montažnim materialom in elektro materialom, kabliranje, možnost uporabe wi-fi regulatorja, vključno z wi fi regulatorjem, npr.kot: EKOSEN, tip ONE IDEAL (kot npr. SOPNEW600W) | kos | 2 |  | Preveri vnos cene
G.V.2 | Pregled tal na območju odstranitve rdečo-bele talne vinilne podloge. Po potrebi brušenje talne podloge in izravnava tal z izravnalno maso. | m2 | 47 |  | Preveri vnos cene
G.V.3 | Izvedba in vgradnja novih tlakov po izbiri investitorja. Tlak iz nedrsnih R11, žlebljenih keramičnih ploščic dim. 30x30 cm deb. 10 mm v cementnem - akrilnem lepilu. | m2 | 47 |  | Preveri vnos cene
UREDITEV OKOLICE IN POSTAJNEGA PLATOJA
H | UREDITEV OKOLICE |  |  |  | 0
H.I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
H.I.1 | Ureditev gradbišča komplet z varovalno ograjo. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
H.I.2 | Zaključna dela ter čiščenje na koncu del. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
H.II | RUŠITVENA/ODSTRANJEVALNA DELA |  |  |  | 0
H.II.1 | Odstranitev betonskih delov vključno z temeljem betosnkega robnika med parkom in platojem pred železniško postajo potrebnimi deli in prenosi ter odvozom materiala na stalno deponijo. | m2 | 120 |  | Preveri vnos cene
H.III | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
H.III.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena okrog stavbe vodnega stopla in skladišča ter na območju platoja med postjano stavbo in skladiščem, I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m2 | 470 |  | Preveri vnos cene
H.III.2 | Strojni široki izkop zemljine okrog stavbe vodnega stopla in skladišča ter na območju platoja med postjano stavbo in skladiščem, v terenu III. in IV. kategoriji, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 25 km. Zemlja se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. Količine za zemeljska dela so ocenjene na podlagi ogleda na terenu. Izkop obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu. | m3 | 140 |  | Preveri vnos cene
H.III.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena). | m3 | 15 |  | Preveri vnos cene
H.III.4 | Planiranje dna izkopa z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 470 |  | Preveri vnos cene
H.III.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m2 | 470 |  | Preveri vnos cene
H.III.6 | Nabava, dobava in polaganje geotekstil na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10%. | m2 | 470 |  | Preveri vnos cene
H.III.7 | Dobava peščeno gramoznega materiala v tamponski sloj skupaj z razgrinjanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije (Ms 60mn/m2); predvidene deb. 20cm pod tlakovci - pot okrog stavb | m3 | 108 |  | Preveri vnos cene
H.III.8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD 0/36mm; kompletno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane komprimacije - debeline 20 cm; predvideno na območju platoja med parkom in tiri. | m3 | 72 |  | Preveri vnos cene
H.III.9 | Fino planiranje in utrjevanje površine tampona pred zaključnim slojem | m2 | 470 |  | Preveri vnos cene
H.III.10 | Zunanja ureditev terena. | m2 | 35 |  | Preveri vnos cene
H.IV | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
H.IV.1 | Izvedba betosnkega zidu (parapeta) širine 30 cm in višine 50 cm vključno s temeljem. Dobava in vgradnja armature (betonskega jekla - B St 500 S) z dobavo in vgraditvijo. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2 v armirano betonske temelje in steno zidu. | m1 | 33 |  | Preveri vnos cene
H.IV.2 | Izvedba platoja iz pranega betona ob vodnem stoplu in okorg pomožnega objekta (svinjaka). | m2 | 150 |  | Preveri vnos cene
H.V | RAZNO |  |  |  | 0
H.V.1 | Doaba in vgradnja lesenih palic za izvedbo sedišč na novem betosnkem zidu (parapetu). | m2 | 15.5 |  | Preveri vnos cene
H.V.2 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike s predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2mm na typar foliji; deb. 5 cm s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci v naravni (npr. sivi) barvi, skladno z željo naročnika. | m2 | 108 |  | Preveri vnos cene
H.V.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb.6cm | m2 | 380 |  | Preveri vnos cene
H.V.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v deb. 3 cm | m2 | 380 |  | Preveri vnos cene
H.V.5 | Izdelava, priprava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih okroglih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 120 cm. Stojke so vgrajene v temelj iz bet.cevi Ø 30cm, viš. 60cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemeljskimi deli. Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Ograja je dilatirana na 20m in ozemljena | m1 | 148 |  | Preveri vnos cene
H.V.6 | Urditev okolice in zelenice ob densme krilu vodnega stopla (ob stanovanju). | m2 | 170 |  | Preveri vnos cene
IZGRADNJA DELA TIRA 1
I | IZGRADNJA DELA TIRA 1 |  |  |  | 0
I.I | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
I.I.1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah - ocena. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.I.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov in kretnic. | m1 | 250 |  | Preveri vnos cene
I.I.3 | Zakoličba posameznih komunalnih vodov, nadzor pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov, obračun po fakturi specializiranega izvajalca - ocena. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.I.4 | Stroški upravljalca pri izvedbi gradbenih del (nadzor) - ocena. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.II | TIRNE NAPRAVE |  |  |  | 0
I.II.1 | Kompletna odstranitev tira 49E1 na lesenih pragih, vključno s stroški za uničenje odpadnih lesenih pragov, z nakladanjem tirnic na vlak Silad, prage in d.t.m. na vagone ter odvozom deponiranega materiala do deponije Upravljalca na razdaljo do 150 km - 49E1. Izgradnja tira od stacionaže km 15+820 do kretnice št. 8 in od kretnice št. 8 do revizijske jame (tir št. 1b). | m1 | 330 |  | Preveri vnos cene
I.II.2 | Strojni izkop tirne grede, z nakladanjem na kamione in odvozom v deponijo na razdalji do 15 km. | m3 | 120 |  | Preveri vnos cene
I.II.3 | Začasna montaža naprav proti potovanju tirnic 49E1 na lesenih pragih. | kos | 148 |  | Preveri vnos cene
I.III | RUŠITEV PERONA 1 |  |  |  | 0
I.III.1 | komplet odstranitev perona 1, vključno z vsemi betonskimi elemtni, odvečnim nasipom perona in drugimi elementi (Signalna oznaka 204-mesto zaustavitve), ter odvozom na stalno deponijo. | m2 | 45 |  | Preveri vnos cene
I.IV | SV NAPRAVE |  |  |  | 0
I.IV.1 | Izgradnja pogona kretnice št. 8 | kos | 1 |  | Preveri vnos cene
I.IV.2 | Izgradnja premikalnih signalov 8V in 8L, vključno s stemelji. | kos | 2 |  | Preveri vnos cene
I.IV.3 | Izgradnja kontroliranega/ izoliranega odseka kretnice 8. Demontaža dve TPO in preureditve ožičenja TPO. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.IV.4 | Odvoz demontirane opreme na deponijo SVTK na postaji Pivka, vključno z vodenjem evidence in pripravo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.IV.5 | Po demontaži SV opreme je izvedba prilagoditve SV naprav, vključno z testiranjem in preizkusi. | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
I.V | VAROVANJE DELOVIŠČA |  |  |  | 0
I.V.1 | Varovanje delovišča s progovnim čuvajem | ura | 80 |  | Preveri vnos cene
OSTALA DELA
J | OSTALA DELA |  |  |  | 0
J.I | OSTALA DELA |  |  |  | 0
J.I.1 | Projektantski nadzor | ur | 150 |  | Preveri vnos cene
J.I.2 | Sodelovanje varnostnega koordinatorja | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene
J.I.3 | Stroški upravljalca (inženirske stroitve) | ur | 150 |  | Preveri vnos cene
J.I.4 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in izdelava tehnične dokumentacije (NOV) | kpl | 1 |  | Preveri vnos cene